## ORCA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ | [6 empty] | BDI | 1.25 | 1.25
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, TRÂNSITO E MEIO AMBIENTE
0.9443
PLANILHA DE ORÇAMENTO
PROJETO : | CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NESTOR MARGARIDA
LOCAL: : | RUA ARAPONGUINHAS, 1137 - BAIRRO ARAPONGUINHAS - TIMBÓ SC
ÁREA TOTAL = 831,91m² / REFORMA BANHEIRO = 58,77m²
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | PREÇO UNIT (MAT + MO) | PREÇO (UNIT.MAT + BDI) | PREÇO (CUSTO+BDI)
|  |  |  | R$ | R$ | R$
1 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | DESPESAS INICIAIS | Vb | 1 | 250 | 312.5 | 312.5 |  | Vb
1.2 | TAPUME EM CHAPA DE COMPENSADO - ESP.=10mm e altura 2,20m C/ PINTURA A CAL TODO | m² | 130 | 40.45 | 50.56 | 6572.8 |  | C10.08.05.15.015 |  | 74220/001
1.3 | BARRACÃO PROVISÓRIO PARA DEPÓSITO DE MATERIAIS, ESCRITÓRIO E REFEITÓRIO | m² | 18 | 330.84 | 413.55 | 7443.9 |  | C35.25.10.05.005
1.4 | PLACA DE OBRA | m² | 4.5 | 206.38 | 257.98 | 1160.91 |  | C10.08.05.20.005
1.5 | LOCAÇÃO DA OBRA | m² | 406.75 | 4.89 | 6.11 | 2485.24 |  | C10.24.05.05.005
| TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 17975.35 | 1.425%
2 | PREPARO DO TERRENO
2.1 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONSTRUÇÃO EXISTENTE | m² | 50 | 36.58 | 45.73 | 2286.5 |  | C20.05.15.15.010
2.2 | REMOÇÃO DE CALÇADA DE PAVER | m² | 40 | 3.74 | 4.68 | 187.2
2.3 | REMOÇÃO DE SOLOS INSERVIVEIS COM TRANSPORTE | m³ | 837.18 | 10.57 | 13.21 | 11059.15 |  | C35.10.05.05.006
2.4 | REMOÇÃO DE GUARDA CORPO PARA REAPROVEITAMENTO | m/l | 7 | 34.42 | 43.03 | 301.21
| TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 13834.06 | 1.097%
3 | REFORMA DO BANHEIRO
3.1 | DESMONTE DE PISO EM TACO DE MADEIRA (INCLUSO TRANSPORTE) | m² | 48.83 | 12.89 | 16.11 | 786.65 |  | C20.05.05.25.005
3.2 | REMOÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO DE PISO (INCLUSO TRANSPORTE) | m² | 3.19 | 8.54 | 10.68 | 34.07 |  | C20.05.10.10.010
3.3 | REMOÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDE (INCLUSO TRANSPORTE) | m² | 23.45 | 19.8 | 24.75 | 580.39 |  | C20.05.10.15.005
3.4 | REMOÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS | m² | 5.44 | 6.1 | 7.63 | 41.51 |  | C20.05.10.20.010
3.5 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA | m² | 13.02 | 36.58 | 45.73 | 595.4 |  | C20.05.15.15.010
3.6 | DESMONTE DE PAREDES DE DIVISÓRIAS DE GESSO ACARTONADO | m² | 3.07 | 37.2 | 46.5 | 142.76 |  | C20.05.05.30.011
Obs.: alvenarias, resvestimentos, instalações hidrossanitárias e elétricas e demais itens não listados acima, estão inclusos em seus respectivos serviços da planilha orçamentária.
| TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 2180.78 | 0.1729%
4 | MOVIMENTO EM TERRA
4.1 | ESCAVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | m³ | 34.22 | 30.64 | 38.3 | 1310.63 |  | C10.24.20.04.005
4.2 | REATERRO DAS FUNDAÇÕES | m³ | 10.27 | 32.04 | 40.05 | 411.31 |  | C10.24.20.20.010
| TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 1721.94 | 0.1365%
5 | INFRAESTRUTURA
5.1 | TUBULÃO EM CONCRETO ARMADO (Fck=25 Mpa), CONFORME PROJETO | m³ | 22.61 | 1627.2 | 2034 | 45988.74 |  | C35.25.35.15.005
5.2 | LASTRO DE BRITA (BASE DAS VIGAS) | m³ | 2.06 | 110.7 | 138.38 | 285.06 |  | C10.24.25.05.005
5.3 | VIGAS DE BALDRAME EM CONCRETO ARMADO Fck=25 MPa | m³ | 11.61 | 1932.02 | 2415.03 | 28038.5 |  | C35.25.35.15.005
Obs.: O concreto armado é completo, e inclui escoramentos, pregos, armaduras, formas, espaçadores, lançamento, vibração,cura, desforma Fck = 25 Mpa, as vigas deverão ser com forma resinada
| TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 74312.3 | 5.892%
6 | SUPRA-ESTRUTURA
6.1 | VIGAS EM CONCRETO ARMADO Fck=25MPa | m³ | 42.5 | 2034 | 2542.5 | 108056.25 |  | C35.25.35.15.005
6.2 | PILARES DE CONCRETO ARMADO Fck=25 MPa | m³ | 28.75 | 2034 | 2542.5 | 73096.88 |  | C35.25.35.15.005
6.3 | LAJE DE PISO PRÉ-MOLDADA COM MALHA DE AÇO E AÇO NEGATIVO (conforme espec. fabricante) COM CAPEAMENTO DE 4cm DE ESPESSURA sobrecarga=300kgf/m² | m² | 554.14 | 42.39 | 52.99 | 29363.88 |  | I05.55.05.10.002
6.4 | LAJE DE FORRO PRÉ-MOLDADA COM MALHA DE AÇO E AÇO NEGATIVO (conforme espec. fabricante) COM CAPEAMENTO DE 4cm DE ESPESSURA | m² | 282.58 | 42.39 | 52.99 | 14973.91 |  | I05.55.05.10.002
6.5 | LAJE MACIÇA EM CONCRETO ARMADO Fck=25Mpa , ESP. 10CM | m³ | 5.45 | 1811.39 | 2264.24 | 12340.11 |  | C35.25.35.15.030
6.6 | VERGAS E CONTRA VERGA DE CONCRETO ARMADO C/15cm DE ALT. C/FERRAGEM TRELIÇADA | m³ | 4 | 1061.58 | 1326.98 | 5307.92 |  | C10.32.10.05.010
Obs.: O concreto armado é completo, e inclui escoramentos, pregos, armaduras, formas, espaçadores, lançamento, vibração,cura, desforma Fck = 25 Mpa, as vigas e pilares deverão ser com forma resinada
| TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 243138.95 | 19.28%
7 | IMPERMEABILIZAÇÕES
7.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA DE VIGAS DE BALDRAME | m² | 25 | 31.35 | 39.19 | 979.75 |  | C10.28.30.10.016
| TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 979.75 | 0.07768%
8 | PAREDES E PAINÉIS
8.1 | ALVENARIA DE TIJOLOS 6 FUROS PARA REBOCO 02 LADOS (10x14x29cm) A CHATO | m² | 600 | 42.97 | 53.71 | 32226 |  | C10.32.05.20.010
8.2 | PLACA PRÉ-FABRICADA EM GRANITO ESP. 3cm | m² | 27.1 | 594.37 | 742.96 | 20134.22 |  | C10.32.20.10.011
| TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 52360.22 | 4.152%
9 | ESQUADRIAS
9.1 | J01 (2,50X0,60) - JANELA DE CORRER DE ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO. 4 FOLHAS C/ BASCULANTE SUPERIOR | un | 3 | 672 | 840 | 2520 |  | C10.64.15.15.005 + C10.68.25.05.005
9.2 | J02 (2,50X1,30) - JANELA DE CORRER DE ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO. 4 FOLHAS C/ BASCULANTE SUPERIOR | un | 20 | 1456 | 1820 | 36400 |  | C10.64.15.15.005 + C10.68.25.05.005
9.3 | PORTA DE MADEIRA EXTERNA - EIXO VERTICAL - (1x2,10) | un | 6 | 545.45 | 681.81 | 4090.86 |  | I10.40.60.10.005
9.4 | CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA EPOXI - COR A DEFINIR | m | 210 | 36.55 | 45.69 | 9594.9 |  | C25.10.05.05.024
9.5 | REMOÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS | m² | 4 | 6.1 | 7.63 | 30.52 |  | C20.05.10.20.010
| TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 52636.28 | 4.174%
10 | COBERTURA E PROTEÇÕES
10.1 | COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO 6mm COM GANCHOS E MÃO DE OBRA | m² | 315.67 | 18.15 | 22.69 | 7162.55 |  | C10.36.15.05.012
10.2 | CALHA DE ALUMÍNIO 0,7 mm | m | 37.09 | 37.09 | 46.36 | 1719.49 |  | C10.38.22.30.005
10.3 | RUFO DE ALUMÍNIO COM ESPESSURA DE 0,7mm | ml | 51.77 | 48.66 | 60.83 | 3149.17 |  | C10.36.22.15.017
10.4 | PINGADEIRA DE ALUMÍNIO | m | 43.54 | 35.02 | 43.78 | 1906.18 |  | I05.80.10.25.012
10.5 | CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO | m | 12.38 | 33.54 | 41.93 | 519.09 |  | I05.80.10.10.005
10.6 | FORRO DE PVC (HALL DE ENTRADA E SECRETÁRIA) | m² | 55 | 22.5 | 28.13 | 1547.15
Obs.: Área Medida em Projeção Horizontal
| TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 16003.63 | 1.269%
11 | REVESTIMENTOS
11.1 | CHAPISCO EM PAREDES, LAJES, VIGAS E PILARES, TRAÇO 1:4 Espessura 7mm INTERNA E EXTERNAMENTE, INCLUINDO REQUADROS. | m² | 1200 | 4.65 | 5.81 | 6972 |  | C10.48.05.05.005
11.2 | REBOCO EM PAREDES, LAJE, VIGAS E PILARES, TRAÇO 1:3:8 15mm INTERNA E EXTERNAMENTE | m² | 1200 | 10.94 | 13.68 | 16416 |  | C10.48.05.15.005
11.3 | CHAPISCO NO TETO, TRAÇO 1:4 Espessura 7mm INTERNA E EXTERNAMENTE, INCLUINDO REQUADROS. | m² | 520 | 4.65 | 5.81 | 3021.2 |  | C10.48.05.05.005
11.4 | REBOCO NO TETO INTERNA E EXTERNAMENTE, TRAÇO 1:3:8 15mm INTERNA E EXTERNAMENTE | m² | 520 | 10.94 | 13.68 | 7113.6 |  | C10.48.05.15.005
| TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 33522.8 | 2.658%
12 | PAVIMENTAÇÕES
12.1 | CERÂMICA CARGA PESADA PEI-4, EXTRA, 45x45cm ANTI-DERAPANTE (CORREDORES / GALPÃO) | m² | 202 | 43.09 | 53.86 | 10879.72 |  | I05.65.25.15.020
12.2 | PISO EM MANTA VINÍLICA HOMOGÊNEA ESP = 2MM | m² | 332.56 | 71.19 | 88.99 | 29594.51 |  | I05.65.45.05.005
12.3 | RODAPÉ CERÂMICO ALTURA 8cm (CORREDORES) | m | 104 | 8.21 | 10.26 | 1067.04 |  | C10.44.15.10.010
12.4 | RODAPÉ VINÍLICO ALTURA 7cm | m | 180 | 17.33 | 21.66 | 3898.8 |  | C10.44.40.15.015
12.5 | SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA ESP = 1CM; LARGURA= 15CM | m | 6 | 79.43 | 99.29 | 595.74 |  | C10.44.25.12.006
12.6 | PINGADEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA COM ACABAMENTO, e= 20mm / largura: 200mm (espessura: 20mm / largura: 200mm) | m | 57.5 | 71.67 | 89.59 | 5151.43 |  | C10.60.35.05.005
| TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 51187.24 | 4.059%
13 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
13.1 | TUBO PVC SOLDÁVEL P/ ÁGUA FRIA PREDIAL (25 mm) | m | 35 | 2.42 | 3.03 | 106.05 |  | I16.05.05.05.2620
13.2 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA METÁLICA CROMADA (25 mm) | pç | 6 | 67.1 | 83.88 | 503.28 |  | I16.05.05.10.3605
| TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 609.33 | 0.04831%
14 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
14.1 | SISTEMA DE FOSSA E FILTRO EM BLOCO DE CONCRETO CONFORME NBR 7229/93 E NBR 13.969/97 (CONFORME PROJETO) | unid | 1 | 3124.09 | 3905.11 | 3905.11 |  | C10.72.22.50.002+C10.72.22.50.053
14.2 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO (DIMENSÕES: 60 x 60 x 80 cm) COM TAMPA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO E ALÇA EM AÇO | pç | 2 | 325.23 | 406.54 | 813.08 |  | C10.72.22.20.005
14.3 | JOELHO DE PVC P/ ESG. PREDIAL 45° (40mm) | pç | 3 | 9.48 | 11.85 | 35.55 |  | C10.72.20.35.001
14.4 | JOELHO DE PVC P/ ESG. PREDIAL 45° (50mm) | pç | 4 | 10.22 | 12.78 | 51.12 |  | C10.72.20.35.002
14.5 | JOELHO DE PVC P/ ESG. PREDIAL 45° (100mm) | pç | 8 | 17.89 | 22.36 | 178.88 |  | C10.72.20.35.004
14.6 | JOELHO DE PVC P/ ESG. PREDIAL 90° (40mm) | pç | 8 | 9.31 | 11.64 | 93.12 |  | C10.72.20.35.010
14.7 | JOELHO DE PVC P/ ESG. PREDIAL 90° (50mm) | pç | 4 | 9.81 | 12.26 | 49.04 |  | C16.25.10.28.010
14.8 | JOELHO DE PVC P/ ESG. PREDIAL 90° (100mm) | pç | 11 | 18.37 | 22.96 | 252.56 |  | C10.72.20.35.013
14.9 | JUNÇÃO DE PVC P/ ESG. PREDIAL (50x40mm) | pç | 1 | 25.66 | 32.08 | 32.08 |  | C10.72.20.40.002
14.10 | JUNÇÃO DE PVC P/ ESG. PREDIAL (100x50mm) | pç | 3 | 24.19 | 30.24 | 90.72 |  | C10.72.20.40.006
14.11 | JUNÇÃO DE PVC P/ ESG. PREDIAL (100x100mm) | pç | 6 | 30.57 | 38.21 | 229.26 |  | C10.72.20.40.008
14.12 | TUBULAÇÃO DE PVC P/ ESG. PREDIAL (40mm) | m | 20 | 10.86 | 13.58 | 271.6 |  | C10.72.20.65.001
14.13 | TUBULAÇÃO DE PVC P/ ESG. PREDIAL (50mm) | m | 10 | 13.73 | 17.16 | 171.6 |  | C10.72.20.65.002
14.14 | TUBULAÇÃO DE PVC P/ ESG. PREDIAL (100mm) | m | 40 | 24.5 | 30.63 | 1225.2 |  | C10.72.20.65.004
14.15 | LUVA SIMPLES DE PVC P/ ESG. PREDIAL (40mm) | pç | 4 | 5.1 | 6.38 | 25.52 |  | C10.72.20.45.001
14.16 | LUVA SIMPLES DE PVC P/ ESG. PREDIAL (50mm) | pç | 4 | 6.36 | 7.95 | 31.8 |  | C10.72.20.45.002
14.17 | LUVA SIMPLES DE PVC P/ ESG. PREDIAL (100mm) | pç | 4 | 13.3 | 16.63 | 66.52 |  | C10.72.20.45.004
14.18 | TE SANITÁRIO DE PVC P/ ESG. PREDIAL (40x40mm) | pç | 3 | 11.29 | 14.11 | 42.33 |  | C10.72.20.60.001
14.19 | TE SANITÁRIO DE PVC P/ ESG. PREDIAL (50x50mm) | pç | 2 | 13.82 | 17.28 | 34.56 |  | C10.72.20.60.002
14.20 | RALO SECO CÔNICO C/ GRELHA REDONDA BRANCA (100x40mm) | pç | 3 | 20.43 | 25.54 | 76.62 |  | C10.72.22.60.005
| TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 7676.27 | 0.6087%
15 | EQUIPAMENTOS E APARELHOS
15.1 | MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA C/ ACESSÓRIOS (INSTALADA) | un | 3 | 327.28 | 409.1 | 1227.3 |  | C10.72.19.75.053
15.2 | BACIA SIFONADA COM CX. ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA COM TAMPA E ACESSÓRIOS (INSTALADA) | un | 7 | 478.68 | 598.35 | 4188.45 |  | C10.72.19.75.001
15.3 | BEBEDOURO INOX ELÉTRICO DE PRESSÃO, CAP. 40L, (INSTALADO) | un | 1 | 807.24 | 1009.05 | 1009.05 |  | C10.72.19.35.005
15.4 | TORNEIRA DE PAREDE (ACABAMENTO CROMADO) ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO (INSTALADA) | un | 7 | 243.85 | 304.81 | 2133.67 |  | I10.70.05.25.005
15.5 | TORNEIRA DE MESA (ACABAMENTO CROMADO) ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO (INSTALADA) | un | 6 | 170.73 | 213.41 | 1280.46 |  | I10.70.05.25.005
15.6 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ ACESSÓRIOS | un | 6 | 218.88 | 273.6 | 1641.6 |  | C10.72.19.60.003
| TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 11480.53 | 0.9103%
16 | DRENAGEM PLUVIAL
16.1 | TUBO PVC P/DESCIDA DE AP - 100 MM | m | 50 | 24.5 | 30.63 | 1531.5 |  | C10.72.20.65.004
16.2 | JOELHO DE PVC 90 = 100 MM | Pç | 12 | 18.37 | 22.96 | 275.52 |  | C10.72.20.35.013
16.3 | CAIXA DE AREIA 60x60 EM CONCRETO COM TAMPA | un | 4 | 218.02 | 272.53 | 1090.12 |  | C10.72.22.10.010
| TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 2897.14 | 0.2297%
17 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
SubEstação
CABO DE CONBRE NÚ
17.1 | BITOLA 35MM². | m | 20 | 19.67 | 24.59 | 491.8
17.2 | BITOLA 95MM². | m | 30 | 44.88 | 56.1 | 1683
17.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, SOLDAFLEX, BITOLA 35MM² | m | 5 | 36.52 | 45.65 | 228.25
CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOLADO PARA 1000V EM EPR-90º, NA COR PRETA
17.4 | BITOLA 95MM². | m | 45 | 54.83 | 68.54 | 3084.3
CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOLADO PARA 1000V EM EPR-90º, NA COR CINZA
17.5 | BITOLA 95MM². | m | 45 | 54.83 | 68.54 | 3084.3
CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOLADO PARA 1000V EM EPR-90º, NA COR VERMELHA
17.6 | BITOLA 95MM². | m | 45 | 54.83 | 68.54 | 3084.3
CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOLADO PARA 1000V EM EPR-90º, NA COR AZUL CLARO
17.7 | BITOLA 95MM². | m | 45 | 54.83 | 68.54 | 3084.3
CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOLADO PARA 750V EM PVC-70°, NA COR PRETA
17.8 | BITOLA 2,5MM². | m | 1 | 4.95 | 6.19 | 6.19
CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOLADO PARA 750V EM PVC-70°, NA COR AZUL
17.9 | BITOLA 2,5MM². | m | 5 | 4.95 | 6.19 | 30.95
CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOLADO PARA 750V EM PVC-70°, NA COR BRANCA
17.10 | BITOLA 2,5MM². | m | 5 | 4.95 | 6.19 | 30.95
17.11 | CABO DE ALÚMINIO NÚ BITOLA DE 2 AWG, COM ALMA | m | 20 | 16.55 | 20.69 | 413.8
ABRAÇADEIRA PLÁSTICA HELLERMAN PRETA MODELO:
17.12 | COMPRIM= 205MM | pç | 50 | 5.08 | 6.35 | 317.5
FITA ISOLANTE DE PVC, DA WETZEL MODELO:
17.13 | PRETA - 20MT | pç | 50 | 8.7 | 10.88 | 544
TERMINAIS PRÉ-ISOLADOS, TIPO PINO, PARA CABO:
17.14 | BITOLA 2,5MM². | pç | 2 | 16.69 | 20.86 | 41.72
17.15 | BITOLA 16MM² | pç | 1 | 9.44 | 11.8 | 11.8
17.16 | BITOLA 25MM² | pç | 4 | 9.98 | 12.48 | 49.92
17.17 | BITOLA 35MM² | pç | 4 | 11.61 | 14.51 | 58.04
17.18 | BITOLA 70MM² | pç | 8 | 15.19 | 18.99 | 151.92
17.19 | BITOLA 95MM² | pç | 10 | 22.73 | 28.41 | 284.1
CONECTOR BIMETÁLICO TIPO CUNHA, PADRÃO CELESC
17.20 | BITOLA 35MM² | pç | 9 | 14.01 | 17.51 | 157.59
17.21 | BITOLA 95MM² | pç | 1 | 14.01 | 17.51 | 17.51
17.22 | FITA DE SINALIZAÇÃO (CONDUTOR ELÉTRICO) | m | 10 | 5.65 | 7.06 | 70.6
17.23 | POSTE DE CONCRETO DUPLO "T" PADRÃO CELESC, 12M/1000DAN | pç | 1 | 1700.49 | 2125.61 | 2125.61
17.24 | CRUZETA DE CONCRETO 90X112,5X2400MM, PADRÃO CELESC | pç | 1 | 193.07 | 241.34 | 241.34
17.25 | ISOLADOR BASTÃO POLIMÉRICO 25KV, PADRÃO CELESC | pç | 3 | 125.92 | 157.4 | 472.2
17.26 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA PARA 1 ESTRIBO CONFORME PADRÃO CELESC | pç | 1 | 45.29 | 56.61 | 56.61
17.27 | ISOLADOR ROLDANA-VIDRO OU PORCELANA, 72X72MM CONFORME PADRÃO CELESC | pç | 1 | 15 | 18.75 | 18.75
17.28 | FITA DE AÇO INOX OU ALUMÍNIO | pç | 5 | 19.68 | 24.6 | 123
17.29 | PARA-RAIOS DE DISTRIBUIÇÃO, 21KV, PARA SISTEMA 23,1KV, 10KA COM DESLIGADOR AUTOMÁTICO 0ZN, PADRÃO CELESC | pç | 3 | 233.36 | 291.7 | 875.1
17.30 | MÃO FRANCESA PERFILADA, 726MM, PADRÃO CELESC | pç | 1 | 13.54 | 16.93 | 16.93
17.31 | CHAVE FUSÍVEL 25 KV, 100A - COM ELO FUSÍVEL DE 6K | pç | 1 | 126.46 | 158.08 | 158.08
17.32 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, TRIFÁSICO, REFRIGERADO À ÓLEO, 225,0KVA/23100/380/220V, PADRÃO CELESC. | pç | 1 | 14758.92 | 18448.65 | 18448.65
ELETRODUTO DE PEAD,
17.33 | DIÂMETRO 3" | m | 8 | 6.09 | 7.61 | 60.88
17.34 | DIÂMETRO 2" | m | 16 | 3.65 | 4.56 | 72.96
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, BARRA DE 3M.
17.35 | DIÂMETRO 4" | pç | 3 | 16.16 | 20.2 | 60.6
17.36 | DIÂMETRO 3" | pç | 4 | 8.85 | 11.06 | 44.24
17.37 | DIÂMETRO 2" | pç | 6 | 4.97 | 6.21 | 37.26
17.38 | DIÂMETRO 1" | pç | 4 | 3.46 | 4.33 | 17.32
CURVA PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO:
17.39 | DIÂMETRO 4" | pç | 1 | 16.29 | 20.36 | 20.36
17.40 | DIÂMETRO 3" | pç | 3 | 16.29 | 20.36 | 61.08
17.41 | DIÂMETRO 2" | pç | 4 | 13.09 | 16.36 | 65.44
17.42 | DIÂMETRO 1" | pç | 3 | 7.3 | 9.13 | 27.39
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO
17.43 | DIÂMETRO 4" | pç | 3 | 9.34 | 11.68 | 35.04
17.44 | DIÂMETRO 3" | pç | 6 | 9.34 | 11.68 | 70.08
17.45 | DIÂMETRO 2" | pç | 8 | 8.32 | 10.4 | 83.2
17.46 | DIÂMETRO 1" | pç | 6 | 6.04 | 7.55 | 45.3
BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO:
17.47 | DIÂMETRO 4" | pç | 2 | 23.68 | 29.6 | 59.2
17.48 | DIÂMETRO 3" | pç | 4 | 14.61 | 18.26 | 73.04
17.49 | DIÂMETRO 2" | pç | 4 | 6.23 | 7.79 | 31.16
17.50 | DIÂMETRO 1" | pç | 6 | 2.28 | 2.85 | 17.1
CONECTOR BOX RETO DIÂMETRO 3/4" COM ROSCA
17.51 | BITOLA 3/4" | pç | 1 | 9.17 | 11.46 | 11.46
ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL
17.52 | DIÂMETRO 3/4" | m | 5 | 5.73 | 7.16 | 35.8
17.52 | CABEÇOTE DE ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO DE 4" | pç | 1 | 40.86 | 51.08 | 51.08
QUADROS E ACESSÓRIOS
17.53 | CAIXA PARA MEDIDOR DE DEMANDA TIPO MDR, PADRÃO CELESC, 55X68X25CM, EM ALUMÍNIO | pç | 1 | 988.21 | 1235.26 | 1235.26
17.54 | CAIXA PARA TRANSFORMADORES DE CORRENTE, PADRÃO CELESC TIPO TC-2 / 75X68X25CM, EM ALUMÍNIO | pç | 1 | 494.71 | 618.39 | 618.39
17.55 | CAIXA PARA INSTALAÇÃO DO DISJUNTOR DE PROTEÇÃO GERAL, 60X80X25CM, EM ALUMÍNIO | pç | 1 | 409.99 | 512.49 | 512.49
17.56 | CAIXA METÁLICA DE 35X45X20CM, CONFORME N-321.0002 DA CELESC, PARA O B.E.P | pç | 1 | 146.48 | 183.1 | 183.1
17.57 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIFÁSICO, 350A CURVA C, 10KA | pç | 1 | 836.02 | 1045.03 | 1045.03
17.58 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIFÁSICO, 150A CURVA C, 5KA | pç | 2 | 321.51 | 401.89 | 803.78
17.59 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIFÁSICO, 80A CURVA C, 5KA | pç | 1 | 111.46 | 139.33 | 139.33
17.60 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, MONOFÁSICO, 10A CURVA C, 5KA | pç | 1 | 12.84 | 16.05 | 16.05
17.61 | TRANSFORMADOR DE CORRENTE TC 300/5A | pç | 1 | 525 | 656.25 | 656.25
MURETA HORO-SAZONAL
17.62 | HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD DIÂMETRO 5/8"X244CM | pç | 6 | 59.51 | 74.39 | 446.34
17.63 | CAIXA 4"X2" COM UM INTERRUPTOR | pç | 1 | 36.08 | 45.1 | 45.1
17.64 | LUMINÁRIA BLINDADA TIPO TARTARUGA | pç | 1 | 40.83 | 51.04 | 51.04
17.65 | LÂMPADA INCANDESCENTE 60W | pç | 1 | 1.15 | 1.44 | 1.44
17.66 | CAIXA DE INSPEÇÃO DA MALHA DE ATERRAMENTO, CILINDRICA, DIMENSÕES 30X40CM | pç | 1 | 62.49 | 78.11 | 78.11
17.67 | CAIXA DE EMBUTIR SEXTAVADA PARA LAJE | pç | 1 | 6.53 | 8.16 | 8.16
CABOS DIVERSOS
CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOLADO PARA 1000V EM EPR-90º, NA COR PRETA
17.68 | BITOLA 70MM². | m | 47 | 47.06 | 58.83 | 2765.01
17.69 | BITOLA 25MM². | m | 75 | 28.07 | 35.09 | 2631.75
17.70 | BITOLA 10MM². | m | 265 | 21.88 | 27.35 | 7247.75
CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOLADO PARA 1000V EM EPR-90º, NA COR CINZA
17.71 | BITOLA 70MM². | m | 47 | 47.06 | 58.83 | 2765.01
17.72 | BITOLA 25MM². | m | 75 | 28.07 | 35.09 | 2631.75
17.73 | BITOLA 10MM². | m | 65 | 21.88 | 27.35 | 1777.75
CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOLADO PARA 1000V EM EPR-90º, NA COR VERMELHA
17.74 | BITOLA 70MM². | m | 47 | 47.06 | 58.83 | 2765.01
17.75 | BITOLA 25MM². | m | 75 | 28.07 | 35.09 | 2631.75
17.76 | BITOLA 10MM². | m | 65 | 21.88 | 27.35 | 1777.75
CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOLADO PARA 1000V EM EPR-90º, NA COR AZUL CLARO
17.77 | BITOLA 70MM². | m | 47 | 47.06 | 58.83 | 2765.01
17.78 | BITOLA 25MM². | m | 75 | 28.07 | 35.09 | 2631.75
17.79 | BITOLA 10MM². | m | 135 | 21.88 | 27.35 | 3692.25
CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOLADO PARA 1000V EM EPR-90º, NA COR VERDE
17.80 | BITOLA 35MM². | m | 47 | 32.43 | 40.54 | 1905.38
17.81 | BITOLA 16MM². | m | 75 | 24.7 | 30.88 | 2316
17.82 | BITOLA 10MM². | m | 135 | 21.88 | 27.35 | 3692.25
CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOLADO PARA 750V EM PVC-70°, NA COR PRETA
17.83 | BITOLA 2,5MM². | m | 7850 | 4.95 | 6.19 | 48591.5
17.84 | BITOLA 4,0MM². | m | 2010 | 5.52 | 6.9 | 13869
17.85 | BITOLA 6,0MM². | m | 430 | 6.84 | 8.55 | 3676.5
17.86 | BITOLA 10,0MM². | m | 680 | 9.09 | 11.36 | 7724.8
CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOLADO PARA 750V EM PVC-70°, NA COR AZUL
17.87 | BITOLA 2,5MM². | m | 7255 | 4.95 | 6.19 | 44908.45
17.88 | BITOLA 4,0MM². | m | 2010 | 5.52 | 6.9 | 13869
17.89 | BITOLA 6,0MM². | m | 430 | 6.84 | 8.55 | 3676.5
17.90 | BITOLA 10,0MM². | m | 680 | 9.09 | 11.36 | 7724.8
CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOLADO PARA 750V EM PVC-70°, NA COR VERDE
17.91 | BITOLA 2,5MM². | m | 7255 | 4.95 | 6.19 | 44908.45
17.92 | BITOLA 4,0MM². | m | 2010 | 5.52 | 6.9 | 13869
17.93 | BITOLA 6,0MM². | m | 430 | 6.84 | 8.55 | 3676.5
17.94 | BITOLA 10,0MM². | m | 680 | 9.09 | 11.36 | 7724.8
CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOLADO PARA 750V EM PVC-70°, NA COR BRANCA
17.95 | BITOLA 2,5MM². | m | 600 | 4.95 | 6.19 | 3714
17.96 | PERFILADO PERFURADO DE FERRO FEGA A FOGO 38X38MM, BARRA DE 6000MM, CHAPA #16 | pç | 54 | 14.87 | 18.59 | 1003.86
JUNÇÃO INTERNA PARA PERFILADO 38X38MM, TIPO:
17.97 | TIPO 'I' | pç | 17 | 10.12 | 12.65 | 215.05
17.98 | TIPO 'L' | pç | 12 | 12.09 | 15.11 | 181.32
17.99 | TIPO 'T' | pç | 1 | 13.89 | 17.36 | 17.36
PARAFUSO LENTILHA COM UMA PORCA SEXTAVADO, UMA ARRUELA LISA E UMA ARRUELA DE PRESSÃO
17100 | 5/16"X1/2" | pç | 119 | 0.73 | 0.91 | 108.29
17101 | GANCHO CURTO PARA PERFILADO 38X38MM, SUSPENSÃO ATRAVÉS DE BARRA ROSCADA COM + DUAS PORCAS SEXTAVADAS 1/4" E DUAS ARRUELAS LISAS 1/4" | pç | 162 | 9.98 | 12.48 | 2021.76
17102 | CANTONEIRA "ZZ" PARA VERGALHÃO ROSCADO COM DOIS PARAFUSOS CABEÇA REDONDA, COM DUAS BUCHAS S-8 + DUAS PORCAS SEXTAVADAS 1/4" E DUAS ARRUELAS LISAS 1/4" | pç | 186 | 5.89 | 7.36 | 1368.96
17103 | VERGALHÃO ROSCA TOTAL, DIÂMETRO 1/4"X3000MM | pç | 10 | 22.63 | 28.29 | 282.9
ELETROCALHA PERFURADA FEGA A FOGO, BARRA DE 300 CM, CHAPA #18, NAS DIMENSÕES:
17104 | 100X100MM | pç | 31 | 31.19 | 38.99 | 1208.69
17105 | 200X100MM | pç | 64 | 24.41 | 30.51 | 1952.64
JUNÇÃO TELESCÓPICA ELETROCALHA FEGA A FOGO, CHAPA #18, DIMENSÕES:
17106 | 100X100MM | pç | 16 | 9.63 | 12.04 | 192.64
17107 | 200X100MM | pç | 32 | 12.05 | 15.06 | 481.92
TAMPA PARA ELETROCALHA EM FEGA A FOGO, CHAPA #18, DIMENSÕES:
17108 | 100X100MM | pç | 4 | 21.72 | 27.15 | 108.6
17109 | 200X100MM | pç | 7 | 21.72 | 27.15 | 190.05
CURVA HORIZONTAL 90° FEGA A FOGO, CHAPA #18, DIMENSÕES:
17110 | 100X100MM | pç | 2 | 28.72 | 35.9 | 71.8
17111 | 200X100MM | pç | 6 | 28.72 | 35.9 | 215.4
TE HORIZONTAL FEGA A FOGO, CHAPA #18, DIMENSÕES:
17112 | 100X100MM | pç | 12 | 27.62 | 34.53 | 414.36
CURVA VERTICAL INTERNA PARA ELETROCALHA EM FEGA A FOGO, CHAPA #18, DIMENSÕES
17113 | 100X100MM | pç | 1 | 23.78 | 29.73 | 29.73
TE DE DESCIDA VERTICAL FEGA A FOGO, CHAPA #18, DIMENSÕES:
17114 | 100X100MM | pç | 1 | 33.67 | 42.09 | 42.09
TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA DE FEGA A FOGO:
17115 | 100X100MM | pç | 2 | 11.04 | 13.8 | 27.6
17116 | ACOPLAMENTO DE ELETROCALHA PARA PERFILADO 38X38MM DE FEGA A FOGO (COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO): | pç | 6 | 14.55 | 18.19 | 109.14
SUPORTE TIPO IGREJA PARA ELETROCALHA EM VERGALHÃO ROSCADO 1/4" COM + DUAS PORCAS SEXTAVADAS 1/4" E DUAS ARRUELAS LISAS 1/4", DIMENSÃO:
17117 | 100X100MM | pç | 24 | 13.02 | 16.28 | 390.72
17118 | VERGALHÃO ROSCA TOTAL, DIÂMETRO 1/4"X3000MM | pç | 1 | 67.89 | 84.86 | 84.86
CURVA DE INVERSÃO 90º EM FEGA ELETROLÍTICO, CHAPA #18 DIMENSÕES:
17119 | 200X100MM | pç | 2 | 28.72 | 35.9 | 71.8
17120 | 100X100MM | pç | 2 | 28.72 | 35.9 | 71.8
REDUÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA FEGA A FOGO, DIMENSÕES
17121 | 200X100MM PARA 100X100MM | pç | 4 | 44.24 | 55.3 | 221.2
TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA DE FEGA A FOGO:
17122 | 200X100MM | pç | 2 | 11.04 | 13.8 | 27.6
17123 | 100X100MM | pç | 1 | 11.04 | 13.8 | 13.8
FLANGE DE FEGA A FOGO PARA ACOPLAMENTO ENTRE ELETROCALHA/PAINEL, CHAPA #18, COM DIMENSÕES:
17124 | 100X100MM | pç | 3 | 14.55 | 18.19 | 54.57
PARAFUSO LENTILHA COM UMA PORCA SEXTAVADO, UMA ARRUELA LISA E UMA ARRUELA DE PRESSÃO:
17125 | 1/4"X1/2" | pç | 5395 | 0.12 | 0.15 | 809.25
17126 | ACOPLAMENTO DE ELETROCALHA PARA PERFILADO 38X38MM DE FEGA A FOGO (COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO): | pç | 15 | 16 | 20 | 300
SUPORTE TIPO IGREJA PARA ELETROCALHA EM VERGALHÃO ROSCADO 1/4" COM + DUAS PORCAS SEXTAVADAS 1/4" E DUAS ARRUELAS LISAS 1/4", DIMENSÃO:
17127 | 200X100MM | pç | 128 | 13.02 | 16.28 | 2083.84
17128 | 100X100MM | pç | 38 | 13.02 | 16.28 | 618.64
17129 | CANTONEIRA "ZZ" PARA VERGALHÃO ROSCADO COM DOIS PARAFUSOS CABEÇA REDONDA, COM DUAS BUCHAS S-8 + DUAS PORCAS SEXTAVADAS 1/4" E DUAS ARRUELAS LISAS 1/4" | pç | 166 | 5.89 | 7.36 | 1221.76
17130 | VERGALHÃO ROSCA TOTAL, DIÂMETRO 1/4"X3000MM | pç | 4 | 67.89 | 84.86 | 339.44
QUADROS E ACESSÓRIOS
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DE SOBREPOR, CONFECCIONADO EM CHAPAS METÁLICAS OU TERMOLASTICO AUTO EXTINGUÍVEL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR.:
17131 | QDF-1 | pç | 1 | 196.77 | 245.96 | 245.96
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DE SOBREPOR, CONFECCIONADO EM CHAPAS METÁLICAS OU TERMOLASTICO AUTO EXTINGUÍVEL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR.:
17132 | QDF-2 | pç | 1 | 1224.47 | 1530.59 | 1530.59
17133 | QDF-2.1 | pç | 1 | 146.27 | 182.84 | 182.84
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DE SOBREPOR, CONFECCIONADO EM CHAPAS METÁLICAS OU TERMOLASTICO AUTO EXTINGUÍVEL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR.:
17134 | QDF-3 | pç | 1 | 1224.47 | 1530.59 | 1530.59
17135 | ELETRODUTO PVC CINZA DE ENCAIXE 3/4" | m | 2240 | 8.02 | 10.03 | 22467.2
17136 | TOMADA DE SOBREPOR COMPLETA | pç | 240 | 23.98 | 29.98 | 7195.2 |  | MATEIRAL GESNNER R$15,20+MÃO DE OBRA IPPUJ C10.76.10.05.200
17137 | INTERRUPTOR SIMPLES, COMPLETA | pç | 50 | 9.42 | 11.78 | 589 |  | C10.76.10.05.120
17138 | LUMINÁRIA COM LAMPADA TIPO CALHA DE SOBREPOR COMPLETA COM PARTIDA RÁPIDA 2X40W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | pç | 50 | 99.71 | 124.64 | 6232
| TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 364739.26 | 28.92%
18 | PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO
CABO DE COBRE BLINDADO, MULTIPOLAR PARA 0,6/1KV EM PVC-105ºC, CONFORME NBR-17240, COM FITA ISOLANTE, MARCADORES, CONECTORES, ETC, CONFORME SEGUE:
18.1 | BITOLA 2#0,75MM² - LAÇO DE ALARME | m | 150 | 0.48 | 0.6 | 90
18.2 | BITOLA 2#1,50MM² - LAÇO DE SIRENE | m | 150 | 0.73 | 0.91 | 136.5
CABO DE COBRE NU:
18.3 | BITOLA 50,00MM². | m | 200 | 26.72 | 33.4 | 6680
18.4 | BITOLA 35,00MM². | m | 80 | 19.67 | 24.59 | 1967.2
18.5 | BITOLA 6,00MM². | m | 30 | 6.81 | 8.51 | 255.3
ELETRODUTO DE PVC
18.6 | DIÂMETRO 3/4" - COR VERMELHA, ANTI-CHAMA, PARA SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO | m | 135 | 8.01 | 10.01 | 1351.35
18.7 | DIÂMETRO 1" - COR PRETA, PARA SPDA | m | 45 | 9.01 | 11.26 | 506.7
ABRAÇADEIRA DE FECHO RÁPIDO, PARA ELETRODUTO DE PVC:
18.8 | DIÂMETRO 3/4" - COR VERMELHA | pç | 150 | 10.09 | 12.61 | 1891.5
18.9 | DIÂMETRO 1" - COR PRETA | pç | 50 | 5.22 | 6.53 | 326.5
CONDULETE DE DERIVAÇÃO MÚLTIPLA EM PVC COM TAMPA CEGA PARA ELETRODUTO:
18.10 | DIÂMETRO 3/4" - COR VERMELHA | pç | 10 | 21.86 | 27.33 | 273.3
18.11 | BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM DOIS PROJETORES HALÓGENOS DE 55W, TENSÃO DE ENTRADA 220V, AUTONÔMIA MÍNIMA DE 1 HORA | pç | 7 | 390.26 | 487.83 | 3414.81
18.12 | BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM 01 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 9W/6VCC, AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA | pç | 82 | 76.6 | 95.75 | 7851.5
18.13 | PLACA DE SAÍDA AUTÔNOMA FACE SIMPLES, EM ACRÍLICO COM LED'S 6W/6VCC COM AUTONOMIA MINIMA DE 1 HORA (DIMENSÕES 25X16CM) | pç | 34 | 76.9 | 96.13 | 3268.42
18.14 | PLACA DE SAÍDA AUTÔNOMA FACE SIMPLES E SETA INDICATIVA, EM ACRÍLICO COM LED'S 6W/6VCC COM AUTONOMIA MINIMA DE 1 HORA (DIMENSÕES 25X16CM) | pç | 9 | 76.9 | 96.13 | 865.17
18.15 | PLACA DE SAÍDA AUTÔNOMA FACE DUPLA E SETA INDICATIVA, EM ACRÍLICO COM LED'S 6W/6VCC COM AUTONOMIA MINIMA DE 1 HORA (DIMENSÕES 25X16CM) | pç | 2 | 76.9 | 96.13 | 192.26
DEVERÁ SER VERIFICADO QUE TODO O SISTEMA DEVERÁ SER INSTALADO EM CIRCUITO PRÓPRIO PARA TESTES.
ALARME DE INCÊNDIO
18.16 | ACIONADOR DE ALARME MANUAL ENDEREÇÁVEL, TIPO "QUEBRE O VIDRO PARA ATUAR", 24VCC COM CAIXA DE SOBREPOR, IP-20, NA COR VEMELHA, COM LED INDICADOR DE FUNCIONAMENTO, PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS, BUCHAS, CONECTORES, TERMINAIS, MARCADORES, ETC. | pç | 5 | 79.16 | 98.95 | 494.75
18.17 | CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL E AUTOMÁTICA 220VAC/24VCC COM AUTONOMIA DE 2 HORAS EM ALARME. | pç | 1 | 1271.72 | 1589.65 | 1589.65
18.18 | ISOLADOR DE LAÇO | pç | 4 | 100 | 125 | 500
ATERRAMENTO
18.19 | CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO, COM DIMENSÕES 30X30X40CM. OBS.: INSTALAR CAIXA VÍSIVEL SOBRE O PISO PARA REALIZAR MANUTENÇÃO E VISTORIA. | pç | 13 | 62.49 | 78.11 | 1015.43
18.20 | HASTE DE TERRA DIÂMETRO 5/8" X 240CM DE AÇO REVESTIDA DE COBRE, CAMADA MÍNIMA 250UM (MICRA), COM CONECTOR DE APERTO. | pç | 13 | 59.51 | 74.39 | 967.07
CONECTOR TIPO GTDU PARA HASTE 5/8" X CABO DE COBRE NU
18.21 | BITOLA 35,00MM². | pç | 13 | 18.49 | 23.11 | 300.43
18.22 | BITOLA 6,00MM². | pç | 1 | 18.49 | 23.11 | 23.11
18.23 | SOLDA EXOTÉRMICA DE CABO DE COBRE NU #50MM² | pç | 30 | 3 | 3.75 | 112.5
TERMINAL DE APERTO OU PRESSÃO TIPO SAPATA BIMETÁLICO PARA CABO DE COBRE NU
18.24 | BITOLA 35,00MM². | pç | 13 | 3.54 | 4.43 | 57.59
18.25 | BITOLA 6,00MM². | pç | 1 | 5.8 | 7.25 | 7.25
18.26 | BARRA CHATA DE ALUMÍNIO DIMENSÕES 7/8"X1/8" | m | 500 | 1.85 | 2.31 | 1155
CONFERIR MÉTODOS DE INSTALAÇÃO NO PROJETO E ATENDER ITENS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 10 / CBMSC E NBR5419/15
SAÍDAS DE EMERGÊNCIA
18.27 | CORRIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO H=0,80 A 0,92M, DIÂMETRO CONFORME IN09 | m | 287 | 77.19 | 96.49 | 27692.63
18.28 | CORRIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO H=0,70M, DIÂMETRO CONFORME IN09 | m | 287 | 77.19 | 96.49 | 27692.63
18.29 | GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO H=1,10M, CONFORME IN09 | m² | 35 | 290.6 | 363.25 | 12713.75
18.30 | GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO H=0,92M, CONFORME IN09 | m² | 10 | 290.6 | 363.25 | 3632.5
EXTINTORES E ACESSÓRIOS
18.31 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUIMICO, CAPACIDADE DE 4KG, PQS - 4 KG, COM SUPORTE | pç | 9 | 109.76 | 137.2 | 1234.8
18.32 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA EXTINTOR LETRA E E PROIBIDO COLOCAR MATERIAL | pç | 9 | 8.68 | 10.85 | 97.65
SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO
18.33 | FLANGE GALV. 2.1/2'' | pç | 1 | 41.21 | 51.51 | 51.51
18.34 | VÁLVULA GAVETA 2.1/2'' (REGISTRO BRUTO) | pç | 1 | 233.78 | 292.23 | 292.23
18.35 | VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL 2.1/2'' | pç | 1 | 222.04 | 277.55 | 277.55
18.36 | NIPLE DUPLO GALV. 2.1/2'' | pç | 1 | 49.77 | 62.21 | 62.21
18.37 | CURVA AÇO CARBONO SCH40 P/ SOLDA 2.1/2'' X 90º | pç | 20 | 124.56 | 155.7 | 3114
18.38 | TÊ GALV. 2.1/2'' X 90º | pç | 5 | 66.93 | 83.66 | 418.3
18.39 | TUBO AÇO GALVANIZADO 2.1/2'' X 6M NBR5580 L | m | 132 | 46.62 | 58.28 | 7692.96
18.40 | VÁLVULA GLOBO HIDRANTE (REG. GLOBO) 2.1/2'' X 45º (Z) | pç | 5 | 84 | 105 | 525
18.41 | CAIXA METÁLICA PARA HIDRANTE DE SOBREPOR DIMENSÕES 75X45X17CM | pç | 5 | 179.42 | 224.28 | 1121.4
18.42 | MANGUEIRA EM FIBRA DE POLIESTER COM TECIMENTO DIAGONAL E TUBO INTERNO DE BORRACHA SINTÉTICA Ø1.1/2" - COMPRIMENTO 15M TIPO II | pç | 10 | 222.19 | 277.74 | 2777.4
18.43 | ESGUICHO CÔNICO PARA MANGUEIRA 1.1/2'' COM CONEXÃO STORZ | pç | 5 | 52.78 | 65.98 | 329.9
18.44 | HIDRANTE DE RECALQUE COMPLETO | pç | 1 | 2137.5 | 2671.88 | 2671.88
18.45 | ADAPTADOR STORZ P/ 2.1/2'' 11FPP | pç | 5 | 55.99 | 69.99 | 349.95
18.46 | TAMPÃO CEGO 2.1/2'' STORZ C/ CORRENTE | pç | 5 | 43.99 | 54.99 | 274.95
18.47 | FIO (CORDÃO) P/ ENCANADOR ROLO C/ 200GR | pç | 3 | 32.5 | 40.63 | 121.89
18.48 | ZARCÃO - TINTA P/ ROSCA DE TUBULAÇÕES 900ML | pç | 1 | 19.18 | 23.98 | 23.98
18.49 | PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DO HIDRANTE LETRA H | pç | 5 | 5 | 6.25 | 31.25
18.50 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "PROIBIDO COLOCAR MATERIAL" | pç | 5 | 8.68 | 10.85 | 54.25
18.51 | CX. D'ÁGUA DE PLÁSTICO REFORÇADO EM FIBRA DE VIDRO COM CAPACIDADE DE 10.000L (REF. BAKOF) | pç | 1 | 2899.27 | 3624.09 | 3624.09
DEVERÁ SER REALIZADO A VERIFICAÇÃO DE ESCAVAÇÃO DO SOLO PARA A INSTALAÇÃO DA TUBULAÇÃO COMO TAMBÉM A REPAVIMENTAÇÃO DO LOCAL. OBS.: DEVERÁ SER REALIZADO A INSTALAÇÃO DE BLOCO DE ANCORAGEM NAS MUDANÇAS DE DIREÇÃO DA TUBULAÇÃO.
INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL
18.52 | TEE 1.1/4" | pç | 1 | 24.7 | 30.88 | 30.88
18.53 | COTOVELO 1.1/4" | pç | 11 | 20.56 | 25.7 | 282.7
18.54 | VÁLVULA ESFERA 1.1/4" | pç | 2 | 88.84 | 111.05 | 222.1
18.55 | TREDOLET VÁLVULA RETENÇÃO P 45 | pç | 6 | 48.78 | 60.98 | 365.88
18.56 | TUBO FERRO GALVANIZADO Ø1.1/4'' | m | 26 | 37.14 | 46.43 | 1207.18
18.57 | REGULADOR 1° ESTAGIO RP-21 | pç | 1 | 25.08 | 31.35 | 31.35
18.58 | CENTRAL DE GÁS EM ALVENARIA COM PISO EM CONCRETO E LAJE DE CONCRETO ARMADO 2,15X1,90X2,00M | pç | 1 | 4651.08 | 5813.85 | 5813.85
18.59 | BUJÃO 1/2" | pç | 2 | 3.93 | 4.91 | 9.82
18.60 | PLACA CENTRAL DE GÁS EM PVC | pç | 1 | 5 | 6.25 | 6.25
18.61 | FITA TUBO (TOURO FITA) | m | 1 | 20 | 25 | 25
18.62 | MANGUEIRA FLEXÍVEL TRANÇADA EM AÇO | m | 1 | 14.28 | 17.85 | 17.85
18.63 | REGISTRO DE FECHO RÁPIDO 1.1/4'' COM ENGATE PARA MANGUEIRA | pç | 2 | 71.07 | 88.84 | 177.68
18.64 | CILINDRO P-45 | pç | 6 | 500.43 | 625.54 | 3753.24
18.65 | PIG-TAIL DE COBRE OU BORRACHA COM DIÂMETRO DE 6,4MM | pç | 6 | 12 | 15 | 90
18.66 | ABERTURA DE VENTILAÇÃO PERMANENTE 10X15CM COM TELA ANTI-CHAMA | pç | 8 | 5 | 6.25 | 50
18.67 | PORTA TIPO VENEZIANA 0,90X2,10M | pç | 1 | 751.83 | 939.79 | 939.79
18.68 | CONJUNTO CONTROLE E MANOBRA COMPLETO | pç | 1 | 400 | 500 | 500
18.69 | ESTRADO DE MADEIRA | m³ | 1.75 | 159.72 | 199.65 | 349.39
DIVERSOS
18.70 | PLACA DE INDICAÇÃO DE PAVIMENTO | pç | 6 | 11.65 | 14.56 | 87.36
18.71 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA EM PVC ANTI-CHAMAS FOTOLUMINESCENTE 25X16CM | pç | 1 | 11.65 | 14.56 | 14.56
18.72 | PLACA DO PLANO DE EMERGÊNCIA EM FORMATO A4 IMPRESSA EM PVC OU PLASTIFICADA - COLORIDA | pç | 10 | 11.65 | 14.56 | 145.6
18.73 | PLACA DE PVC COM INSCRIÇÃO COM ADESIVO | pç | 9 | 11.65 | 14.56 | 131.04
| TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 146423.47 | 11.61%
19 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE
19.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PROF. ATÉ 2M | m³ | 12.11 | 34.71 | 43.39 | 525.45 |  | C10.24.20.04.005
19.2 | SAPATA EM CONCRETO ARMADO Fck=25 MPa | m³ | 4.92 | 1627.2 | 2034 | 10007.28 |  | 47% do C35.25.35.15.005
19.3 | REATERRO DAS FUNDAÇÕES | m³ | 7.19 | 32.04 | 40.05 | 287.96 |  | C10.24.20.20.010
19.4 | COLARINHO/PILAR EM CONCRETO ARMADO CONFORME PROJETOS Fck=25 MPa | m³ | 8.06 | 2034 | 2542.5 | 20492.55 |  | C35.25.35.15.005
19.5 | VIGAS EM CONCRETO ARMADO 15x30 Fck=25 MPa | m³ | 22.77 | 2034 | 2542.5 | 57892.73 |  | C35.25.35.15.005
19.6 | LAJE TRELIÇADA, ESP = 12cm, SOBRECARGA 300KG/m² INCLUSIVE: ENCHIMENTO CERÂMICO COM ALTURA DE 8CM, CONCRETO FCK25MPA, LANÇAMENTO DO CONCRETO, CAPEAMENTO DE 4CM E ESCORAMENTO METÁLICO. | m² | 210 | 81.52 | 101.9 | 21399 |  | C10.28.25.10.015
19.7 | ALVENARIA DE TIJOLOS 6 FUROS PARA REBOCO 02 LADOS (10x14x29cm) A CHATO | m² | 113 | 42.97 | 53.71 | 6069.23 |  | C10.32.05.20.010
19.8 | CHAPISCO EM PAREDES, LAJES, VIGAS E PILARES, TETO TRAÇO 1:4 Espessura 7mm INTERNA E EXTERNAMENTE, INCLUINDO REQUADROS. | m² | 256.69 | 4.65 | 5.81 | 1491.37 |  | C10.48.05.05.005
19.9 | REBOCO EM PAREDES, LAJE, VIGAS E PILARES, TRAÇO 1:3:8 15mm INTERNA E EXTERNAMENTE | m² | 256.69 | 10.94 | 13.68 | 3511.52 |  | C10.48.05.15.005
19.10 | FUNDO PREPARADOR NAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, REBOCADAS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO ARQUITETÔNICO (1 demão) | m² | 256.69 | 3.5 | 4.38 | 1124.3
19.11 | PINTURA NAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, REBOCADAS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO ARQUITETÔNICO (2 demão) | m² | 256.69 | 8.38 | 10.48 | 2690.11 |  | C10.56.15.10.010
19.12 | CERÂMICA CARGA PESADA PEI-4, EXTRA, 45x45cm ANTI-DERAPANTE (RAMPA) | m² | 205 | 52.02 | 65.03 | 13331.15 |  | I05.65.25.05.022
| TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 138822.65 | 11.01%
20 | PINTURA
20.1 | FUNDO PREPARADOR NAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, REBOCADAS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO ARQUITETÔNICO (1 demão) | m² | 1200 | 3.5 | 4.38 | 5256
20.2 | PINTURA NAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, REBOCADAS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO ARQUITETÔNICO (2 demão) | m² | 1200 | 8.38 | 10.48 | 12576 |  | C10.56.15.10.010
20.3 | FUNDO PREPARADOR NOS TETOS REBOCADOS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO ARQUITETÔNICO (1 demão) | m² | 520 | 3.5 | 4.38 | 2277.6
20.4 | PINTURA NOS TETOS EM ACRILICO FOSCO NA COR BRANCA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO ARQUITETÔNICO (2 demão) | m² | 520 | 9.46 | 11.83 | 6151.6 |  | C10.56.15.10.005
| TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 26261.2 | 2.082%
21 | CLIMATIZAÇÃO
21.1 | TUBULAÇÃO DE COBRE DE INTERLIGAÇÃO COM FITA VINÍLICA DE PROTEÇÃO | m | 10 | 26.52 | 33.15 | 331.5 |  | I21.30.05.05.0010
21.2 | DRENO AR CONDICIONADO (25 mm) | m | 10 | 2.29 | 2.86 | 28.6 |  | I21.30.05.05.0005
21.3 | CAIXA DE PASSAGEM P/ SPLIT | unid | 10 | 24.58 | 30.73 | 307.3 |  | PREÇO DE MERCADO
| TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 667.4 | 0.05292%
22 | LIMPEZA FINAL E ENTREGA DA OBRA
22.1 | LIMPEZA DA OBRA COM REMOÇÃO DE ENTULHOS (Interna e Externamente) | m² | 831.91 | 1.69 | 2.11 | 1755.33
| TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 1755.33 | 0.1392%
| TOTAL GERAL |  |  |  |  | 1261185.88 | 100%

## CFF
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, TRÂNSITO E MEIO AMBIENTE
CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO
PROJETO : | CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NESTOR MARGARIDA | [6 empty] | ÁREA TOTAL = 831,91m² / REFORMA BANHEIRO = 58,77m²
LOCAL: : | RUA ARAPONGUINHAS, 1137 - BAIRRO ARAPONGUINHAS - TIMBÓ SC
ITEM | ETAPAS | VALOR | % | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS |  | VALOR | %
|  | TOTAL |  | 30 DIAS | % | 60 DIAS | % | 90 DIAS | % | 120 DIAS | % | 150 DIAS | % | 180 DIAS | % | TOTAL | TOTAL
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 17975.35 | 1.425% | 17975.35 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 17975.35 | 100%
2 | PREPARO DO TERRENO | 13834.06 | 1.097% | 13834.06 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 13834.06 | 100%
3 | REFORMA DO BANHEIRO | 2180.78 | 0.1729% | 436.156 | 20% | 1744.624 | 80% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2180.78 | 100%
4 | MOVIMENTO EM TERRA | 1721.94 | 0.1365% | 860.97 | 50% | 344.388 | 20% | 516.582 | 30% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1721.94 | 100%
5 | INFRAESTRUTURA | 74312.3 | 5.892% | 22293.69 | 30% | 52018.61 | 70% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 74312.3 | 100%
6 | SUPRA-ESTRUTURA | 243138.95 | 19.28% | 0 |  | 72941.685 | 30% | 85098.6325 | 35% | 85098.6325 | 35% | 0 |  | 0 |  | 243138.95 | 100%
7 | IMPERMEABILIZAÇÕES | 979.75 | 0.07768% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 293.925 | 30% | 685.825 | 70% | 979.75 | 100%
8 | PAREDES E PAINÉIS | 52360.22 | 4.152% | 0 |  | 0 |  | 26180.11 | 50% | 20944.088 | 40% | 5236.022 | 10% | 0 |  | 52360.22 | 100%
9 | ESQUADRIAS | 52636.28 | 4.174% | 0 |  | 0 |  | 10527.256 | 20% | 26318.14 | 50% | 15790.884 | 30% | 0 | 0% | 52636.28 | 100%
10 | COBERTURA E PROTEÇÕES | 16003.63 | 1.269% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6401.452 | 40% | 9602.178 | 60% | 0 |  | 16003.63 | 100%
11 | REVESTIMENTOS | 33522.8 | 2.658% | 0 |  | 0 |  | 3352.28 | 10% | 16761.4 | 50% | 13409.12 | 40% | 0 |  | 33522.8 | 100%
12 | PAVIMENTAÇÕES | 51187.24 | 4.059% | 0 |  | 7678.086 | 15% | 7678.086 | 15% | 30712.344 | 60% | 5118.724 | 10% | 0 |  | 51187.24 | 100%
13 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 609.33 | 0.04831% | 182.799 | 30% | 304.665 | 50% | 121.866 | 20% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 609.33 | 100%
14 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 7676.27 | 0.6087% | 767.627 | 10% | 3070.508 | 40% | 3838.135 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7676.27 | 100%
15 | EQUIPAMENTOS E APARELHOS | 11480.53 | 0.9103% | 0 |  | 2296.106 | 20% | 5740.265 | 50% | 3444.159 | 30% | 0 |  | 0 |  | 11480.53 | 100%
16 | DRENAGEM PLUVIAL | 2897.14 | 0.2297% | 289.714 | 10% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1448.57 | 50% | 1158.856 | 40% | 2897.14 | 100%
17 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 364739.26 | 28.92% | 36473.926 | 10% | 36473.926 | 10% | 36473.926 | 10% | 72947.852 | 20% | 72947.852 | 20% | 109421.778 | 30% | 364739.26 | 100%
18 | PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO | 146423.47 | 11.61% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 43927.041 | 30% | 58569.388 | 40% | 43927.041 | 30% | 146423.47 | 100%
19 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE | 138822.65 | 11.01% | 13882.265 | 10% | 27764.53 | 20% | 27764.53 | 20% | 41646.795 | 30% | 27764.53 | 20% | 0 |  | 138822.65 | 100%
20 | PINTURA | 26261.2 | 2.082% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 15756.72 | 60% | 10504.48 | 40% | 26261.2 | 100%
21 | CLIMATIZAÇÃO | 667.4 | 0.05292% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 266.96 | 40% | 400.44 | 60% | 0 |  | 667.4 | 100%
22 | LIMPEZA FINAL E ENTREGA DA OBRA | 1755.33 | 0.1392% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1755.33 | 100% | 1755.33 | 100%
| VALOR TOTAL | 1261185.88 | 100%
% PARCIAL
| VALOR ACUM. PARCIAL |  |  | 106996.557 | 8.484% | 204637.128 | 16.23% | 207291.6685 | 16.44% | 348468.8635 | 27.63% | 226338.353 | 17.95% | 165697.98 | 13.14% | 1261185.88 | 100%
| VALOR ACUM. GLOBAL |  |  | 106996.557 | 8.484% | 311633.685 | 24.71% | 518925.3535 | 41.15% | 867394.217 | 68.78% | 1093732.57 | 86.72% | 1259430.55 | 99.86%