## ORCA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ | [7 empty] | 1.25 | 0.9443
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, TRÂNSITO E MEIO AMBIENTE
ORÇAMENTO
PROJETO : | AMPLIAÇÃO DA UPE BEIJA FLOR
LOCAL: : | RUA BELEM ESQ. CAMPINAS - BAIRRO CAPITAIS - TIMBÓ/SC
ÁREA TOTAL = 228,89m²
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | CUSTO UNIT. | PREÇO UNIT.c/BDI | PREÇO TOTAL (CUSTO+BDI)
|  |  |  | R$ | R$ | R$
1 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | DESPESAS INICIAIS | Vb | 1 | 250 | 312.5 | 312.5
1.2 | BARRACÃO PROVISÓRIO PARA DEPÓSITO DE MATERIAIS, ESCRITÓRIO E REFEITÓRIO | m² | 18 | 288.22 | 360.28 | 6485.04 | C35.25.10.05.005
1.3 | PLACA DE OBRA | m² | 4.5 | 191.52 | 239.4 | 1077.3 | C35.25.10.10.005
1.4 | LOCAÇÃO DA OBRA | m² | 228.89 | 10.6 | 13.25 | 3032.79 | C05.05.05.45.010
1.5 | TAPUME DE OBRA | m² | 40 | 38.15 | 47.69 | 1907.6 | C10.08.05.15.015
| TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 12815.23
2 | DEMOLIÇÕES E REVISÃO
2.1 | DEMOLIÇÃO DE MURO EXISTENTE E PEQUENO DEPOSITO DE ACORDO COM PROJETO COM TRANSPORTE E DESCARTE DOS MATERIAIS | m³ | 79.6 | 28.28 | 35.35 | 2813.86 | C20.05.15.15.015
2.2 | RETIRADA DE BEIRAL EXISTENTEDE ACORDO COM O PROJETO | m³ | 18.61 | 28.28 | 35.35 | 657.86 | C20.05.15.15.015
| TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 3471.72
3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
3.1 | ESCAVAÇÃO VIGA BALDRAME (AMPLIAÇÃO 152,15x0,20x0,40) | m³ | 12.18 | 30.64 | 38.3 | 466.49 | C10.24.20.04.005
3.2 | ESCAVAÇÃO DE SAPATAS | m³ | 14.86 | 30.64 | 38.3 | 569.14 | C10.24.20.04.005
| TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 1035.63
4 | INFRA-ESTRUTURA
4.1 | LASTRO DE BRITA (BASE DAS VIGAS BALDRAME) esp=10cm | m³ | 15.22 | 89.27 | 111.59 | 1698.4 | C10.24.45.05.005
4.2 | SAPATA EM CONCRETO ARMADO Fck=25 Mpa | m³ | 11.11 | 1457.92 | 1822.4 | 20246.86 | C35.25.35.15.020
4.3 | VIGAS BALDRAME EM CONCRETO ARMADO Fck=25 MPa NAS DIMENSÕES (15x40cm) | m³ | 9.13 | 1457.92 | 1822.4 | 16638.51 | C35.25.35.15.020
Obs.: O concreto armado é completo, e inclui escoramentos, pregos, armaduras, formas, espaçadores, lançamento, vibração,cura, desforma Fck = 25 Mpa, as vigas deverão ser com forma resinada
| TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 38583.77
5 | SUPRA-ESTRUTURA
5.1 | VIGAS EM CONCRETO ARMADO Fck=25MPa (0,15x0,40) | m³ | 9.13 | 1609.94 | 2012.43 | 18373.49 | C35.25.35.15.005
5.2 | PILARES DE CONCRETO ARMADO Fck=25 MPa (0,15x0,25) | m³ | 3.7 | 1609.94 | 2012.43 | 7445.99 | C35.25.35.15.005
5.3 | VERGAS E CONTRA VERGA DE CONCRETO ARMADO C/15cm DE ALT. COM TRELIÇA. (0,15x0,15x25,20) | m³ | 1.8 | 905.99 | 1132.49 | 2038.48 | C10.32.10.05.010
Obs.: O concreto armado é completo, e inclui escoramentos, pregos, armaduras, formas, espaçadores, lançamento, vibração,cura, desforma Fck = 25 Mpa, as vigas e pilares deverão ser com forma resinada
| TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 27857.96
6 | IMPERMEABILIZAÇÕES
6.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA DE VIGAS DE BALDRAME | m² | 22.83 | 18.32 | 22.9 | 522.81 | I05.60.10.05.010
| TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 522.81
7 | PAREDES E PAINÉIS
7.1 | ALVENARIA DE TIJOLO 6 FUROS PARA REBOCO 02 LADOS (9x14x24cm) A CHATO | m² | 350 | 39.86 | 49.83 | 17440.5 | C10.32.05.20.010
7.2 | BANCADA DE GRANITO | m² | 5.31 | 500.51 | 625.64 | 3322.15 | I10.99.05.15.363
| TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 20762.65
8 | ESQUADRIAS
8.1 | J01 (2.50x1.80) - ALUMINIO BRANCA EM VIDRO LAMINADO - CORRER 4 FL E FIXO INFERIOR | Un | 4 | 890.06 | 1112.58 | 4450.32 | C10.64.15.15.015
8.2 | J02 (1.50x1.00) - ALUMINIO BRANCA EM VIDRO LAMINADO - CORRER 2 FL | Un | 1 | 296.69 | 370.86 | 370.86 | C10.64.15.15.015
8.3 | J03 (2.00x0.60) - ALUMINIO BRANCA EM VIDRO LAMINADO - BASCULANTE | Un | 1 | 526.9 | 658.63 | 658.63 | C10.64.15.20.015
8.4 | J04 (1.20x1.00) - ALUMINIO BRANCA EM VIDRO LAMINADO - CORRER 2 FL | Un | 1 | 237.35 | 296.69 | 296.69 | C10.64.15.15.015
8.5 | J05 (0.80x0.60) - ALUMINIO BRANCA EM VIDRO LAMINADO - BASCULANTE | Un | 2 | 210.76 | 263.45 | 526.9 | C10.64.15.20.015
8.6 | J06 (1.00x2.00) - ALUMINIO BRANCO EM VIDRO LAMINADO CORRER 2 FL COM FIXO INFERIOR | Un | 4 | 395.58 | 494.48 | 1977.92 | C10.64.15.15.015
8.7 | J07 (1.75x2.00) - ALUMINIO BRANCO EM VIDRO LAMINADO CORRER 2 FL COM FIXO INFERIOR | Un | 4 | 692.27 | 865.34 | 3461.36 | C10.64.15.15.015
8.8 | P01 (0.90x2.10) - PORTA ALUMINIO BRANCA COM VIDRO LAMINADO - EIXO VERTICAL | Un | 2 | 1058.17 | 1322.71 | 2645.42 | C10.64.15.05.015
8.9 | P02 (0.80x2.10) - PORTA ALUMINIO BRANCA COM VIDRO LAMINADO - EIXO VERTICAL | Un | 1 | 940.6 | 1175.75 | 1175.75 | C10.64.15.05.015
8.10 | P03 (0.90x2.10) - PORTA ALUMINIO BRANCA COM VIDRO LAMINADO - CORRER | Un | 2 | 901.82 | 1127.28 | 2254.56
8.11 | P04 (0.80x2.10) - PORTA ALUMINIO BRANCA COM VIDRO LAMINADO - CORRER | Un | 1 | 801.62 | 1002.03 | 1002.03
8.12 | P05 (0.50x1.40) - PORTA ALUMINIO BRANCA VENEZIANA - COM EIXO VERTICAL - 2 FOLHAS | Un | 2 | 291.52 | 364.4 | 728.8
| TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 19549.24
9 | COBERTURA E PROTEÇÕES
9.1 | COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA TELHA DE CERAMICA | m² | 92.27 | 124.63 | 155.79 | 14374.74 | C25.10.10.05.010
9.2 | LAJE INCLINADA TRELIÇADA DE CONCRETO ARMADO | m² | 161.43 | 82.99 | 103.74 | 16746.75 | I05.55.05.10.015 + perfil metálico
9.3 | TELHA SANDUICHE | m² | 253.7 | 86.47 | 108.09 | 27422.43 | I05.80.05.45.011
9.4 | CALHA DE ALUMÍNIO COM ESPESSURA DE 0,7mm, SEÇÃO 0.25x0.35M (com ladrão superior) | ml | 69.6 | 65.99 | 82.49 | 5741.3 | I16.15.05.05.0105
9.5 | RUFO DE ALUMÍNIO COM ESPESSURA DE 0,7mm, CORTE 30CM | ml | 37 | 42.51 | 53.14 | 1966.18 | C10.36.24.05.006
Obs.: Área Medida em Projeção Horizontal
| TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 66251.4
10 | REVESTIMENTOS
10.1 | CHAPISCO EM ALVENARIA , LAJES, VIGAS E PILARES, TRAÇO 1:4 Espessura 7mm INTERNA E EXTERNAMENTE, INCLUINDO REQUADROS | m² | 700 | 6.61 | 8.26 | 5782 | C10.48.05.05.010
10.2 | REBOCO EM ALVENARIA, LAJE, VIGAS E PILARES, TRAÇO 1:2:8 5mm INTERNA E EXTERNAMENTE | m² | 700 | 10.32 | 12.9 | 9030 | C10.48.05.15.007
10.3 | CERÂMICA EXTRA PEI-3 30X45 PAREDES BWC´s, COM ALT. TETO, C/ARGAMASSA COLANTE CONFORME RECOMENDAÇÃO DO FABRICANTE | m² | 202.1 | 23.37 | 29.21 | 5903.34 | I05.30.15.05.010
10.4 | CERÂMICA EXTRA PEI-3 30X45 PAREDES EXTERNAS, COM ALT. 1,10M, C/ARGAMASSA COLANTE CONFORME RECOMENDAÇÃO DO FABRICANTE | m² | 28.87 | 23.37 | 29.21 | 843.29 | I05.30.15.05.010
| TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 21558.63
11 | PAVIMENTAÇÕES INTERNAS
11.1 | LAJE PISO TRELIÇADA EM CONCRETO ARMADO | m² | 202.34 | 69.02 | 86.28 | 17457.9 | I05.55.05.10.015
11.2 | CERÂMICA CARGA PESADA PEI-4, EXTRA, 54x54cm (BWC, COPA E AREA DE SERVIÇO) | m² | 24.8 | 40.3 | 50.38 | 1249.42 | I05.65.25.15.020
11.3 | CERÂMICA CARGA PESADA PEI-4, EXTRA ANTI DERAPANTE, 54x54cm (ÁREA ABERTA E RAMPA) | m² | 66.65 | 48.96 | 61.2 | 4078.98 | C10.56.15.05.060
11.4 | PISO VINILICO COM ESPESSURA DE 2,0cm - LARGURA 2M - COR A DEFINIR, FIXADA COM COLA A BASE DE NEOPRENE (regularização do contrapiso) (SALAS E FRAUDARIO) | m² | 97 | 66.58 | 83.23 | 8073.31 | I05.65.45.05.005
11.5 | RODAPÉ VINÍLICO 5,0cm DE ALTURA COM MATERIAL COLANTE | m | 66.2 | 14.02 | 17.53 | 1160.49 | 72189
11.6 | PEITORIL REVESTIDO COM GRANITO BISOTADO COM PINGADEIRA | m | 27.3 | 134.62 | 168.28 | 4594.04 | 84088
11.7 | SOLEIRAS COM GRANITO BISOTADO (Portas) | m | 5.2 | 134.62 | 168.28 | 875.06 | 84088
| TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 37489.2
12 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS
REDE DE ÁGUA FRIA
12.1 | JOELHO DE PVC 45 = 25 MM | un | 2 | 4.47 | 5.59 | 11.18 | I16.05.05.05.1405
12.2 | JOELHO DE PVC 90 = 25 MM | un | 17 | 2.07 | 2.59 | 44.03 | 16.05.05.05.1500
12.3 | JOELHO DE PVC 45 = 32 MM | un | 1 | 5.64 | 7.05 | 7.05 | I16.05.05.05.1410
12.4 | JOELHO DE PVC 90 = 32 MM | un | 5 | 7.16 | 8.95 | 44.75 | I16.05.05.05.1515
12.5 | Y DE PVC = 32 MM | un | 1 | 4.86 | 6.08 | 6.08
12.6 | TE DE PVC = 25 MM | un | 11 | 4.86 | 6.08 | 66.88 | I16.05.05.05.2215
12.7 | TE DE PVC = 32 MM | un | 2 | 10.89 | 13.61 | 27.22 | I16.05.05.05.2230
12.8 | REDUTOR DE PVC 32 MM PARA 25 MM | un | 1 | 0.37 | 0.46 | 0.46 | I16.05.05.05.0715
12.9 | TUBO DE PVC - 25 MM | m | 47.5 | 9.3 | 11.63 | 552.43 | I16.05.05.05.2585
12.10 | TUBO DE PVC - 32 MM | m | 17 | 13.97 | 17.46 | 296.82 | I16.05.05.05.2560
12.11 | TUBO DE PVC - 50 MM | m | 20 | 16.82 | 21.03 | 420.6 | I16.05.05.05.2565
12.12 | REGISTRO DE GAVETA - COM CANOPLA LATÃO - 25 MM | un | 7 | 42.59 | 53.24 | 372.68 | C16.10.05.68.015
12.13 | REGISTRO DE GAVETA - COM CANOPLA LATÃO - 32 MM | un | 2 | 60.7 | 75.88 | 151.76 | C16.10.05.68.020
12.14 | REGISTRO DE GAVETA - COM CANOPLA LATÃO - 50 MM | un | 2 | 96.24 | 120.3 | 240.6 | C16.10.05.68.030
12.15 | REGISTRO DE PRESSÃO | un | 3 | 96.24 | 120.3 | 360.9
12.16 | CAIXA DE ÁGUA 1500 LITROS | un | 2 | 596.4 | 745.5 | 1491
| TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 4094.44
TUBULAÇÃO SANITÁRIA
12.17 | CAIXA DE INSPEÇÃO | un | 1 | 293.24 | 366.55 | 366.55 | C16.50.05.091.030
12.18 | JOELHO DE PVC 90 = 40 MM | un | 7 | 2.96 | 3.7 | 25.9 | I16.10.05.05.0410
12.19 | JOELHO DE PVC 90 = 50 MM | un | 4 | 4.67 | 5.84 | 23.36 | I16.10.05.05.0415
12.20 | JOELHO DE PVC 90 = 100 MM | un | 4 | 16.59 | 20.74 | 82.96 | I16.10.05.05.0425
12.21 | JOELHO DE PVC 45 = 75 MM | un | 9 | 9.62 | 12.03 | 108.27 | I16.10.05.05.0395
12.22 | JOELHO DE PVC 45 = 100 MM | un | 5 | 13.59 | 16.99 | 84.95 | I16.10.05.05.0400
12.23 | TUBO DE PVC 40 MM | m | 10 | 7.47 | 9.34 | 93.4 | C16.25.15.15.011
12.24 | TUBO DE PVC 50 MM | m | 10 | 12.55 | 15.69 | 156.9 | C16.25.15.15.010
12.25 | TUBO DE PVC 75 MM | m | 48 | 19.79 | 24.74 | 1187.52 | C16.25.15.15.013
12.26 | TUBO DE PVC 100 MM | m | 50 | 22.32 | 27.9 | 1395 | C16.25.15.15.014
12.27 | RALO SINFONADO | un | 3 | 7.76 | 9.7 | 29.1 | I16.10.05.05.0076
12.28 | TE DE PVC 50 MM | un | 1 | 18.34 | 22.93 | 22.93
12.29 | Y DE PVC = 100 MM | un | 4 | 18.34 | 22.93 | 91.72
12.30 | SISTEMA DE FOSSA | un | 1 | 2928.22 | 3660.28 | 3660.28 | C16.50.05.080.025
12.31 | SISTEMA DE FILTRO | un | 1 | 2686.23 | 3357.79 | 3357.79 | C16.50.05.085.030
| TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 10686.63
13 | DRENAGEM PLUVIAL
13.1 | TUBO PVC P/DESCIDA DE AP - 100 MM | m | 76 | 22.32 | 27.9 | 2120.4 | C16.25.15.15.014
13.2 | JOELHO DE PVC 90 = 100 MM | un | 24 | 16.65 | 20.81 | 499.44 | C16.25.10.28.020
13.3 | TUBO PVC 25 MM PARA DRENO AR CONDICIONADO | m | 14 | 15.1 | 18.88 | 264.32 | 75030/001
13.4 | JOELHO DE PVC 90 = 25 MM | un | 4 | 6.1 | 7.63 | 30.52 | 72574
13.5 | CAIXA DE INSPEÇÃO 60x60 EM CONCRETO COM TAMPA PARA DESCIDA | un | 8 | 135.65 | 169.56 | 1356.48 | 72286
13.6 | TUBO EM CONCRETO DIAM. 300mm (Drenagem Pluvial, incluindo, escavação, aterro, fornecimento/colocação) | m | 43 | 72.03 | 90.04 | 3871.72 | C35.05.10.05.252
13.7 | BOCA DE LOBO COM GRELHA DE FERRO (Drenagem Pluvial, incluindo, escavação, aterro, fornecimento/colocação) | un | 1 | 383.54 | 479.43 | 479.43 | C35.05.15.10.005
| TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 8622.31
14 | EQUIPAMENTOS E APARELHOS
14.1 | VASO SANITÁRIO INFANTIL COR BISCUIT | Pç | 3 | 306.38 | 382.98 | 1148.94 | 86888
14.2 | TANQUE DE FIBRA COM ARMARIO EMBUTIDO PARA LAVAR ROUPA | Pç | 2 | 134.81 | 168.51 | 337.02 | 86942
14.3 | TORNEIRA PRESMATIC | Pç | 3 | 133.3 | 166.63 | 499.89 | preço loja
14.4 | TORNEIRA ELETRICA | Pç | 1 | 120.54 | 150.68 | 150.68 | I16.05.05.05.2455
14.5 | CHUVEIRO ELETRICO TIPO DUCHA REGULAVEL | Pç | 1 | 163.22 | 204.03 | 204.03 | I16.20.05.05.0400
14.6 | DUCHA HIGIENICA (FRALDÁRIO) | Pç | 2 | 73.8 | 92.25 | 184.5 | C16.50.05.018.005
14.7 | PRESSURIZADOR | Pç | 2 | 628.3 | 785.38 | 1570.76 | preço loja
14.8 | TORNEIRA CROMADA PARA TANQUE | Pç | 2 | 26.11 | 32.64 | 65.28 | 16.05.05.10.4190
14.9 | SISTEMA DE ALARME | Pç | 1 | 1174.17 | 1467.71 | 1467.71
14.10 | SENSOR DE PRESENÇA PARA ALARME | Pç | 8 | 43.29 | 54.11 | 432.88
| TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 6061.69
15 | INST. ELÉTRICAS
15.1 | CAIXA DISTRIBUIÇÃO COM 18 DIJUNTORES | pç | 1 | 342.04 | 427.55 | 427.55 | 74131/004
15.2 | DISJUNTOR TRIFÁSICO 15A | pç | 7 | 47.67 | 59.59 | 417.13 | C21.15.40.40.157
15.3 | DISJUNTOR TRIFÁSICO 20A | pç | 4 | 44.85 | 56.06 | 224.24 | C21.15.40.40.158
15.4 | DISJUNTOR TRIFÁSICO 30A | pç | 4 | 44.85 | 56.06 | 224.24 | C21.15.40.40.163
15.5 | CAIXA DE PASAGEM SEXTAVADA 3" | pç | 52 | 7.15 | 8.94 | 464.88 | 83439
15.6 | LUMINARIA FLUORESCENTE COMPACTA | pç | 52 | 13.42 | 16.78 | 872.56 | C21.15.66.03.017
15.7 | TOMADA 30A 3P | pç | 4 | 11.3 | 14.13 | 56.52 | C21.15.88.20.019
15.8 | TOMADA SIMPLES 3P COM PLACA | pç | 58 | 11.3 | 14.13 | 819.54 | C21.15.88.20.019
15.9 | INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLAS COM PLACA | pç | 8 | 21.13 | 26.41 | 211.28 | 72332
15.10 | INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA | pç | 6 | 11.54 | 14.43 | 86.58 | 72331
15.11 | ESPELHOS DE TOMADAS E INTERRUPTORES | PÇ | 76 | 3.17 | 3.96 | 300.96 | 72335
15.12 | CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR 2x4 PVC | pç | 65 | 6.71 | 8.39 | 545.35 | 83387
15.13 | FIO RÍGIDO 2,5 mm² | mt | 965.55 | 3.46 | 4.33 | 4180.83 | C21.15.10.75.025
15.14 | FIO RÍGIDO 4,0 mm² | mt | 225 | 4.24 | 5.3 | 1192.5 | C21.15.10.75.030
15.15 | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADA (1") | mt | 463 | 1.46 | 1.83 | 847.29 | I21.05.15.05.0094
| TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 10871.45
TUBULAÇÃO PARA AR CONDICIONADO / AR NOVO E RELOCAÇÃO
15.16 | TUBO COBRE 1/2" (Barra de 6m) | m | 6 | 25 | 31.25 | 187.5 | preço loja
| TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 187.5
16 | PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO
16.1 | EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 4kg | Un | 5 | 103.18 | 128.98 | 644.9 | 73775/001
16.2 | ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA TIPO HALÓGENA 1x9W ALIMENTAÇÃO - BLOCO AUTÔNIMO | Un | 16 | 56.64 | 70.8 | 1132.8 | I21.20.05.05.0202
16.3 | PLACA "SAÍDA" DE EMERGÊNCIA ALIMENTAÇÃO - AUTÔNOMO | Un | 15 | 68.95 | 86.19 | 1292.85 | C10.44.05.15.035
16.4 | ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA TIPO HALÓGENA 2x55W ALIMENTAÇÃO - BLOCO AUTÔNIMO | Un | 1 | 362.31 | 452.89 | 452.89 | C21.40.07.01.030
16.5 | FAZER ESTRADO DE MADEIRA PARA CASA DE GÁS | m² | 0.5 | 374.29 | 467.86 | 233.93 | C30.40.10.10.005
16.6 | TUBO DE COBRE | m | 20 | 17.62 | 22.03 | 440.6 | 74061/001
16.7 | FURO DE VENTILAÇÃO PERMANENTE E TELA NA COZINHA | Un | 4 | 150 | 187.5 | 750 | preço loja
| TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 4947.97
17 | PINTURA
17.1 | FUNDO PREPARADOR NAS PAREDES INTERNAS, REBOCADAS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO ARQUITETÔNICO (1 demão) | m² | 469.03 | 1.91 | 2.39 | 1120.98 | 88411
17.2 | PINTURA NAS PAREDES INTERNAS EM ACRÍLICO SEMI-BRILHO NAS CORES CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO ARQUITETÔNICO (2 demão) | m² | 469.03 | 11.91 | 14.89 | 6983.86 | C10.80.10.05.015
17.3 | FUNDO PREPARADOR NA LAJE INCLINADA REBOCADAS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO ARQUITETÔNICO (1 demão) | m² | 161.43 | 1.91 | 2.39 | 385.82 | 88411
17.4 | PINTURA NA LAJE INCLINADA EM ACRILICO FOSCO COR A DEFINIR, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO ARQUITETÔNICO (2 demão) | m² | 161.43 | 10.75 | 13.44 | 2169.62 | C10.80.10.05.035
| TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 10660.28
18 | LIMPEZA FINAL E ENTREGA DA OBRA
18.1 | LIMPEZA DA OBRA COM REMOÇÃO DE ENTULHOS (Interna e Externamente) | m² | 228.89 | 1.45 | 1.81 | 414.29 | C10.93.05.05.007
| TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 414.29
| TOTAL GERAL |  |  |  |  | 306444.8
TOTAL GERAL

## CFF
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, TRÂNSITO E MEIO AMBIENTE
CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO
PROJETO : | AMPLIAÇÃO DA UPE BEIJA FLOR | [10 empty] | Área Total à Construir = 228,89m²
LOCAL: : | RUA BELEM ESQ. CAMPINAS - BAIRRO CAPITAIS - TIMBÓ/SC
ITEM | ETAPAS | VALOR | % | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | VALOR | %
|  | TOTAL |  | 30 DIAS | % | 60 DIAS | % | 90 DIAS | % | 120 DIAS | % | 150 DIAS | % | TOTAL | TOTAL
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 12815.23 | 4.182% | 12815.23 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12815.23 | 100%
2 | DEMOLIÇÕES E REVISÃO | 3471.72 | 1.133% | 2777.376 | 80% | 0 |  | 0 |  | 694.344 | 20% | 0 |  | 3471.72 | 100%
3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 1035.63 | 0.3379% | 1035.63 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1035.63 | 100%
4 | INFRA-ESTRUTURA | 38583.77 | 12.59% | 23150.262 | 60% | 15433.508 | 40% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 38583.77 | 100%
5 | SUPRA-ESTRUTURA | 27857.96 | 9.091% | 0 |  | 8357.388 | 30% | 13928.98 | 50% | 5571.592 | 20% | 0 |  | 27857.96 | 100%
6 | IMPERMEABILIZAÇÕES | 522.81 | 0.1706% | 0 |  | 522.81 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 522.81 | 100%
7 | PAREDES E PAINÉIS | 20762.65 | 6.775% | 0 |  | 6228.795 | 30% | 12457.59 | 60% | 0 |  | 2076.265 | 10% | 20762.65 | 100%
8 | ESQUADRIAS | 19549.24 | 6.379% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9774.62 | 50% | 9774.62 | 50% | 19549.24 | 100%
9 | COBERTURA E PROTEÇÕES | 66251.4 | 21.62% | 0 |  | 0 |  | 19875.42 | 30% | 46375.98 | 70% | 0 |  | 66251.4 | 100%
10 | REVESTIMENTOS | 21558.63 | 7.035% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12935.178 | 60% | 8623.452 | 40% | 21558.63 | 100%
11 | PAVIMENTAÇÕES INTERNAS | 37489.2 | 12.23% | 11246.76 | 30% | 26242.44 | 70% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 37489.2 | 100%
12 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS
| REDE DE ÁGUA FRIA | 4094.44 | 1.336% | 0 |  | 0 |  | 2456.664 | 60% | 1637.776 | 40% | 0 |  | 4094.44 | 100%
| TUBULAÇÃO SANITÁRIA | 10686.63 | 3.487% | 0 |  | 0 |  | 2137.326 | 20% | 8549.304 | 80% | 0 |  | 10686.63 | 100%
13 | DRENAGEM PLUVIAL | 8622.31 | 2.814% | 0 |  | 0 |  | 3448.924 | 40% | 4311.155 | 50% | 862.231 | 10% | 8622.31 | 100%
14 | EQUIPAMENTOS E APARELHOS | 6061.69 | 1.978% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3637.014 | 60% | 2424.676 | 40% | 6061.69 | 100%
15 | INST. ELÉTRICAS | 10871.45 | 3.548% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4348.58 | 40% | 6522.87 | 60% | 10871.45 | 100%
| TUBULAÇÃO PARA AR CONDICIONADO / AR NOVO E RELOCAÇÃO | 187.5 | 0.06119% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 187.5 | 100% | 0 |  | 187.5 | 100%
16 | PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO | 4947.97 | 1.615% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2968.782 | 60% | 1979.188 | 40% | 4947.97 | 100%
17 | PINTURA | 10660.28 | 3.479% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3198.084 | 30% | 7462.196 | 70% | 10660.28 | 100%
18 | LIMPEZA FINAL E ENTREGA DA OBRA | 414.29 | 0.1352% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 414.29 | 100% | 414.29 | 100%
| VALOR TOTAL | 306444.8 | 100%
% PARCIAL
| VALOR ACUM. PARCIAL |  |  | 51025.258 | 16.65% | 56784.941 | 18.53% | 54304.904 | 17.72% | 104189.909 | 34% | 40139.788 | 13.1% | 306444.8 | 100%
| VALOR ACUM. GLOBAL |  |  | 51025.258 | 16.65% | 107810.199 | 35.18% | 162115.103 | 52.9% | 266305.012 | 86.9% | 306444.8 | 100%