## ORCA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ | [7 empty] | 1.25 | 1.25
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, TRÂNSITO E MEIO AMBIENTE
0.9443
ORÇAMENTO
PROJETO : | CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO ROQUE BAIRRO SÃO ROQUE
LOCAL: : | RUA RODOVIA RALF KNAESEL - BAIRRO SÃO ROQUE - TIMBÓ/SC
ÁREA TOTAL 625,15 m²
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | PREÇO UNIT.MAT | PREÇO UNIT.MAT | PREÇO (CUSTO+BDI)
|  |  |  | R$ | R$ | R$
1 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | DESPESAS INICIAIS | Vb | 1 | 250 | 312.5 | 312.5
1.2 | TAPUME EM CHAPA DE COMPENSADO - esp.=12mm e altura 2,20m C/ PINTURA A CAL TODO | m² | 155 | 35.73 | 44.66 | 6922.3
1.3 | BARRACÃO PROVISÓRIO PARA DEPÓSITO DE MATERIAIS, ESCRITÓRIO E REFEITÓRIO | m² | 42 | 248.42 | 310.53 | 13042.26 | 73805/001
1.4 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA, SANITÁRIA E ENERGIA | Vb | 1 | 1175.09 | 1468.86 | 1468.86 | C10.04.10.10.005
1.5 | PLACA DE OBRA | m² | 4.5 | 204.9 | 256.13 | 1152.59 | C10.08.05.20.001
1.6 | LOCAÇÃO DA OBRA | m² | 389.58 | 4.27 | 5.34 | 2080.36 | C10.24.05.05.005
| TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 24978.87
2 | MOVIMENTO EM TERRA
2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PROF. ATÉ 2M | m³ | 45.15 | 30.64 | 38.3 | 1729.25 | C10.24.20.04.005
2.2 | REATERRO DAS FUNDAÇÕES | m³ | 12.98 | 28.28 | 35.35 | 458.84 | C10.24.20.20.010
| TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 2188.09
3 | INFRA-ESTRUTURA
3.1 | ESTAQUEAMENTO COM ESTACAS DE CONCRETO 18x18 L=14M | m | 700 | 55.11 | 68.89 | 48223 | C35.25.30.10.005
3.2 | LUVA METÁLICA P/ ESTACA PRÉ-MOLDADA | Un | 50 | 175 | 218.75 | 10937.5
3.3 | LASTRO DE BRITA (BASE DAS VIGAS E BLOCOS) | m³ | 2.22 | 85.46 | 106.83 | 237.16 | C10.24.20.24.010
3.4 | BLOCOS EM CONCRETO ARMADO Fck=25 MPa | m³ | 35.51 | 794.96 | 993.7 | 35286.29 | C35.25.30.35.005
3.5 | VIGAS DE BALDRAME EM CONCRETO ARMADO Fck=25 MPa | m³ | 6.93 | 1686.76 | 2108.45 | 14611.56 | C35.25.35.15.005
Obs.: O concreto armado é completo, e inclui escoramentos, pregos, armaduras, formas, espaçadores, lançamento, vibração,cura, desforma Fck = 25 Mpa, as vigas deverão ser com forma resinada
| TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 109295.51
4 | SUPRA-ESTRUTURA
4.1 | VIGAS EM CONCRETO ARMADO Fck=25MPa | m³ | 30.5 | 1686.76 | 2108.45 | 64307.73 | C35.25.35.15.005
4.2 | PILARES DE CONCRETO ARMADO Fck=25 MPa | m³ | 18.6 | 1686.76 | 2108.45 | 39217.17 | C35.25.35.15.005
4.3 | LAJE MACIÇA EM CONCRETO ARMADO Fck=25Mpa , ESP. 10CM | m³ | 1.8 | 1466.93 | 1833.66 | 3300.59 | C35.25.35.15.030
4.4 | LAJE DE FORRO PRÉ-MOLDADA COM MALHA DE AÇO E AÇO NEGATIVO (conforme espec. fabricante) COM CAPEAMENTO DE 4cm DE ESPESSURA | m² | 225 | 74.71 | 93.39 | 21012.75 | I05.55.05.10.015
4.5 | LAJE DE PISO PRÉ-MOLDADA COM MALHA DE AÇO E AÇO NEGATIVO (conforme espec. fabricante) COM CAPEAMENTO DE 4cm DE ESPESSURA sobrecarga=500kgf/m² | m² | 483.92 | 74.71 | 93.39 | 45193.29 | I05.55.05.10.015
4.6 | VERGAS E CONTRA VERGA DE CONCRETO ARMADO C/15cm DE ALT. C/FERRAGEM TRELIÇADA | m³ | 1.75 | 1686.76 | 2108.45 | 3689.79 | C35.25.35.15.005
4.7 | ESCADA EM CONCRETO ARMADO fck=25 Mpa | m³ | 1 | 1686.76 | 2108.45 | 2108.45
Obs.: O concreto armado é completo, e inclui escoramentos, pregos, armaduras, formas, espaçadores, lançamento, vibração,cura, desforma Fck = 25 Mpa, as vigas e pilares deverão ser com forma resinada
| TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 178829.77
5 | IMPERMEABILIZAÇÕES
5.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA DE VIGAS DE BALDRAME | m² | 31.4 | 21.09 | 26.36 | 827.7 | C10.28.30.10.016
5.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA E PROTEÇÃO MECÂNICA (box nos banheiros) | m² | 5.45 | 21.09 | 26.36 | 143.66 | C10.28.30.10.017
| TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 971.36
6 | PAREDES E PAINÉIS
6.1 | ALVENARIA DE TIJOLOS 6 FUROS PARA REBOCO 02 LADOS (10x14x29cm) A CHATO | m² | 700 | 39.86 | 49.83 | 34881 | C10.32.05.20.010
6.2 | PLACA PRÉ-FABRICADA EM GRANITO ESP. 3cm | m² | 51 | 555.79 | 694.74 | 35431.74 | C10.32.20.10.010
| TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 70312.74
7 | ESQUADRIAS
7.1 | J01 (2,5X1,55) - JANELA DE CORRER DE ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO. 4 FOLHAS C/ BASCULANTE SUPERIOR | Un | 13 | 604.46 | 755.58 | 9822.54 | C10.64.15.15.005
7.2 | J03 (2,50X0,60) - JANELA EM ALUMINIO BASCULANTE | Un | 6 | 379.19 | 473.99 | 2843.94 | C10.64.15.20.005
7.3 | J04 (2,00X0,60) - JANELA EM ALUMINIO BASCULANTE | Un | 2 | 303.35 | 379.19 | 758.38 | C10.64.15.20.005
7.4 | J05 (1,00X0,60) - JANELA EM ALUMINIO BASCULANTE | Un | 2 | 151.67 | 189.59 | 379.18 | C10.64.15.20.006
7.5 | P01 (0,9X2,55) - PORTA DE MADEIRA EXTERNA - EIXO VERTICAL | Un | 4 | 557.53 | 696.91 | 2787.64 | I10.40.60.10.005
7.6 | P02 (1,80X2,10) - PORTA DE MADEIRA EXTERNA 2 FOLHAS - EIXO VERTICAL | Un | 1 | 918.28 | 1147.85 | 1147.85 | I10.40.60.10.005
7.7 | P03 (0,9X2,10) - PORTA DE MADEIRA EXTERNA - EIXO VERTICAL | Un | 1 | 459.14 | 573.93 | 573.93 | I10.40.60.10.005
7.8 | P04 (0,80X2,10) - PORTA DE MADEIRA - EIXO VERTICAL | Un | 3 | 408.13 | 510.16 | 1530.48 | I10.40.60.10.005
7.9 | P05 (0,60X1,90) - PORTA DE ALUMINIO 1 FOLHA - EIXO VERTICAL | Un | 12 | 383.32 | 479.15 | 5749.8 | I10.40.50.15.001
7.10 | P06 (0,80X1,60) - PORTA DE ALUMINIO TIPO VENEZIANA BRANCA | Um | 1 | 497.52 | 621.9 | 621.9 | I10.40.50.15.006
7.11 | CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA EPOXI - COR A DEFINIR | m | 140 | 31.5 | 39.38 | 5513.2
7.12 | GUARDA-CORPO COM SUPORTE E TELA EM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA EPOXI - COR A DEFINIR | m | 75 | 120 | 150 | 11250
| TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 42978.84
8 | COBERTURA E PROTEÇÕES
8.1 | COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO 8mm COM GANCHOS E MÃO DE OBRA | m² | 395 | 96.29 | 120.36 | 47542.2 | C10.36.15.05.020
8.2 | CALHA DE ALUMÍNIO 0,7 mm | m | 39 | 36.4 | 45.5 | 1774.5 | C16.40.05.05.015
8.3 | RUFO DE ALUMÍNIO COM ESPESSURA DE 0,7mm | ml | 85.5 | 45.05 | 56.31 | 4814.51 | C10.36.24.05.007
8.4 | PINGADEIRA DE ALUMÍNIO | m | 70 | 45.05 | 56.31 | 3941.7 | C10.36.24.05.007
Obs.: Área Medida em Projeção Horizontal
| TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 58072.91
9 | REVESTIMENTOS
9.1 | CHAPISCO EM PAREDES, LAJES, VIGAS E PILARES, TRAÇO 1:4 Espessura 7mm INTERNA E EXTERNAMENTE, INCLUINDO REQUADROS. | m² | 1534 | 4.07 | 5.09 | 7808.06 | C10.48.05.05.005
9.2 | REBOCO EM PAREDES, LAJE, VIGAS E PILARES, TRAÇO 1:3:8 15mm INTERNA E EXTERNAMENTE | m² | 1534 | 9.41 | 11.76 | 18039.84 | C10.48.05.15.005
9.3 | CHAPISCO NO TETO, TRAÇO 1:4 Espessura 7mm INTERNA E EXTERNAMENTE, INCLUINDO REQUADROS. | m² | 401 | 4.07 | 5.09 | 2041.09 | C10.48.05.05.005
9.4 | REBOCO NO TETO INTERNA E EXTERNAMENTE, TRAÇO 1:3:8 15mm INTERNA E EXTERNAMENTE | m² | 401 | 9.41 | 11.76 | 4715.76 | C10.48.05.15.005
9.5 | CERÂMICA PAREDE PEI-2, 25x40cm BRANCO | m² | 148.05 | 31.55 | 39.44 | 5839.09 | C10.48.10.05.035
| TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 38443.84
10 | PAVIMENTAÇÕES
10.1 | CERÂMICA CARGA PESADA PEI-4, EXTRA, 45x45cm ANTI-DERAPANTE (BANHEIROS e CALÇADA) | m² | 111 | 78.37 | 97.96 | 10873.56 | C10.56.15.05.040
10.2 | PISO VINÍLICO, 30x30 cm | m² | 265.91 | 91.7 | 114.63 | 30481.26 | C10.56.45.05.015
10.3 | PISO EM GRANILITE | m² | 95.59 | 39.59 | 49.49 | 4730.75 | C10.56.25.05.005
10.4 | RODAPÉ CERÂMICO ALTURA 7cm | m | 85 | 7.58 | 9.48 | 805.8 | C10.56.15.10.010
10.5 | RODAPÉ VINÍLICO ALTURA 7cm | m | 130 | 17.01 | 21.26 | 2763.8 | C10.56.75.15.030
10.6 | PINGADEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA COM ACABAMENTO, e= 20mm / largura: 200mm (espessura: 20mm / largura: 200mm) | m | 49 | 72.01 | 90.01 | 4410.49 | C10.60.02.05.005
10.7 | CALÇADA EM CONCRETO ARMADO Fck= 25 Mpa H= 8cm | m³ | 5.12 | 1686.76 | 2108.45 | 10795.26 | C35.25.35.15.005
| TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 64860.92
11 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS
REDE DE ÁGUA FRIA
11.1 | PONTOS DE ÁGUA PARA INSTALAÇÃO DE VASOS SANITÁRIOS/LAVATÓRIOS/MICTÓRIOS | Pç | 24 | 200 | 250 | 6000
11.2 | CAIXA D'ÁGUA DE 15000L INSTALADA | un | 1 | 2566.02 | 3207.53 | 3207.53 | I16.20.05.05.0330
11.3 | CAIXA D'ÁGUA DE 5000L INSTALADA | un | 1 | 986.14 | 1232.68 | 1232.68 | I16.20.05.05.0315
11.4 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA METÁLICA CROMADA (25 mm) | un | 1 | 72.8 | 91 | 91 | C16.10.05.66.015
11.5 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA METÁLICA CROMADA (32 mm) | un | 3 | 72.8 | 91 | 273 | C16.10.05.66.015
11.6 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA METÁLICA CROMADA (32 mm) - chuveiro | un | 4 | 72.8 | 91 | 364 | C16.10.05.66.015
11.7 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA METÁLICA CROMADA (40 mm) | un | 1 | 72.8 | 91 | 91 | C16.10.05.66.015
11.8 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO METÁLICO (25 mm) | un | 1 | 42.61 | 53.26 | 53.26 | C16.10.05.68.015
11.9 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO METÁLICO (50 mm) | un | 2 | 71.16 | 88.95 | 177.9 | C16.10.05.68.025
11.10 | TUBO PVC SOLDÁVEL P/ ÁGUA FRIA PREDIAL (25 mm) | m | 75 | 5.21 | 6.51 | 488.25 | C16.05.15.25.010
11.11 | TUBO PVC SOLDÁVEL P/ ÁGUA FRIA PREDIAL (32 mm) | m | 55 | 8.37 | 10.46 | 575.3 | C16.05.15.25.015
11.12 | TUBO PVC SOLDÁVEL P/ ÁGUA FRIA PREDIAL (40 mm) | m | 27 | 11.96 | 14.95 | 403.65 | C16.05.15.25.020
11.13 | TUBO PVC SOLDÁVEL P/ ÁGUA FRIA PREDIAL (50 mm) | m | 10 | 14.17 | 17.71 | 177.1 | C16.05.15.25.025
| TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 13134.67
12 | TUBULAÇÃO SANITÁRIA
12.1 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO (DIMENSÕES: 60 x 60 x 80 cm) COM TAMPA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO E ALÇA EM AÇO | un | 2 | 293.05 | 366.31 | 732.62 | C16.50.05.091.030
12.2 | PONTOS P/LIGAR ESGOTO DOS VASOS SANITÁRIOS, LAVATÓRIOS, PIAS, RALOS NO SISTEMA DE FOSSA E FILTRO (acessórios, tubos e conexões) | Pç | 25 | 150 | 187.5 | 4687.5
12.3 | TUBOS DE VENTILAÇÃO PVC (50 mm) | m | 31.5 | 12.55 | 15.69 | 494.24 | C16.25.15.15.010
12.4 | TUBO PVC P/ ESG. PREDIAL (40 mm) | m | 20 | 7.47 | 9.34 | 186.8 | C16.25.15.15.011
12.5 | TUBO PVC P/ ESG. PREDIAL (50 mm) | m | 40 | 12.55 | 15.69 | 627.6 | C16.25.15.15.010
12.6 | TUBO PVC P/ ESG. PREDIAL (75 mm) | m | 20 | 19.79 | 24.74 | 494.8 | C16.25.15.15.013
12.7 | TUBO PVC P/ ESG. PREDIAL (100 mm) | m | 50 | 22.32 | 27.9 | 1395 | C16.25.15.15.014
12.8 | TUBO PVC P/ ESG. PREDIAL (150 mm) | m | 25 | 34.64 | 43.3 | 1082.5 | C16.25.15.25.025
12.9 | DRENO AR CONDICIONADO (25 mm) | m | 40 | 5.21 | 6.51 | 260.4 | C16.05.15.25.010
12.10 | CAIXA SIFONADA | un | 10 | 38.75 | 48.44 | 484.4 | I16.10.05.20.005
12.11 | SISTEMA DE FOSSA E FILTRO EM BLOCO DE CONCRETO CONFORME NBR 7229/93 E NBR 13.969/97 (CONFORME PROJETO) | un | 1 | 1727.74 | 2159.68 | 2159.68 | C16.50.05.080.005 + C16.50.05.085.005
| TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 12605.54
13 | DRENAGEM PLUVIAL
13.1 | TUBO PVC P/DESCIDA DE AP - 100 MM | m | 50 | 13.01 | 16.26 | 813 | I16.05.05.05.2525
13.2 | JOELHO DE PVC 90 = 100 MM | Pç | 10 | 16.59 | 20.74 | 207.4 | I16.10.05.05.0425
13.3 | CAIXA DE AREIA 60x60 EM CONCRETO COM TAMPA | un | 10 | 198.23 | 247.79 | 2477.9 | C16.50.05.091.007
13.4 | TUBO EM CONCRETO DIAM. 200mm (Drenagem Pluvial, incluindo, escavação, aterro, fornecimento/colocação) | m | 40 | 16.35 | 20.44 | 817.6 | C35.05.05.04.1020
| TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 4315.9
14 | EQUIPAMENTOS E APARELHOS
14.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO C/ CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA | Pç | 9 | 248.32 | 310.4 | 2793.6 | I16.10.05.05.0145
14.2 | LAVATÓRIO TIPO CUBA DE EMBUTIR LOUÇA BRANCA | Pç | 5 | 118.12 | 147.65 | 738.25 | C16.50.05.013.005
14.3 | LAVATÓRIOS SUSPENSO (Deficiente Físico) LOUÇA BRANCA | Pç | 1 | 157 | 196.25 | 196.25
14.4 | MICTÓRIO SUSPENSO INDIVIDUAL LOUÇA BRANCA | Pç | 5 | 303.32 | 379.15 | 1895.75 | C16.50.05.016.005
14.5 | TORNEIRA PRESSMATIC METÁLICA | Pç | 6 | 241.76 | 302.2 | 1813.2 | preço real
14.6 | TORNEIRA DE JARDIM | Pç | 1 | 15.51 | 19.39 | 19.39 | C16.50.05.048.035
14.7 | BARRAS PARA DEFICIENTE FÍSICO 80cm DIAM 2" EM FERRO GALVANIZADO PINTADO COM FUNDO E TINTA ESMALTE SINTÉTICO | Pç | 2 | 121 | 151.25 | 302.5
14.8 | CHUVEIRO ELÉTRICO 110/220 V | Pç | 4 | 133.02 | 166.28 | 665.12 | I21.05.05.35.1085
14.9 | BANCADA DE GRANITO e=3 cm E LARGURA 0,60 cm | m | 5.55 | 216.86 | 271.08 | 1504.49 | C16.50.05.001.005
14.10 | MOTOBOMBA MONOESTÁGIO TRIFÁSICA DE 3CV, FLANGE, DIÃMETRO SUCÇÃO/RECALQUE 1" | un | 1 | 1533.86 | 1917.33 | 1917.33 | C16.35.05.75.030
| TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 11845.88
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
15.1 | CAIXA 6 DISJUNTORES/BARR SOBREPOR | pç | 10 | 225.27 | 281.59 | 2815.9 | C21.05.05.05.0317
15.2 | QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO CELESC | pç | 1 | 239.85 | 299.81 | 299.81
15.3 | HASTE COBRE NÚ 5/8" | Un | 6 | 58.74 | 73.43 | 440.58
15.4 | CABO DE COBRE NU 35MM² | mt | 15 | 14.03 | 17.54 | 263.1
15.5 | FIO EPR 50,0 mm2 | mt | 80 | 26.04 | 32.55 | 2604
15.6 | CONDUTOR DE RAMAL DE LIGAÇÃO CABO MULTIPLEXADO EM ALUMÍNIO 70 MM | mt | 10 | 28.99 | 36.24 | 362.4 | I21.05.05.15.0709
15.7 | DISJUNTOR TRIFÁSICO 125A | pç | 1 | 290.02 | 362.53 | 362.53 | 74130/006
15.8 | DISJUNTOR TRIFÁSICO 40A | pç | 5 | 74.41 | 93.01 | 465.05 | 74130/004
15.9 | FIO RÍGIDO 10,0 mm2 | mt | 1425 | 7.68 | 9.6 | 13680 | C21.15.10.75.040
15.10 | ELETROCALHA FeGa BARRA DE 300CM DIM. 100X100MM | mt | 84 | 28.31 | 35.39 | 2972.76 | C21.15.43.10.009
15.11 | ELETROCALHA FeGa BARRA DE 300CM DIM. 50X50MM | mt | 21 | 16.79 | 20.99 | 440.79 | C21.15.43.10.004
15.12 | MANGUEIRA CORRUGADA 3/4" | mt | 520 | 5.8 | 7.25 | 3770 | I21.05.15.05.0092
15.13 | FIO RÍGIDO 2,5 mm2 | mt | 1500 | 4.54 | 5.68 | 8520 | C21.15.10.75.025
15.14 | FIO RÍGIDO 4,0 mm2 | mt | 50 | 5.52 | 6.9 | 345 | C21.15.10.75.030
15.15 | FIO RÍGIDO 6,0 mm2 | mt | 68 | 5.57 | 6.96 | 473.28 | C21.15.10.75.035
15.16 | DISJUNTOR TRIFÁSICO 10A | pç | 4 | 62.29 | 77.86 | 311.44
15.17 | DISJUNTOR TRIFÁSICO 15A | pç | 5 | 62.29 | 77.86 | 389.3 | C21.15.40.45.005
15.18 | DISJUNTOR TRIFÁSICO 20A | pç | 9 | 62.12 | 77.65 | 698.85 | C21.15.40.45.010
15.19 | DISJUNTOR TRIFÁSICO 30A | pç | 4 | 76.1 | 95.13 | 380.52 | C21.15.40.40.030
15.20 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE DE SOBREPOR 2x40, AUTO-BRILHO, COM ALETAS - COMPLETA | pç | 125 | 74.56 | 93.2 | 11650 | C21.15.66.33.006
15.21 | ARANDELA COM LÂMPADA INCANDESCENTE 100W - COM BASE DE ALUMÍNIO NA COR CROMADA E COM VIDRO JATEADO (Internas) | pç | 7 | 47.63 | 59.54 | 416.78
15.22 | TOMADA EMBUTIR 3P C/ ESPELHO | pç | 52 | 12.23 | 15.29 | 795.08 | C21.15.88.20.019
15.23 | INTERRUPTOR SIMPLES 1, 2 e 3 TECLAS | pç | 13 | 8.84 | 11.05 | 143.65 | I21.05.05.30.0230
| TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 52600.82
16 | PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO
16.1 | EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 4kg | Un | 4 | 104.49 | 130.61 | 522.44 | C16.35.05.35.010
16.2 | PLACA "SAÍDA" DE EMERGÊNCIA ALIMENTAÇÃO - AUTÔNOMO | Un | 9 | 66.6 | 83.25 | 749.25
16.3 | CABO DE COBRE BLINDADO 0,75MM - LAÇO DE ALARME | mt | 95 | 4.44 | 5.55 | 527.25
16.4 | CABO DE COBRE BLINDADO 1,5MM - LAÇO DA SIRENE | mt | 80 | 4.44 | 5.55 | 444 | I21.05.05.15.0115
16.5 | ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA TIPO LED1x9W | Un | 17 | 79.33 | 99.16 | 1685.72 | C21.05.26.05.005
16.6 | ACIONADOR DE ALARME MANUAL ENDEREÇÁVEL, TIPO "QUEBRE O VIDRO PARA ATUAR", 24VCC COM CAIXA DE SOBREPOR, IP-20, COM LED INDICADOR DE FUNCIONAMENTO, PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS, BUCHAS, CONECTORES, TERMINAIS, MARCADORES, ETC. | pç | 3 | 78.2 | 97.75 | 293.25 | C21.40.05.10.005
16.7 | AVISADOR AUDIO-VISUAL ENDEREÇÁVEL 90DB-30CD, 24VCC, IP-20, COM CAIXA DE SOPREPOR, PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS, BUCHAS, CONECTORES, TERMINAIS, MARCADORES, ETC. | pç | 3 | 78.2 | 97.75 | 293.25 | C21.40.05.10.005
16.8 | DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO ENDERECÁVEL, 24 VCC, IP 20. | pç | 2 | 247.56 | 309.45 | 618.9 | C21.40.05.05.010
16.9 | CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL E AUTOMÁTICA 220VCA/24VCC COM AUTONOMIA DE 2 HORAS EM ALARME, 1 LAÇO E COM POSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO. | pç | 1 | 1174.17 | 1467.71 | 1467.71 | C21.40.05.05.005
16.10 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2.1/2" (65MM), INCLUSIVE CONEXOES FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 90 | 135.18 | 168.98 | 15208.2
16.11 | CONJUNTO DE HIDRANTE DE RECALQUE | pç | 1 | 734.26 | 917.83 | 917.83
16.12 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2 ", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 30M, REDUÇÃO 2.1/2X1. 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Un | 3 | 734.26 | 917.83 | 2753.49
| TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 25481.29
17 | SISTEMA DE PROTEÇÃO A DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
17.1 | CABO DE COBRE NU 35MM² | m | 85 | 9.69 | 12.11 | 1029.35
17.2 | CABO DE COBRE NU 50MM² | m | 75 | 14.03 | 17.54 | 1315.5
17.3 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO 30X30X40 CM | Un | 9 | 57.95 | 72.44 | 651.96
17.4 | HASTE DE TERRA 5/8" X 2,4 mt | Un | 9 | 34.31 | 42.89 | 386.01 | C10.24.20.04.005
17.5 | CONDULETE DIAM. 3/4" | m | 30 | 34 | 42.5 | 1275 | C10.24.20.20.010
17.6 | BARRA DE ALUMINIO RETANGULAR 7/8"X1/8" (BARRA DE 300cm) | pç | 40 | 27.12 | 33.9 | 1356 | C35.25.30.35.005
17.7 | TERMINAL COM TAMPA PARA CABO 35MM² | Un | 25 | 10.51 | 13.14 | 328.5 | C35.25.35.15.005
17.8 | PARAFUSO ANTOATARRACHANTE INOX CABEÇA PANELA 4,8 X 38MM | Un | 27 | 0.25 | 0.31 | 8.37 | C35.25.35.15.005
17.9 | BUCHAS DE NYLON S8 | Un | 27 | 0.41 | 0.51 | 13.77 | C10.28.25.05.012
17.10 | BRAÇADEIRA COM CUNHA DE APERTO, Ø 1" | Un | 27 | 1.18 | 1.48 | 39.96 | C10.56.15.05.040
17.11 | ELETRODUTO DE PVC, Ø 2" X 3m | Un | 25 | 42.58 | 53.23 | 1330.75
17.12 | TERMINAL AÉREO 50CM | pç | 19 | 8.11 | 10.14 | 192.66 | C10.80.10.05.025
17.13 | MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO DE PARA-RAIO | vb | 1 | 2103.89 | 2629.86 | 2629.86
| TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 10557.69
18 | SISTEMA DE GÁS
18.1 | MANGUEIRA FLEXÍVEL TRANÇADA EM AÇO | m | 6 | 40.26 | 50.33 | 301.98 | I16.05.05.10.4350
18.2 | TUBO DE FERRO GALVANIZADO Ø 3/4" (E CONEXOES) | m | 9 | 22.25 | 27.81 | 250.29 | I16.05.05.10.4301
18.3 | CONECTOR ROSQUEAVEL PARA PLTI | Un | 1 | 14.77 | 18.46 | 18.46
18.4 | REGISTRO DE FECHO RAPIDO COM 3/4 DE VOLTA | Un | 2 | 59.69 | 74.61 | 149.22
18.5 | REGISTRO DE LATÃO Ø 1/2" NPT, PARA MANGUEIRA FLEXIVEL DE AMIANTO | Un | 2 | 163.93 | 204.91 | 409.82
18.6 | VALVULA DE RETENÇÃO E ESFERA | Un | 6 | 30 | 37.5 | 225
18.7 | PLACA COM A INSCRIÇÃO "CUIDADO CENTRAL DE GÁS". DE FORMA LEGIVEL, COM LETRAS NA COR PRETA A SOBRE FUNDO AMARELO. | Un | 1 | 34.25 | 42.81 | 42.81
OBS: TODA TUBULAÇÃO ENTERRADA SERÁ PINTADA COM TINTA "ONDALIT TUBOPRIMER" E ISOLADA COM FITA "ONDALIT TUBOFITA".
OBS: TODA TUBULAÇÃO EXPOSTA, APARENTE DE GÁS SERÁ PINTADA NA COR AMARELA
| TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 1397.58
19 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE
19.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PROF. ATÉ 2M | m³ | 9 | 30.64 | 38.3 | 344.7 | C10.93.05.05.007
19.2 | REATERRO DAS FUNDAÇÕES | m³ | 3.75 | 28.28 | 35.35 | 132.56
19.3 | SAPATA EM CONCRETO ARMADO 60x60x30CM Fck=25 MPa | m³ | 3.7 | 794.96 | 993.7 | 3676.69
19.4 | FURO DE TRADO EM CONCRETO ARMADOH:1,50M D:10,00CM Fck=25 Mpa; 2 FURO/SAPATA | m³ | 1 | 1686.76 | 2108.45 | 2108.45
19.5 | COLARINHO/PILAR EM CONCRETO ARMADO 20x20CM Fck=25 MPa | m³ | 1.4 | 1686.76 | 2108.45 | 2951.83
19.6 | VIGAS EM CONCRETO ARMADO 15x30 Fck=25 MPa | m³ | 2.25 | 1686.76 | 2108.45 | 4744.01
19.7 | CINTA EM CONCRETO ARMADO 10x10 Fck=25 MPa | m³ | 1 | 1686.76 | 2108.45 | 2108.45
19.8 | LAJE PRÉ-MOLDADA COM MALHA DE AÇO E AÇO NEGATIVO (conforme espec. fabricante) COM CAPEAMENTO DE 4cm DE ESPESSURA | m² | 127.53 | 96.67 | 120.84 | 15410.73
19.9 | CERÂMICA CARGA PESADA PEI-4, EXTRA, 45x45cm ANTI-DERAPANTE (RAMPA) | m² | 127.53 | 78.37 | 97.96 | 12492.84
| TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 43970.26
20 | PINTURA
20.1 | FUNDO PREPARADOR NAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, REBOCADAS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO ARQUITETÔNICO (1 demão) | m² | 1534 | 2.5 | 3.13 | 4801.42
20.2 | PINTURA NAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS EM ACRÍLICO SEMI-BRILHO NAS CORES CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO ARQUITETÔNICO (2 demão) | m² | 1534 | 10.8 | 13.5 | 20709
20.3 | FUNDO PREPARADOR NOS TETOS REBOCADOS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO ARQUITETÔNICO (1 demão) | m² | 401 | 2.5 | 3.13 | 1255.13
20.4 | PINTURA NOS TETOS EM ACRILICO FOSCO NA COR BRANCA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO ARQUITETÔNICO (2 demão) | m² | 401 | 10.8 | 13.5 | 5413.5
| TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 32179.05
21 | LIMPEZA FINAL E ENTREGA DA OBRA
21.1 | LIMPEZA DA OBRA COM REMOÇÃO DE ENTULHOS (Interna e Externamente) | m² | 497.62 | 1.47 | 1.84 | 915.62
| TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 915.62
| TOTAL GERAL |  |  |  |  | 799937.15

## CFF
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, TRÂNSITO E MEIO AMBIENTE
CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO
PROJETO : | CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO ROQUE BAIRRO SÃO ROQUE | [6 empty] | ÁREA TOTAL 625,15 m²
LOCAL: : | RUA RODOVIA RALF KNAESEL - BAIRRO SÃO ROQUE - TIMBÓ/SC
ITEM | ETAPAS | VALOR | % | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS |  | 7º MÊS |  | VALOR | %
|  | TOTAL |  | 30 DIAS | % | 60 DIAS | % | 90 DIAS | % | 120 DIAS | % | 150 DIAS | % | 180 DIAS | % | 210 DIAS | % | TOTAL | TOTAL
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 24978.87 | 3.123% | 24978.87 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 24978.87 | 100%
2 | MOVIMENTO EM TERRA | 2188.09 | 0.2735% | 2188.09 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2188.09 | 100%
3 | INFRA-ESTRUTURA | 109295.51 | 13.66% | 21859.102 | 20% | 87436.408 | 80% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 109295.51 | 100%
4 | SUPRA-ESTRUTURA | 178829.77 | 22.36% | 0 |  | 53648.931 | 30% | 89414.885 | 50% | 35765.954 | 20% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 178829.77 | 100%
5 | IMPERMEABILIZAÇÕES | 971.36 | 0.1214% | 194.272 | 20% | 777.088 | 80% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 971.36 | 100%
6 | PAREDES E PAINÉIS | 70312.74 | 8.79% | 0 |  | 0 |  | 21093.822 | 30% | 49218.918 | 70% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 70312.74 | 100%
7 | ESQUADRIAS | 42978.84 | 5.373% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12893.652 | 30% | 30085.188 | 70% | 42978.84 | 100%
8 | COBERTURA E PROTEÇÕES | 58072.91 | 7.26% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5807.291 | 10% | 23229.164 | 40% | 29036.455 | 50% | 0 |  | 58072.91 | 100%
9 | REVESTIMENTOS | 38443.84 | 4.806% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3844.384 | 10% | 11533.152 | 30% | 23066.304 | 60% | 0 |  | 38443.84 | 100%
10 | PAVIMENTAÇÕES | 64860.92 | 8.108% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6486.092 | 10% | 19458.276 | 30% | 38916.552 | 60% | 0 |  | 64860.92 | 100%
11 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS
| REDE DE ÁGUA FRIA | 13134.67 | 1.642% | 0 |  | 1970.2005 | 15% | 1970.2005 | 15% | 7880.802 | 60% | 1313.467 | 10% | 0 |  | 0 |  | 13134.67 | 100%
12 | TUBULAÇÃO SANITÁRIA | 12605.54 | 1.576% | 0 |  | 1890.831 | 15% | 1890.831 | 15% | 7563.324 | 60% | 1260.554 | 10% | 0 |  | 0 |  | 12605.54 | 100%
13 | DRENAGEM PLUVIAL | 4315.9 | 0.5395% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1294.77 | 30% | 2157.95 | 50% | 863.18 | 20% | 4315.9 | 100%
14 | EQUIPAMENTOS E APARELHOS | 11845.88 | 1.481% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5922.94 | 50% | 5922.94 | 50% | 11845.88 | 100%
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 52600.82 | 6.576% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5260.082 | 10% | 15780.246 | 30% | 31560.492 | 60% | 0 |  | 52600.82 | 100%
16 | PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO | 25481.29 | 3.185% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7644.387 | 30% | 15288.774 | 60% | 2548.129 | 10% | 25481.29 | 100%
17 | SISTEMA DE PROTEÇÃO A DESCARGAS ATMOSFÉRICAS | 10557.69 | 1.32% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6334.614 | 60% | 4223.076 | 40% | 10557.69 | 100%
18 | SISTEMA DE GÁS | 1397.58 | 0.1747% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 698.79 | 50% | 698.79 | 50% | 1397.58 | 100%
19 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE | 43970.26 | 5.497% | 4397.026 | 10% | 17588.104 | 40% | 21985.13 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 43970.26 | 100%
20 | PINTURA | 32179.05 | 4.023% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 22525.335 | 70% | 9653.715 | 30% | 32179.05 | 100%
21 | LIMPEZA FINAL E ENTREGA DA OBRA | 915.62 | 0.1145% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 915.62 | 100% | 915.62 | 100%
| VALOR TOTAL | 799937.15 | 100%
% PARCIAL
| VALOR ACUM. PARCIAL |  |  | 53617.36 | 6.703% | 163311.5625 | 20.42% | 136354.8685 | 17.05% | 121826.847 | 15.23% | 81514.016 | 10.19% | 188401.858 | 23.55% | 54910.638 | 6.864% | 799937.15 | 100%
| VALOR ACUM. GLOBAL |  |  | 53617.36 | 6.703% | 216928.9225 | 27.12% | 353283.791 | 44.16% | 475110.638 | 59.39% | 556624.654 | 69.58% | 745026.512 | 93.14% | 799937.15 | 100%