## Distribuição interna
Jass Joinville arquitetos associados
OBRA: |  | Reformulação do Teatro do CIC - Timbó
CLIENTE: |  | Fundação Cultural de Timbó
LOCAL: |  | Rua Sete de setembro
DATA: |  | Outubro de 2019. Revisão 09.01.2020
NOTAS: Orçamento elétrico, hidrossanitário, combate à incêndio e comunicação.
Referência para orçamento: SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e índices da Construção Civil 1. Data de emissão: 16/08/2019. Referência técnica: 10/08/2019
Item | Código |  | Und | Qtd | R$ Material | R$ Mão Obra | R$ Unitário | R$ Subtotal
1 |  | Instalações elétricas | [5 empty] | 421192.6202
1.1 |  | TOMADAS E INTERRUPTORES |  |  |  |  | 0 | 2952.936
| 1.1.1 | Conjunto Interruptor 1 tecla simples 10A/250V com placa, em caixa 4x2" | pç | 10 | 10.67 | 3.7345 | 14.4045 | 144.045
| 1.1.2 | Conjunto Interruptor 2 teclas simples 10A/250V com placa, em caixa 4x2" | pç | 4 | 13.79 | 4.8265 | 18.6165 | 74.466
| 1.1.3 | Conjunto Interruptor 3 teclas simples 10A/250V com placa, em caixa 4x2" | pç | 2 | 18.6 | 6.51 | 25.11 | 50.22
| 1.1.4 | Conjunto Interruptor 1 tecla paralela 10A/250V com placa, em caixa 4x2" | pç | 6 | 11.47 | 4.0145 | 15.4845 | 92.907
| 1.1.5 | Conjunto Interruptor 2 teclas paralelas 10A/250V com placa, em caixa 4x2" | pç | 3 | 15.47 | 5.4145 | 20.8845 | 62.6535
| 1.1.6 | Conjunto Interruptor 3 teclas paralelas 10A/250V com placa, em caixa 4x2" | pç | 1 | 20.73 | 7.2555 | 27.9855 | 27.9855
| 1.1.7 | Conjunto Interruptor 1 tecla simples + 1 tecla paralela 10A/250V com placa, em caixa 4x2" | pç | 1 | 22.1 | 7.735 | 29.835 | 29.835
| 1.1.8 | Conjunto Interruptor 1 tecla simples 10A/250V + Tomada (2P+T) conforme NBR14136 20A/250V, com placa em caixa 4x2" | pç | 3 | 23.18 | 8.113 | 31.293 | 93.879
| 1.1.9 | Conjunto Tomada 2P+T conforme NBR14136 20A/250V com placa, em caixa 4x2" | pç | 50 | 12.52 | 4.382 | 16.902 | 845.1
| 1.1.10 | Conjunto Tomada 2P+T conforme NBR14136 20A/250V com placa, em caixa 4x2" para condulete | pç | 5 | 12.52 | 4.382 | 16.902 | 84.51
| 1.1.11 | Luminária de emergência com 30 Led | pç | 14 | 17.65 | 6.1775 | 23.8275 | 333.585
| 1.1.12 | Central de iluminação de emergência com 2 farol halógeno led, e bateria, com autonomia mínima de 2 horas | pç | 5 | 165 | 57.75 | 222.75 | 1113.75
1.2 |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 0 | 6050.4165
| 1.2.1 | Eletroduto de PVC rígido rosqueável, conforme NBR 13057 - Ø3/4"x3000mm | pç | 80 | 5.06 | 1.771 | 6.831 | 546.48
| 1.2.2 | Eletroduto de PVC rígido rosqueável, conforme NBR 13057 - Ø1"x3000mm | pç | 20 | 7.14 | 2.499 | 9.639 | 192.78
| 1.2.3 | Eletroduto de PVC rígido rosqueável, conforme NBR 13057 - Ø1.1/4"x3000mm | pç | 150 | 10.56 | 3.696 | 14.256 | 2138.4
| 1.2.4 | Curva pvc 90º Ø3/4" | pç | 50 | 2.15 | 0.7525 | 2.9025 | 145.125
| 1.2.5 | Curva pvc 90º Ø1" | pç | 15 | 3.94 | 1.379 | 5.319 | 79.785
| 1.2.6 | Curva pvc 90º Ø1.1/4" | pç | 12 | 7.23 | 2.5305 | 9.7605 | 117.126
| 1.2.7 | Luva de PVC rígido rosqueável conforme NBR13057 - Ø3/4" | pç | 90 | 1.11 | 0.3885 | 1.4985 | 134.865
| 1.2.8 | Luva de PVC rígido rosqueável conforme NBR13057 - Ø1" | pç | 30 | 1.41 | 0.4935 | 1.9035 | 57.105
| 1.2.9 | Luva de PVC rígido rosqueável conforme NBR13057 - Ø1.1/4" | pç | 74 | 2.37 | 0.8295 | 3.1995 | 236.763
| 1.2.10 | Abraçadeira com parafuso - Ø3/4" | pç | 400 | 0.9 | 0.315 | 1.215 | 486
| 1.2.11 | Condulete múltiplo com 3 tampões - Ø3/4" | pç | 100 | 10.93 | 3.8255 | 14.7555 | 1475.55
| 1.2.12 | Eletroduto PVC flexível – seção circular, corrugado, elevada resistência à compressão diametral, alta resistência ao impacto, antí-chamas, impermeável, facilidade de curvatura, simples manipulação e maior leveza – Ø3/4" | m* | 300 | 0.96 | 0.336 | 1.296 | 388.8
| 1.2.13 | Caixa de embutir em pvc 4x2", sem tampa | pç | 4 | 2.5 | 0.875 | 3.375 | 13.5
| 1.2.14 | Caixa de embutir em pvc 4x2", com tampa de furo central | pç | 5 | 5.65 | 1.9775 | 7.6275 | 38.1375
1.3 |  | LUMINÁRIAS |  |  |  |  | 0 | 41354.145
| 1.3.1 | Luminária quadrada (15x15)cm branca com corpo em alumínio com pintura microtexturizada, facho luminoso recuado. Funcionamento 220V, com 1 lâmpada PAR20 (halógena ou led) de 50W | pç | 26 | 85.65 | 29.9775 | 115.6275 | 3006.315
| 1.3.2 | Luminária de embutir quadrada (60x60)cm branca com corpo em chapa de aço fosfotizada eletrostaticamente, com difusor em poliestireno ou acrílico leitoso. Funcionamento 220V, com 4 lâmpadas T8 4000K de 14W | pç | 34 | 125.66 | 43.981 | 169.641 | 5767.794
| 1.3.3 | Luminária (Ø15)cm branca com corpo em alumínio com pintura microtexturizada, facho luminoso recuado. Funcionamento 220V, com 1 lâmpada PAR20 (halógena ou led) de 50W/ 4000K | pç | 16 | 93.45 | 32.7075 | 126.1575 | 2018.52
| 1.3.4 | Luminária de embuir quadrada (36x36)cm branca com corpo em chapa de aço fosfotizada eletrostaticamente, com difusor em poliestireno ou acrílico leitoso. Funcionamento 220V, com 3 lâmpadas fluorescentes compacta eletrônica de 23W | pç | 2 | 110.18 | 38.563 | 148.743 | 297.486
| 1.3.5 | Luminária de embutir completa com led e driver, fluxo luminoso de 142lm, temperatura da cor 400K, IRC85, corpo em alumínio com pintura microtexturizada, difusor recuado em acrílico leitoso, refletor em alumínio com acabamento branco microtexturizado. Funcionamento 220V | pç | 84 | 198.7 | 69.545 | 268.245 | 22532.58
| 1.3.6 | Luminária de embutir retangular(207x2470)cm branca com corpo em chapa de aço fosfotizada eletrostaticamente, com difusor em poliestireno ou acrílico leitoso. Funcionamento 220V, com 4 lâmpadas T8-4000K de 14W | pç | 4 | 235.5 | 82.425 | 317.925 | 1271.7
| 1.3.7 | Luminária de Sobrepor Led de 36W tipo Estanque, om difusor em poliestireno ou acrílico leitoso. | pç | 29 | 165 | 57.75 | 222.75 | 6459.75
1.4 |  | ELETROCALHAS E FIXAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 18219.2085
| 1.4.1 | Eletrocalha galvanizada lisa com tampa de pressão com divisor - (100x200)mm em barra de 3m | pç | 46 | 79.24 | 27.734 | 106.974 | 4920.804
| 1.4.2 | Emenda interna lisa para eletrocalha - (100x200)mm | pç | 86 | 3.02 | 1.057 | 4.077 | 350.622
| 1.4.3 | Flange para ligação em painel - (100x200)mm | pç | 4 | 6.74 | 2.359 | 9.099 | 36.396
| 1.4.4 | Curva de inversão 90º para eletrocalha galvanizada perfurada - (100x200)mm | pç | 4 | 31.9 | 11.165 | 43.065 | 172.26
| 1.4.5 | Curva horizonntal 90º para eletrocalha galvanizada perfurada - (100x200)mm | pç | 12 | 31.9 | 11.165 | 43.065 | 516.78
| 1.4.6 | Te horizonntal para eletrocalha galvanizada perfurada - (100x200)mm | pç | 10 | 30.89 | 10.8115 | 41.7015 | 417.015
| 1.4.7 | Eletrocalha galvanizada lisa com tampa de pressão com divisor - (100x300)mm em barra de 3m | pç | 44 | 123.8 | 43.33 | 167.13 | 7353.72
| 1.4.8 | Emenda interna lisa para eletrocalha - (100x300)mm | pç | 44 | 7.47 | 2.6145 | 10.0845 | 443.718
| 1.4.9 | Curva de inversão 90º para eletrocalha galvanizada perfurada - (100x300)mm | pç | 1 | 35.18 | 12.313 | 47.493 | 47.493
| 1.4.10 | Curva horizonntal 90º para eletrocalha galvanizada perfurada - (100x300)mm | pç | 1 | 35.18 | 12.313 | 47.493 | 47.493
| 1.4.11 | Te horizonntal para eletrocalha galvanizada perfurada - (100x300)mm | pç | 4 | 34.96 | 12.236 | 47.196 | 188.784
| 1.4.12 | Redução concêntrica para eletrocalha perfurada de (100x300)mm para (100x200)mm | pç | 1 | 29.56 | 10.346 | 39.906 | 39.906
| 1.4.13 | Flange para ligação em painel - (100x300)mm | pç | 1 | 9.75 | 3.4125 | 13.1625 | 13.1625
| 1.4.14 | Acoplamento de eletrocalha para perfilado (38x38)mm | pç | 13 | 2.53 | 0.8855 | 3.4155 | 44.4015
| 1.4.15 | Perfilado galvanizado perfurado - (38x38x)mm em barra de 3m | pç | 95 | 17.54 | 6.139 | 23.679 | 2249.505
| 1.4.16 | Caixa de derivação tipo "T" para perfilado (38x38)mm | pç | 7 | 1.9 | 0.665 | 2.565 | 17.955
| 1.4.17 | Caixa de derivação tipo "L" para perfilado (38x38)mm | pç | 3 | 1.67 | 0.5845 | 2.2545 | 6.7635
| 1.4.18 | Saída simples de perfilado (38x38)mm para eletroduto Ø3/4" | pç | 15 | 0.94 | 0.329 | 1.269 | 19.035
| 1.4.19 | Emenda externa "I" para perfilado (38x38)mm | pç | 95 | 0.82 | 0.287 | 1.107 | 105.165
| 1.4.20 | Gancho curto para perfilado (38x38)mm | pç | 95 | 0.8 | 0.28 | 1.08 | 102.6
| 1.4.21 | Saída simples de eletrocalha (100x200)mm para eletroduto Ø3/4" | pç | 25 | 1.84 | 0.644 | 2.484 | 62.1
| 1.4.22 | Suporte horizontal para eletrocalha (100x200)mm | pç | 45 | 5.4 | 1.89 | 7.29 | 328.05
| 1.4.23 | Vergalhão rosca total - 1/4"x3000mm | pç | 24 | 4.2 | 1.47 | 5.67 | 136.08
| 1.4.24 | Porca sextavada 1/4" | pç | 450 | 0.36 | 0.126 | 0.486 | 218.7
| 1.4.25 | Arruela lisa 1/4" | pç | 450 | 0.06 | 0.021 | 0.081 | 36.45
| 1.4.26 | Chumbador tipo CB com parafuso, porca e arruela - 1/4" | pç | 150 | 1.7 | 0.595 | 2.295 | 344.25
1.5 |  | CABOS |  |  |  |  | 0 | 19738.35
| 1.5.1 | Cabo de cobre flexível, unipolar, com isolação anti-chama PVC 450/750V - #2.5 mm² cor preto. Referência Pirastic ou equivalente | m* | 2100 | 1.22 | 0.427 | 1.647 | 3458.7
| 1.5.2 | Cabo de cobre flexível, unipolar, com isolação anti-chama PVC 450/750V - #2.5 mm² cor azul claro. Referência Pirastic ou equivalente | m* | 2100 | 1.22 | 0.427 | 1.647 | 3458.7
| 1.5.3 | Cabo de cobre flexível, unipolar, com isolação anti-chama PVC 450/750V - #2.5 mm² cor verde-amarelo. Referência Pirastic ou equivalente | m* | 1200 | 1.22 | 0.427 | 1.647 | 1976.4
| 1.5.4 | Cabo de cobre flexível, unipolar, com isolação anti-chama PVC 450/750V - #2.5 mm² cor marrom. Referência Pirastic ou equivalente | m* | 1600 | 1.22 | 0.427 | 1.647 | 2635.2
| 1.5.5 | Cabo de cobre flexível, unipolar, com isolação anti-chama PVC 450/750V - #4.0 mm² cor preto. Referência Pirastic ou equivalente | m* | 200 | 1.74 | 0.609 | 2.349 | 469.8
| 1.5.6 | Cabo de cobre flexível, unipolar, com isolação anti-chama PVC 450/750V - #4.0 mm² cor azul claro. Referência Pirastic ou equivalente | m* | 200 | 1.74 | 0.609 | 2.349 | 469.8
| 1.5.7 | Cabo de cobre flexível, unipolar, com isolação anti-chama PVC 450/750V - #4.0 mm² cor verde-amarelo. Referência Pirastic ou equivalente | m* | 200 | 1.74 | 0.609 | 2.349 | 469.8
| 1.5.8 | Cabo de cobre flexível, unipolar, com isolação anti-chama PVC 450/750V - #6.0 mm² cor preto. Referência Pirastic ou equivalente | m* | 60 | 2.15 | 0.7525 | 2.9025 | 174.15
| 1.5.9 | Cabo de cobre flexível, unipolar, com isolação anti-chama PVC 450/750V - #6.0 mm² cor azul claro. Referência Pirastic ou equivalente | m* | 60 | 2.15 | 0.7525 | 2.9025 | 174.15
| 1.5.10 | Cabo de cobre flexível, unipolar, com isolação anti-chama PVC 450/750V - #6.0 mm² cor verde-amarelo. Referência Pirastic ou equivalente | m* | 60 | 2.15 | 0.7525 | 2.9025 | 174.15
| 1.5.11 | Cabo de cobre flexível, unipolar, com isolação anti-chama EPR 600/100V - #10.0 mm² cor preto. Referência Pirastic ou equivalente | m* | 150 | 5.5 | 1.925 | 7.425 | 1113.75
| 1.5.12 | Cabo de cobre flexível, unipolar, com isolação anti-chama EPR 600/100V - #10.0 mm² cor branco. Referência Pirastic ou equivalente | m* | 150 | 5.5 | 1.925 | 7.425 | 1113.75
| 1.5.13 | Cabo de cobre flexível, unipolar, com isolação anti-chama EPR 600/100V - #10.0 mm² cor vermelho. Referência Pirastic ou equivalente | m* | 150 | 5.5 | 1.925 | 7.425 | 1113.75
| 1.5.14 | Cabo de cobre flexível, unipolar, com isolação anti-chama EPR 600/1000V - #10.0 mm² cor azul claro. Referência Pirastic ou equivalente | m* | 150 | 5.5 | 1.925 | 7.425 | 1113.75
| 1.5.15 | Cabo de cobre flexível, unipolar, com isolação anti-chama EPR 600/1000V - #10.0 mm² cor verde-amarelo. Referência Pirastic ou equivalente | m* | 150 | 5.5 | 1.925 | 7.425 | 1113.75
| 1.5.16 | Cabo multipolar (3x2,5)mm2 isolaao 0,6/ 1KV, | m* | 150 | 3.5 | 1.225 | 4.725 | 708.75
1.6 |  | QUADROS | [5 empty] | 7760.8665
| 1.6.1 | Quadro de distribuição (QD.01) contendo instalado conjunto de barramentos de cobre (3F+N+T) dim. 15X2mm, placa de montagem para 50 disjuntores e espaço para montagem de equipamentos auxiliares. Montagem conforme diagrama unifilar. | cj | 1 | 392.28 | 137.298 | 529.578 | 529.578
| 1.6.2 | Quadro de distribuição (QD.03) contendo instalado conjunto de barramentos de cobre (3F+N+T) dim. 15X2mm, placa de montagem para 18 disjuntores e espaço para montagem de equipamentos auxiliares. Montagem conforme diagrama unifilar. | cj | 1 | 147.4 | 51.59 | 198.99 | 198.99
| 1.6.3 | Quadro de distribuição (QD.06) contendo instalado conjunto de barramentos de cobre (3F+N+T) dim. 15X2mm, placa de montagem para 32 disjuntores e espaço para montagem de equipamentos auxiliares. Montagem conforme diagrama unifilar. | cj | 1 | 249.37 | 87.2795 | 336.6495 | 336.6495
| 1.6.4 | Quadro de distribuição (QD.07) contendo instalado conjunto de barramentos de cobre (3F+N+T) dim. 15X2mm, placa de montagem para 18 disjuntores e espaço para montagem de equipamentos auxiliares. Montagem conforme diagrama unifilar. | cj | 1 | 147.4 | 51.59 | 198.99 | 198.99
| 1.6.5 | Quadro de distribuição (QD.CÊNICO) contendo instalado conjunto de barramentos de cobre (3F+N+T) dim. 20X5mm, placa de montagem para 50 disjuntores e espaço para montagem de equipamentos auxiliares. Montagem conforme diagrama unifilar. | cj | 1 | 392.28 | 137.298 | 529.578 | 529.578
| 1.6.6 | Quadro de distribuição (QD.GERAL) contendo instalado conjunto de barramentos de cobre (3F+N+T) dim. 20X5mm, placa de montagem para 150 disjuntores e espaço para montagem de equipamentos auxiliares. Montagem conforme diagrama unifilar. | cj | 1 | 392.28 | 137.298 | 529.578 | 529.578
| 1.6.7 | Quadro de distribuição (QDG-AC) contendo instalado conjunto de barramentos de cobre (3F+N+T) dim. 20X5mm, placa de montagem para 80 disjuntores e espaço para montagem de equipamentos auxiliares. Montagem conforme diagrama unifilar. | cj | 1 | 392.28 | 137.298 | 529.578 | 529.578
| 1.6.8 | Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN - 16 A - Icc 4kA | pç | 19 | 7.8 | 2.73 | 10.53 | 200.07
| 1.6.9 | Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN - 20 A - Icc 4kA | pç | 11 | 7.53 | 2.6355 | 10.1655 | 111.8205
| 1.6.10 | Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN - 25 A - Icc 4kA | pç | 3 | 7.73 | 2.7055 | 10.4355 | 31.3065
| 1.6.11 | Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN - 32 A - Icc 4kA | pç | 3 | 8.53 | 2.9855 | 11.5155 | 34.5465
| 1.6.12 | Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN - 40 A - Icc 10kA | pç | 4 | 11.38 | 3.983 | 15.363 | 61.452
| 1.6.13 | Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN - 40 A - Icc 10kA | pç | 4 | 51.51 | 18.0285 | 69.5385 | 278.154
| 1.6.14 | Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN - 50 A - Icc10kA | pç | 2 | 51.45 | 18.0075 | 69.4575 | 138.915
| 1.6.15 | Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN - 25 A - Icc5kA | pç | 1 | 51.45 | 18.0075 | 69.4575 | 69.4575
| 1.6.16 | Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN - 32 A - Icc5kA | pç | 1 | 51.45 | 18.0075 | 69.4575 | 69.4575
| 1.6.17 | Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN - 80 A - Icc5kA | pç | 2 | 110 | 38.5 | 148.5 | 297
| 1.6.18 | Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN - 150 A - Icc 35kA | pç | 2 | 366.33 | 128.2155 | 494.5455 | 989.091
| 1.6.19 | Dispositivo de Proteção - Interruptor bipolar DR (fase/neutro - In 30mA) - DIN – 25 A | pç | 9 | 78.04 | 27.314 | 105.354 | 948.186
| 1.6.20 | Dispositivo de Proteção - Interruptor bipolar DR (fase/neutro - In 30mA) - DIN – 40 A | pç | 3 | 78.04 | 27.314 | 105.354 | 316.062
| 1.6.21 | Dispositivo de proteção contra surto – 275V – 20kA | pç | 13 | 77.63 | 27.1705 | 104.8005 | 1362.4065
| 1.6.22 | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO CÊNICA | CJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 |  | Subestação | [5 empty] | 279991.8509
| 1.7.1 | Conjunto com 1 interruptor de 1 tecla simples 10A/250V c/ espelho | pç | 1 | 5.5 | 1.925 | 7.425 | 7.425
| 1.7.2 | Tomada 2P univ+T 15 A/250V c/espelho | pç | 1 | 4.42 | 1.547 | 5.967 | 5.967
| 1.7.3 | Luminária tipo com módulo LED de 40 W tipo industrial 120x20cm | pç | 2 | 215 | 75.25 | 290.25 | 580.5
| 1.7.4 | Luminária de emergência tipo bloco autônomo, com dois faróis de 55 W lâmpada halogênio, autonomia de 2 horas, com recarga de bateria automática | pç | 1 | 283.49 | 99.2215 | 382.7115 | 382.7115
| 1.7.5 | Barra chata de cobre 12x3mm (aterramento das partes metálicas da subestação) | m | 50 | 19 | 6.65 | 25.65 | 1282.5
| 1.7.6 | Isolador em epóxi diâmetro ½ “x3/4”xM6 | pç | 80 | 3.625 | 1.2687 | 4.8937 | 391.5
| 1.7.7 | Cabo soldaflex #35,0mm2 | m | 10 | 9.97 | 3.4895 | 13.4595 | 134.595
| 1.7.8 | Cabo isolado classe 0,6/1kV, EPR - 90ºC, encordoamento classe 2, #240mm2, cor preta | m | 50 | 125.62 | 43.967 | 169.587 | 8479.35
| 1.7.9 | Cabo isolado classe 0,6/1kV, EPR - 90ºC, encordoamento classe 2, #240mm2, cor branco | m | 50 | 125.62 | 43.967 | 169.587 | 8479.35
| 1.7.10 | Cabo isolado classe 0,6/1kV, EPR - 90ºC, encordoamento classe 2, #240mm2, cor vermelho | m | 50 | 125.62 | 43.967 | 169.587 | 8479.35
| 1.7.11 | Cabo isolado classe 0,6/1kV, EPR - 90ºC, encordoamento classe 4, #240mm2, cor azul-clara celeste | m | 50 | 125.62 | 43.967 | 169.587 | 8479.35
| 1.7.12 | Cabo isolado classe 750V, PVC - 70ºC, encordoamento classe 4, #150mm2 cor verde-amarela | m | 50 | 76.25 | 26.6875 | 102.9375 | 5146.875
| 1.7.13 | Cabo isolado classe 0,6/1kV, EPR - 90ºC, encordoamento classe 2, #70mm2, cor preta | m | 200 | 46.94 | 16.429 | 63.369 | 12673.8
| 1.7.14 | Cabo isolado classe 0,6/1kV, EPR - 90ºC, encordoamento classe 2, #70mm2, cor branco | m | 200 | 46.94 | 16.429 | 63.369 | 12673.8
| 1.7.15 | Cabo isolado classe 0,6/1kV, EPR - 90ºC, encordoamento classe 2, #70mm2, cor vermelho | m | 200 | 46.94 | 16.429 | 63.369 | 12673.8
| 1.7.16 | Cabo isolado classe 0,6/1kV, EPR - 90ºC, encordoamento classe 4, #70mm2, cor azul-clara celeste | m | 200 | 46.94 | 16.429 | 63.369 | 12673.8
| 1.7.17 | Cabo isolado classe 750V, PVC - 70ºC, encordoamento classe 4, #35mm2 cor verde-amarela | m | 200 | 20.9 | 7.315 | 28.215 | 5643
| 1.7.18 | Cabo isolado classe 0,6/1kV, EPR - 90ºC, encordoamento classe 2, #35mm2, cor preta | m | 100 | 20.9 | 7.315 | 28.215 | 2821.5
| 1.7.19 | Cabo isolado classe 0,6/1kV, EPR - 90ºC, encordoamento classe 2, #35mm2, cor branco | m | 100 | 20.9 | 7.315 | 28.215 | 2821.5
| 1.7.20 | Cabo isolado classe 0,6/1kV, EPR - 90ºC, encordoamento classe 2, #35mm2, cor vermelho | m | 100 | 20.9 | 7.315 | 28.215 | 2821.5
| 1.7.21 | Cabo isolado classe 0,6/1kV, EPR - 90ºC, encordoamento classe 4, #35mm2, cor azul-clara celeste | m | 100 | 20.9 | 7.315 | 28.215 | 2821.5
| 1.7.22 | Cabo isolado classe 750V, PVC - 70ºC, encordoamento classe 4, #25mm2 cor verde-amarela | m | 100 | 17.8 | 6.23 | 24.03 | 2403
| 1.7.23 | Transformador trifásico de distribuição, classe 25 kV, potência de 500,00 kVA, tensão primária de 23,8 kV (5 tap’s) , tensão secundária 380/220V, A SECO | pç | 1 | 47350 | 16572.5 | 63922.5 | 63922.5
| 1.7.24 | Caixa de medição tipo HZ em alumínio | pç | 1 | 125 | 43.75 | 168.75 | 168.75
| 1.7.25 | Condulete ferro galvanizado diâmetro 3/4” multisaídas | pç | 4 | 8 | 2.8 | 10.8 | 43.2
| 1.7.26 | Cabo isolado classe 750V, pvc - 70ºC, encordoamento classe 4, #2,5mm2 cor preta | m | 100 | 0.66 | 0.231 | 0.891 | 89.1
| 1.7.27 | Cabo isolado classe 750V, pvc - 70ºC, encordoamento classe 4, #2,5mm2 cor azul-clara celeste | m | 100 | 0.66 | 0.231 | 0.891 | 89.1
| 1.7.28 | Cabo isolado classe 750V, pvc - 70ºC, encordoamento classe 4, #2,5mm2 cor verde-amarela | m | 100 | 0.66 | 0.231 | 0.891 | 89.1
| 1.7.29 | Porta de acesso ao transformador tipo veneziana, de ferro galvanizado a quente ou alumínio, duas folhas de 220x100cm, com fecho interno, abertura para o lado externo da subestação | m2 | 4.4 | 415 | 145.25 | 560.25 | 2465.1
| 1.7.30 | Porta de acesso ao transformador tipo veneziana, de ferro galvanizado a quente ou alumínio, uma folha de 220x80cm, com fecho interno, abertura para o lado externo da subestação | m2 | 1.76 | 415 | 145.25 | 560.25 | 986.04
| 1.7.31 | Quadro de tela construído com cantoneira de ferro, galvanizado a quente, seção 11/2”x11/2”x3/16”, dimensão conforme projeto, com painel de tela malha 30x30mm nº 12 BWG. Deverá conter, interno a este quadro, porta de tela com fecho e dispositivo de lacre dimensão 100x210cm de1 folha (ver desenho específico) ou recorte para disjuntor. | m2 | 14.08 | 278.45 | 97.4575 | 375.9075 | 5292.7776
| 1.7.32 | Placa de advertência padrão CELESC – “PERIGO! ALTA TENSÃO” | pç | 7 | 14.5 | 5.075 | 19.575 | 137.025
| 1.7.33 | Extintor de incêndio de CO2 – 6 kgf | pç | 1 | 435 | 152.25 | 587.25 | 587.25
| 1.7.34 | Fita isolante 19mm-20m | pç | 3 | 5.51 | 1.9285 | 7.4385 | 22.3155
| 1.7.35 | Fita isolante para alta tensão, alto fusão 19mm-10m | pç | 2 | 11.6 | 4.06 | 15.66 | 31.32
| 1.7.36 | QGBT - 01 (Quadro Geral de Baixa Tensão) Montado conforme especificado no descritivo técnico e diagrama unifilar | pç | 1 | 6750 | 2362.5 | 9112.5 | 9112.5
| 1.7.37 | Cubiculo de Mt, classe 15Kv, de proteção geral com disjuntor Sf6-20Ka - 17,5, comando manual com 1 seccionadora em Sf6 a montante sensores de corrente e relé 50/51, 50/51N tipo Vip200 (incorporado auto alimentado) Ref. Coluna DM1-D Sfset Schneieder Eletric ou similar | pç | 1 | 29550 | 10342.5 | 39892.5 | 39892.5
| 1.7.38 | Janela tipo veneziana de ferro galvanizado a quente ou alumínio dim. 100x107cm | m2 | 1.07 | 375 | 131.25 | 506.25 | 541.6875
| 1.7.39 | Janela tipo veneziana de ferro galvanizado a quente ou alumínio dim. 200x70cm | m2 | 2.8 | 375 | 131.25 | 506.25 | 1417.5
| 1.7.40 | Janela de vidro aramado dim. 150x60cm | m2 | 3.6 | 545 | 190.75 | 735.75 | 2648.7
| 1.7.41 | Caixa de inspeção aterramento dimensão 30x40cm | pç | 1 | 9.425 | 3.2988 | 12.7238 | 12.7238
| 1.7.42 | Haste de aterramento tipo aço cobreado com expessura de cobre de 0,254mm, dimensão 5/8"x2400mm | pç | 9 | 46.4 | 16.24 | 62.64 | 563.76
| 1.7.43 | Cabo de cobre nú, encordoamento classe 2, #95,0mm² | m | 50 | 21.85 | 7.6475 | 29.4975 | 1474.875
| 1.7.44 | Tampa de Ferro padrão Celesc dim. 70x90cm com aro e incrição “Perigo! Eletricidade’ | pç | 4 | 347.63 | 121.6705 | 469.3005 | 1877.202
| 1.7.45 | Caixa de passagem em alvenaria dim. Interna 85x65x80cm | pç | 4 | 300 | 105 | 405 | 1620
| 1.7.46 | Duto de FG á fogo diam. 4”x3m NBR 5598 | pç | 4 | 475 | 166.25 | 641.25 | 2565
| 1.7.47 | Luva de FG á fogo diam. 4” NBR 5598 | pç | 8 | 20.27 | 7.0945 | 27.3645 | 218.916
| 1.7.48 | Curva de FG á fogo diam. 4”x90graus NBR 5598 | pç | 3 | 148.45 | 51.9575 | 200.4075 | 601.2225
| 1.7.49 | Tampa de ferro FG para canaleta de piso esp. 5mm | m | 10 | 92.75 | 32.4625 | 125.2125 | 1252.125
| 1.7.50 | Suporte para muflas em FG á fogo padrão Celesc | pç | 1 | 107 | 37.45 | 144.45 | 144.45
| 1.7.51 | Mufla classe 15 kV, tipo fita ou termocontrátil, #35mm2 | pç | 4 | 410 | 143.5 | 553.5 | 2214
| 1.7.52 | Duto antichama tipo PEAD diam 4" | m | 300 | 29.26 | 10.241 | 39.501 | 11850.3
| 1.7.53 | Tapete de borracha classe 25 kV 1mx0,8m | pç | 3 | 875 | 306.25 | 1181.25 | 3543.75
| 1.7.54 | Armario de EPIS | pç | 1 | 2550 | 892.5 | 3442.5 | 3442.5
| 1.7.55 | Chave seccionadora tripolar 630 A classe 25 kV abertura sob carga com mola de fechamento ultra rápido com base e fusíveis HH 20 A - completa com manoplas, braço, fecho kirk etc | pç | 1 | 4856.25 | 1699.6875 | 6555.9375 | 6555.9375
| 1.7.56 | Chave seccionadora tripolar 630 A classe 25 kV abertura sem carga com base e fusíveis HH 20 A - completa com manoplas, braço, fecho kirk etc | pç | 1 | 1957 | 684.95 | 2641.95 | 2641.95
1.8 |  | Derivação da rede |  |  |  |  | 0 | 18926.2136
| 1.8.1 | Cabo de cobre nú, encordoamento classe 2, #35,0mm² | m | 60 | 7.23 | 2.5305 | 9.7605 | 585.63
| 1.8.2 | Chave fusível unipolar classe 25 kV, 200 A | pç | 3 | 166.56 | 58.296 | 224.856 | 674.568
| 1.8.3 | Elo fusível de distribuição 80 k | pç | 3 | 23.85 | 8.3475 | 32.1975 | 96.5925
| 1.8.4 | Alça pre-form. distr ca/caa 2awg | pç | 16 | 3.7125 | 1.2994 | 5.0119 | 80.19
| 1.8.5 | Armação secundaria 1 estribo | pç | 7 | 13.31 | 4.6585 | 17.9685 | 125.7795
| 1.8.6 | Arruela quadr lisa d18X38X38X3mm | pç | 50 | 0.58 | 0.203 | 0.783 | 39.15
| 1.8.7 | Cabo al nu 7 fios ca 2awg | kg | 120 | 32.89 | 11.5115 | 44.4015 | 5328.18
| 1.8.8 | Cabo cu isol. extra-flex 25mm² 750v | m | 4 | 8.1 | 2.835 | 10.935 | 43.74
| 1.8.9 | Cabo cu nu meio duro 7 fios 25mm² | kg | 14 | 36.98 | 12.943 | 49.923 | 698.922
| 1.8.10 | Cartucho vermelho exp interna | pç | 3 | 4.86 | 1.701 | 6.561 | 19.683
| 1.8.11 | Conector cunha al cb 1/0-4awg cb 2awg | pç | 3 | 6.1 | 2.135 | 8.235 | 24.705
| 1.8.12 | Conector cunha cu+sn tipo I | pç | 2 | 4.28 | 1.498 | 5.778 | 11.556
| 1.8.13 | Conector cunha cu+sn tipo VII | pç | 6 | 8.21 | 2.8735 | 11.0835 | 66.501
| 1.8.14 | Fio aluminio nu recuzido 4awg | kg | 3 | 33.24 | 11.634 | 44.874 | 134.622
| 1.8.15 | Fita aluminio proteção 1X10mm² | kg | 2 | 39.04 | 13.664 | 52.704 | 105.408
| 1.8.16 | Haste aterr aco+cu d13mm 2400mm | pç | 22 | 20.7225 | 7.2529 | 27.9754 | 615.4583
| 1.8.17 | Isolador ancoragem polimerico 23,1kv | pç | 12 | 97.8075 | 34.2326 | 132.0401 | 1584.4815
| 1.8.18 | Isolador pilar porc. vitrificada 23,1kv | pç | 16 | 114.09 | 39.9315 | 154.0215 | 2464.344
| 1.8.19 | Isolador roldana porc d45mm 1,3kv | pç | 7 | 3.3075 | 1.1576 | 4.4651 | 31.2559
| 1.8.20 | Mao francesa perfilada aco 726mm | pç | 10 | 25.88 | 9.058 | 34.938 | 349.38
| 1.8.21 | Para raio distribuição 10ka 12kv | pç | 6 | 228.4 | 79.94 | 308.34 | 1850.04
| 1.8.22 | Parafuso cab quad d16X125X80mm | pç | 10 | 3.89 | 1.3615 | 5.2515 | 52.515
| 1.8.23 | Parafuso cab quad d16X150X80mm | pç | 8 | 4.185 | 1.4647 | 5.6497 | 45.198
| 1.8.24 | Parafuso cab quad d16X200X120mm | pç | 4 | 5.535 | 1.9372 | 7.4722 | 29.889
| 1.8.25 | Parafuso cab quad d16X250X170mm | pç | 20 | 6.1425 | 2.1499 | 8.2924 | 165.8475
| 1.8.26 | Parafuso cab quad d16X300X220mm | pç | 8 | 7.55 | 2.6425 | 10.1925 | 81.54
| 1.8.27 | Pino fixação isolador pilar 140X60mm | pç | 16 | 8.56 | 2.996 | 11.556 | 184.896
| 1.8.28 | Poste concreto duplo t 10m 150daN | pç | 3 | 351 | 122.85 | 473.85 | 1421.55
| 1.8.29 | Poste concreto duplo t 11m 600daN | pç | 1 | 823.5 | 288.225 | 1111.725 | 1111.725
| 1.8.30 | Suporte l chave/para raios | pç | 6 | 21.21 | 7.4235 | 28.6335 | 171.801
| 1.8.31 | Tora eucalipto pres d200X1000mm | pç | 8 | 38.92 | 13.622 | 52.542 | 420.336
| 1.8.32 | Alça pre-form. distr ca/caa 2awg | pç | 16 | 6.75 | 2.3625 | 9.1125 | 145.8
| 1.8.33 | Armação secundaria 1 estribo | pç | 7 | 13.31 | 4.6585 | 17.9685 | 125.7795
| 1.8.34 | Arruela quadr lisa d18X38X38X3mm | pç | 50 | 0.58 | 0.203 | 0.783 | 39.15
[6 empty] | 0 | 0 | 0
1.9 |  | Alimentação da subestação |  |  |  |  | 0 | 26198.6332
| 1.9.1 | Duto de FG á fogo diam. 4”x6m NBR 5598 | pç | 1 | 475.37 | 166.3795 | 641.7495 | 641.7495
| 1.9.2 | Duto de FG á fogo diam. 4”x3m NBR 5598 | pç | 1 | 237.69 | 83.1915 | 320.8815 | 320.8815
| 1.9.3 | Luva de FG á fogo diam. 4” NBR 5598 | pç | 2 | 20.27 | 7.0945 | 27.3645 | 54.729
| 1.9.4 | Curva de FG á fogo diam. 4”x90graus NBR 5598 | pç | 1 | 148.45 | 51.9575 | 200.4075 | 200.4075
| 1.9.5 | Chave fusível unipolar classe 25 kV, 200 A | pç | 3 | 166.56 | 58.296 | 224.856 | 674.568
| 1.9.6 | Elo fusível de distribuição 80 k | pç | 3 | 23.85 | 8.3475 | 32.1975 | 96.5925
| 1.9.7 | Mufla classe 25 kV, tipo fita ou termocontrátil, #35mm2 | pç | 4 | 148.5 | 51.975 | 200.475 | 801.9
| 1.9.8 | Cabo soldaflex #35,0mm2 | m | 3 | 9.33 | 3.2655 | 12.5955 | 37.7865
| 1.9.9 | Cabo isolado classe 25kV, EPR - 90ºC, encordoamento classe 2, # 35,0mm2, cor preta | m | 260 | 37.48 | 13.118 | 50.598 | 13155.48
| 1.9.10 | Cabo isolado classe 0,6/1kV, EPR - 90ºC, encordoamento classe 2, #25,0mm2, cor azul-clara celeste | m | 65 | 17.8 | 6.23 | 24.03 | 1561.95
| 1.9.11 | Caixa de inspeção aterramento dimensão 30x40cm | pç | 2 | 8.1 | 2.835 | 10.935 | 21.87
| 1.9.12 | Haste de aterramento tipo aço cobreado com expessura de cobre de 0,254mm, dimensão 5/8"x2400mm | pç | 11 | 33.42 | 11.697 | 45.117 | 496.287
| 1.9.13 | Cabo de cobre nú, encordoamento classe 2, #35,0mm² | m | 60 | 5.4 | 1.89 | 7.29 | 437.4
| 1.9.14 | Pára-raios de distribuição tipo válvula, 21 a 25 kV, 10 kA | pç | 3 | 149.72 | 52.402 | 202.122 | 606.366
| 1.9.15 | Cruzeta de concreto 400daN, 2400x112,5x90mm | pç | 2 | 85.05 | 29.7675 | 114.8175 | 229.635
| 1.9.16 | Mão-francesa plana, FG á fogo dim. 723mm | pç | 4 | 25.88 | 9.058 | 34.938 | 139.752
| 1.9.17 | Sela para cruzeta, GF á fogo | pç | 2 | 10.8 | 3.78 | 14.58 | 29.16
| 1.9.18 | Cinta de FG á fogo diam. 220mm | pç | 2 | 20.25 | 7.0875 | 27.3375 | 54.675
| 1.9.19 | Duto de pvc flexível tipo Kanafléx diam. 4” | m | 100 | 29.26 | 10.241 | 39.501 | 3950.1
| 1.9.20 | Tampa de Ferro padrão Celesc dim. 70x90cm com aro e incrição “Perigo! Eletricidade’ | pç | 1 | 347.625 | 121.6687 | 469.2937 | 469.2937
| 1.9.21 | Caixa de passagem em alvenaria dim. Interna 65x85x80cm | pç | 1 | 300 | 105 | 405 | 405
| 1.9.22 | Plaquetas de identificação para cabos de média tensão (1,2,3,4) | pç | 8 | 13.5 | 4.725 | 18.225 | 145.8
| 1.9.23 | Poste concreto circular t 11m 600daN | pc | 1 | 1235 | 432.25 | 1667.25 | 1667.25
2 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 0 | 70189.274
2.1 |  | Alimentação |  |  |  |  | 0 | 9948.035
| 2.1.1 | Chave-bóia para reservatório de água | un | 2 | 45.35 | 4.4 | 49.75 | 99.5
| 2.1.2 | Moto-bomba Schneider BC 92 - potência = 1,5 CV | un | 2 | 1850 | 250 | 2100 | 4200
| 2.1.3 | Adaptador soldável com flanges livres para caixa d'água 50mm x 1.1/2" | pç | 9 | 10.68 | 3.738 | 14.418 | 129.762
| 2.1.4 | Registro de gaveta 1.1/2" | pç | 2 | 110.52 | 38.682 | 149.202 | 298.404
| 2.1.5 | Tubo de PVC rígido soldável, inclusive conexões - 50mm | m | 378 | 10.23 | 3.5805 | 13.8105 | 5220.369
2.2 |  | Água Fria |  |  |  |  | 0 | 27509.9085
| 2.2.1 | Tubo de PVC rígido soldável, inclusive conexões - 25mm | m | 258 | 3.75 | 1.3125 | 5.0625 | 1306.125
| 2.2.2 | Tubo de PVC rígido soldável, inclusive conexões - 32mm | m | 42 | 5.75 | 2.0125 | 7.7625 | 326.025
| 2.2.3 | Tubo de PVC rígido soldável, inclusive conexões - 50mm | m | 189 | 8.65 | 3.0275 | 11.6775 | 2207.0475
| 2.2.4 | Tubo de PVC rígido soldável, inclusive conexões - 60mm | m | 158 | 14.76 | 5.166 | 19.926 | 3148.308
| 2.2.5 | Tubo de PVC rígido soldável, inclusive conexões - 75mm | m | 108 | 22.53 | 7.8855 | 30.4155 | 3284.874
| 2.2.6 | Registro de gaveta com canopla cromada - 3/4" | pç | 52 | 45.87 | 16.0545 | 61.9245 | 3220.074
| 2.2.7 | Registro de gaveta com canopla cromada - 1" | pç | 27 | 75.58 | 26.453 | 102.033 | 2754.891
| 2.2.8 | Registro de gaveta bruto - 1.1/2" | pç | 14 | 110.52 | 38.682 | 149.202 | 2088.828
| 2.2.9 | Registro de gaveta bruto - 2" | pç | 26 | 156.8 | 54.88 | 211.68 | 5503.68
| 2.2.10 | Registro de pressão com canopla cromada - 3/4" | pç | 52 | 52.28 | 18.298 | 70.578 | 3670.056
2.3 |  | Esgoto |  |  |  | 0 | 0 | 32731.3305
| 2.3.1 | Tubo de PVC rígido para esgoto, inclusive conexões - 40mm | m | 180 | 4.13 | 1.4455 | 5.5755 | 1003.59
| 2.3.2 | Tubo de PVC rígido para esgoto, inclusive conexões - 50mm | m | 520 | 6.89 | 2.4115 | 9.3015 | 4836.78
| 2.3.3 | Tubo de PVC rígido para esgoto, inclusive conexões - 75mm | m | 42 | 8.94 | 3.129 | 12.069 | 506.898
| 2.3.4 | Tubo de PVC rígido para esgoto, inclusive conexões - 100mm | m | 385 | 10.06 | 3.521 | 13.581 | 5228.685
| 2.3.5 | Tubo de PVC rígido para esgoto, inclusive conexões - 150mm | m | 456 | 23.53 | 8.2355 | 31.7655 | 14485.068
| 2.3.6 | Caixa sifonada com grelha redonda - 100x100x50mm | un | 5 | 25.85 | 9.0475 | 34.8975 | 174.4875
| 2.3.7 | Caixa sifonada com grelha redonda - 150x150x50mm | un | 15 | 45.358 | 15.8753 | 61.2333 | 918.4995
| 2.3.8 | Ralo sifonado com grelha redonda - 100x40mm | un | 8 | 15.25 | 5.3375 | 20.5875 | 164.7
| 2.3.9 | Caixa de gordura - 60x60cm | un | 2 | 235.8 | 82.53 | 318.33 | 636.66
| 2.3.10 | Caixa de inspeção para esgoto - 60x60cm | un | 15 | 235.85 | 82.5475 | 318.3975 | 4775.9625
3 |  | INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO |  |  |  |  | 0 | 197191.638
3.1 |  | Bombas |  |  |  |  | 0 | 16807.5
| 3.1.1 | Skid completo com registros, interligações ao reservatório, pressostatos, vaso de expansão, quadro elétrico e demais acessórios para ligaçoes e funcionamento, equipado com bomba elétrica Schneider BC 21 - Pot.: 4 CV, bomba combustão 7cv, e joquey de 1,5cv | cj | 1 | 12450 | 4357.5 | 16807.5 | 16807.5
3.2 |  | Tubulação de ferro galvanizado |  |  |  |  | 0 | 34453.35
| 3.2.1 | Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões - Ø 2.1/2" | m | 82 | 110 | 38.5 | 148.5 | 12177
| 3.2.2 | Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões - Ø 3" | m | 115 | 130 | 45.5 | 175.5 | 20182.5
| 3.2.3 | Registro de ângulo - º 3" | un | 5 | 310.2 | 108.57 | 418.77 | 2093.85
3.3 |  | Hidrantes |  |  |  |  | 0 | 9932.328
| 3.3.1 | Hidrante de coluna, completo | un | 10 | 689.87 | 241.4545 | 931.3245 | 9313.245
| 3.3.2 | Hidrante de recalque, completo | un | 1 | 458.58 | 160.503 | 619.083 | 619.083
3.4 |  | Extintores |  |  |  |  | 0 | 13288.05
| 3.4.1 | Extintor de incêndio - PQS 6kg | un | 34 | 289.5 | 101.325 | 390.825 | 13288.05
3.5 |  | Sistema eletrico preventivo de incêndio |  |  |  |  | 0 | 122710.41
| 3.5.1 | Eletroduto PVC rigido roscavel 3/4" | m | 650 | 3.25 | 1.1375 | 4.3875 | 2851.875
| 3.5.2 | Sistema completo de alarme de incendio, endereçavel analógico, com acionadores, detectores, cabos, acessórios. | pç | 1 | 45370 | 15879.5 | 61249.5 | 61249.5
| 3.5.3 | Bloco autonomo iluminacao emergencia - SAIDA | pç | 63 | 85 | 29.75 | 114.75 | 7229.25
| 3.5.4 | Bloco autonomo iluminacao emergencia - SAIDA com seta p/ direita | pç | 11 | 85 | 29.75 | 114.75 | 1262.25
| 3.5.5 | Bloco autonomo iluminacao emergencia - SAIDA com seta p/ esquerda | pç | 6 | 85 | 29.75 | 114.75 | 688.5
| 3.5.6 | Bloco autonomo p/ iluminacao emergencia | pç | 42 | 45.35 | 15.8725 | 61.2225 | 2571.345
| 3.5.7 | Cabo de cobre Nu 50 mm² | m | 450 | 35 | 12.25 | 47.25 | 21262.5
| 3.5.8 | Cabo de alumínio Nu 70mm² | m | 80 | 5 | 1.75 | 6.75 | 540
| 3.5.9 | Caixa de inspeção em concreto com tampa 30x40cm. | pç | 13 | 30 | 10.5 | 40.5 | 526.5
| 3.5.10 | Haste de terra 5/8 x 3.00 m | pç | 38 | 16.3 | 5.705 | 22.005 | 836.19
| 3.5.11 | Barra chata condutora de alumínio (3/4"x1/4") | m | 450 | 39 | 13.65 | 52.65 | 23692.5
[6 empty] | 0 | 0
4 |  | COMUNICAÇÃO | [5 empty] | 25624.8225
4.1 |  | CAIXA E TOMADAS | [5 empty] | 2050.9875
| 4.1.1 | Caixa de PVC RÍG. De embutir (4x2") | pç | 18 | 1.65 | 0.5775 | 2.2275 | 40.095
| 4.1.2 | Caixa de condulete de PVC RÍG. (4x2") para Ø1" | pç | 55 | 8.65 | 3.0275 | 11.6775 | 642.2625
| 4.1.3 | Caixa de passagem padrão Telebrás de bobrepor N°2 (20x20x12)cm em alumínio, c;/ porta de na abrir | pç | 2 | 58 | 20.3 | 78.3 | 156.6
| 4.1.4 | Caixa de passagem padrão Telebrás de bobrepor N°3(40x40x12)cm em alumínio, c;/ porta de na abrir | pç | 2 | 100 | 35 | 135 | 270
| 4.1.5 | Caixa de passagem padrão Telebrás de bobrepor N°5(80x80x12)cm em alumínio, c;/ porta de na abrir | pç | 1 | 319 | 111.65 | 430.65 | 430.65
| 4.1.6 | Tomada com 01 conector RJ-45, categ. 6, fêmea, em placa modular (4x2") | pç | 14 | 18.5 | 6.475 | 24.975 | 349.65
| 4.1.7 | Tomada com 02 conector RJ-45, categ. 6, fêmea, em placa modular (4x2") | pç | 4 | 29.95 | 10.4825 | 40.4325 | 161.73
[6 empty] | 0 | 0 | 0
4.2 |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 0 | 0 | 744.417
| 4.2.1 | Eletroduto de PVC rígido rosqueável, conforme NBR 13057 - Ø1"x3000mm | pç | 42 | 7.14 | 2.499 | 9.639 | 404.838
| 4.2.2 | POE | pç | 20 | 3.94 | 1.379 | 5.319 | 106.38
| 4.2.3 | Luva de PVC rígido rosqueável conforme NBR13057 - Ø1" | pç | 54 | 1.41 | 0.4935 | 1.9035 | 102.789
| 4.2.4 | Abraçadeira com parafuso - Ø1" | pç | 54 | 0.9 | 0.315 | 1.215 | 65.61
| 4.2.5 | Eletroduto PVC flexível – seção circular, corrugado, elevada resistência à compressão diametral, alta resistência ao impacto, antí-chamas, impermeável, facilidade de curvatura, simples manipulação e maior leveza – Ø1" | m* | 50 | 0.96 | 0.336 | 1.296 | 64.8
[6 empty] | 0 | 0 | 0
4.3 |  | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 0 | 0 | 9437.85
| 4.3.1 | Sonofletor acustico de som 6" (50W), de embutir no teto | pç | 21 | 156 | 54.6 | 210.6 | 4422.6
| 4.3.2 | Trafo de linha 70 volts, com potênciômetro para som ambiente | pç | 10 | 115 | 40.25 | 155.25 | 1552.5
| 4.3.3 | Régua de tomada, com 06 tomadas NBR 14136 10A (2P+T) | pç | 3 | 105 | 36.75 | 141.75 | 425.25
| 4.3.4 | Central de som completa com CD Player, Central equalizadora/ amplificador e microfones, ou equivalente | cj | 1 | 2250 | 787.5 | 3037.5 | 3037.5
4.4 |  | ELETROCALHAS E FIXAÇÃO |  |  |  | 0 | 0 | 7368.948
| 4.4.1 | Eletrocalha galvanizada lisa com tampa de pressão com divisor - (100x50)mm em barra de 3m | pç | 54 | 75 | 26.25 | 101.25 | 5467.5
| 4.4.2 | Emenda interna lisa para eletrocalha - (100x50)mm | pç | 54 | 5.5 | 1.925 | 7.425 | 400.95
| 4.4.3 | Curva de inversão 90º para eletrocalha galvanizada perfurada - (100x50)mm | pç | 3 | 22.5 | 7.875 | 30.375 | 91.125
| 4.4.4 | Curva horizonntal 90º para eletrocalha galvanizada perfurada - (100x50)mm | pç | 5 | 22.5 | 7.875 | 30.375 | 151.875
| 4.4.5 | Te horizonntal para eletrocalha galvanizada perfurada - (100x50)mm | pç | 6 | 22.5 | 7.875 | 30.375 | 182.25
| 4.4.6 | Flange para ligação em painel - (100x50)mm | pç | 3 | 6.5 | 2.275 | 8.775 | 26.325
| 4.4.7 | Acoplamento de eletrocalha para perfilado (38x38)mm | pç | 3 | 2.53 | 0.8855 | 3.4155 | 10.2465
| 4.4.8 | Perfilado galvanizado perfurado - (38x38x)mm em barra de 3m | pç | 2 | 6.47 | 2.2645 | 8.7345 | 17.469
| 4.4.9 | Caixa de derivação tipo "T" para perfilado (38x38)mm | pç | 1 | 1.9 | 0.665 | 2.565 | 2.565
| 4.4.10 | Caixa de derivação tipo "L" para perfilado (38x38)mm | pç | 1 | 1.67 | 0.5845 | 2.2545 | 2.2545
| 4.4.11 | Saída simples de eletrocalha 50mm para eletroduto Ø1" | pç | 28 | 0.94 | 0.329 | 1.269 | 35.532
| 4.4.12 | Emenda externa "I" para perfilado (38x38)mm | pç | 2 | 0.82 | 0.287 | 1.107 | 2.214
| 4.4.13 | Gancho curto para perfilado (38x38)mm | pç | 3 | 0.8 | 0.28 | 1.08 | 3.24
| 4.4.14 | Suporte horizontal parav eletrocalha (100x50)mm | pç | 54 | 5.4 | 1.89 | 7.29 | 393.66
| 4.4.15 | Vergalhão rosca total - 1/4"x3000mm | pç | 54 | 4.2 | 1.47 | 5.67 | 306.18
| 4.4.16 | Porca sextavada 1/4" | pç | 216 | 0.36 | 0.126 | 0.486 | 104.976
| 4.4.17 | Arruela lisa 1/4" | pç | 216 | 0.16 | 0.056 | 0.216 | 46.656
| 4.4.18 | Chumbador tipo CB com parafuso, porca e arruela - 1/4" | pç | 54 | 1.7 | 0.595 | 2.295 | 123.93
[6 empty] | 0 | 0 | 0
4.5 |  | CABOS |  |  |  | 0 | 0 | 6022.62
| 4.5.1 | Cabo de fibra óptica com 02 vias | m* | 80 | 5.5 | 1.925 | 7.425 | 594
| 4.5.2 | Cabo telefônico CI-50-10 | m* | 80 | 3.65 | 1.2775 | 4.9275 | 394.2
| 4.5.3 | Cabo UTP-4P, categ. 6 | m* | 700 | 3.35 | 1.1725 | 4.5225 | 3165.75
| 4.5.4 | Cabo blindado 2,5mm2 com 04 vias, para som ambiente | m* | 180 | 7.69 | 2.6915 | 10.3815 | 1868.67
[7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  |  | 714198.3547
|  |  |  | BDI (25%) |  |  |  | 178549.5887
|  |  |  | TOTAL GERAL |  |  |  | 892747.9434