## Proposta
#N/A | 311 | G | BR |  | endfim3 | [9 empty] | ORG |  |  |  | EXI |  | EXF |  |  |  |  | P2I | P2F | [23 empty] | ORI
VALORES/CUSTOS - QUANTITATIVO E ORÇAMENTO ESTIMATIVO
DEFESA CIVIL - RUA ITAPEMA , 310 BAIRRO QUINTINO - TIMBO -SC
Orçamento conforme projetos
[6 empty] | Item |  |  |  | Serviços |  | Uni-da-de | Quantidade |  |  | Custo Unitário |  |  | Custo Total | [6 empty] | Peso |  | Especificação - Descrição das características de materiais e serviços, constando o padrão de acabamento/linha do produto e local onde serão empregados
[16 empty] | [R$] |  |  | [R$] | [6 empty] | [%]
|  | #REF! | e3 | s |  | 17.01 |  |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS | [8 empty] | 8000 | [6 empty] | 5.2133 |  | Descrever todos os serviços preliminares necessários para a execução da obra.
[6 empty] | 17.01.01 |  |  |  | Serv. técnicos , projetos, taxas, desp. inic., inst. provis., barracão, consumos e limpeza de obra |  | vb | 1 | [5 empty] | 8000 | [6 empty] | 100 |  | Instal Provisória / banheiro retirada de entulho e limpeza
|  | #REF! | e3 | s |  | 17.02 |  |  |  | INFRAESTRUTURA | [8 empty] | 12928 | [6 empty] | 8.4247 |  | Prever o movimento de terra necessário. O tipo de fundação projetada e a impermeabilização prevista para as fundações.
[6 empty] | 17.02.02 |  |  |  | Limpeza do terreno |  | m² | 60 |  |  | 6.9 |  |  | 414 | [6 empty] | 3.2024
[6 empty] | 17.02.04 |  |  |  | Escavações manuais |  | m³
[6 empty] | 17.02.05 |  |  |  | Aterro e apiloamento |  | m³
[6 empty] | 17.02.06 |  |  |  | Locação da obra |  | m²
[6 empty] | 17.02.07 |  |  |  | Fundações superficiais |  | m³ | 2.4 |  |  | 2400 |  |  | 5760 | [6 empty] | 44.5545 |  | sapata de concreto armado escavação armadura e concreto
[6 empty] | 17.02.08 |  |  |  | Fundações profundas |  | vb | 1
[6 empty] | 17.02.09 |  |  |  | Impermeabilização das fundações |  | vb | 1 |  |  | 850 |  |  | 850 | [6 empty] | 6.5749 |  | Impermeabilização emulsão asfáltica tipo neutrol
[6 empty] | 17.02.10 |  |  |  | vigas de baldrame |  | m² | 2.46 |  |  | 2400 |  |  | 5904 | [6 empty] | 45.6683 |  | concreto armado
17.02.11
|  | #REF! | e3 | s |  | 17.03 |  |  |  | SUPRAESTRUTURA | [8 empty] | 30805.38 | [6 empty] | 9 |  | Descrever o tipo de estrutura projetada e materiais. Prever cinta de concreto para amarração da alveanaria. Na ausência de laje é obrigatório a colocação de forro.
[6 empty] | 17.03.01 |  |  |  | Concreto armado, inclusive forma |  | m³ | 2.496 |  |  | 2400 |  |  | 5990.4 | [6 empty] | 19.446
[6 empty] | 17.03.02 |  |  |  | Laje terreo |  | m² | 42.34 |  |  | 153 |  |  | 6478.02 | [6 empty] | 21.0289 |  | laje piso
[6 empty] | 17.03.03 |  |  |  | Laje 1 e 2 pav. |  | m² | 80.32 |  |  | 153 |  |  | 12288.96 | [6 empty] | 39.8923 |  | laje 1 e 2 pavinebto
[6 empty] | 17.03.04 |  |  |  | Escada |  | m³ | 2.52 |  |  | 2400 |  |  | 6048 | [8 empty] | escada em concreto armado
17.03.05
17.03.06
|  | #REF! | e3 | s |  | 17.04 |  |  |  | PAREDES E PAINEIS | [8 empty] | 15406.16 | [6 empty] | 10.0396 |  | Descrever o tipo de alvenaria tanto estrutural quanto de vedação.Especificar onde serão executadas as vergas e contravergas.
[6 empty] | 17.04.01 |  |  |  | Alvenaria em tijolo furado |  | m² | 179.2 |  |  | 83.55 |  |  | 14972.16 | [6 empty] | 97.1829 |  | Tijolo cerâmico 06 furos / verga e contra-verga concreto
[6 empty] | 17.04.02 |  |  |  | Alvenaria em tijolo maciço |  | m²
[6 empty] | 17.04.03 |  |  |  | Alvenaria em bloco estrutural |  | m²
[6 empty] | 17.04.04 |  |  |  | Paredes de concreto |  | m²
[6 empty] | 17.04.05 |  |  |  | Vergas e contravergas de concreto |  | m | 2.8 |  |  | 155 |  |  | 434 | [6 empty] | 2.8171 |  | verga e contra verga em concreto moldada in loco
17.04.06
17.04.07
17.04.08
|  | #REF! | e3 | s |  | 17.05 |  |  |  | ESQUADRIAS | [8 empty] | 1700 | [6 empty] | 1.1078 |  | Portas ou janelas em todas as aberturas de quartos, banheiros e vãos externos.
[6 empty] | 17.05.01 |  |  |  | Porta de entrada completa |  | conj | [15 empty] | Porta externa madeira maciça
[6 empty] | 17.05.02 |  |  |  | Portas internas completa |  | conj | 2 |  |  | 850 |  |  | 1700 | [6 empty] | 100 |  | Portas internas madeira semi-oca 80x210
[6 empty] | 17.05.03 |  |  |  | Janelas |  | m²
[6 empty] | 17.05.04 |  |  |  | Basculantes |  | m²
17.05.05
17.05.06
17.05.07
17.05.08
17.05.09
|  | #REF! | e3 | s |  | 17.06 |  |  |  | VIDROS E PLÁSTICOS | [8 empty] | 3601.8 | [6 empty] | 2.3472
[6 empty] | 17.06.01 |  |  |  | Lisos |  | m²
[6 empty] | 17.06.02 |  |  |  | Fantasia |  | m²
[6 empty] | 17.06.03 |  |  |  | Temperado/laminado |  | m² | 5.22 |  |  | 690 |  |  | 3601.8 | [6 empty] | 100 |  | janela e portajanela vidro temperado
[6 empty] | 17.06.04 |  |  |  | Tijolo de vidro |  | m²
[6 empty] | 17.06.05 |  |  |  | Plásticos e acrílicos |  | m²
17.06.06
17.06.07
17.06.08
|  | #REF! | e3 | s |  | 17.07 |  |  |  | COBERTURAS | [8 empty] | 8430.96 | [6 empty] | 5.4941 |  | Cobertura em telhas cerâmicas, de concreto ou de material com desempenho equivalente. É admitida telha de fibrocimento e >= 6mm em imóvel com laje.
[6 empty] | 17.07.01 |  |  |  | Estrutura madeira |  | m² | 42.34 |  |  | 75 |  |  | 3175.5 | [6 empty] | 37.6647 |  | estrutura madeira
[6 empty] | 17.07.02 |  |  |  | Telhas |  | m² | 42.34 |  |  | 69 |  |  | 2921.46 | [6 empty] | 34.6516 |  | telhas fibrocimento 6 mm
[6 empty] | 17.07.03 |  |  |  | Calhas |  | ml | 10 |  |  | 75 |  |  | 750 | [6 empty] | 8.8958 |  | calhas em aluminio
[6 empty] | 17.07.04 |  |  |  | Rufos |  | ml | 24 |  |  | 66 |  |  | 1584 | [6 empty] | 18.7879 |  | rufos em aluminio
17.07.05
17.07.06
|  | #REF! | e3 | s |  | 17.08 |  |  |  | IMPERMEABILIZAÇÕES | [8 empty] | 2016 | [6 empty] | 1.3138
[6 empty] | 17.08.01 |  |  |  | VIGAS de baldrame |  | m² | 36 |  |  | 56 |  |  | 2016 | [6 empty] | 100
[6 empty] | 17.08.02 |  |  |  | Pisos e paredes do subsolo |  | m²
[6 empty] | 17.08.03 |  |  |  | Boxes de banheiros |  | m²
[6 empty] | 17.08.04 |  |  |  | Jardineiras |  | m²
17.08.05
17.08.06
|  | #REF! | e3 | s |  | 17.09 |  |  |  | REVESTIMENTOS INTERNOS | [8 empty] | 20820.1625 | [6 empty] | 13.5677 |  | Atender a exigência acabamento nas paredes internas e barra impermeável no box, com altura mínima de 1,50 m.
[6 empty] | 17.09.01 |  |  |  | Chapisco |  | m² | 220.35 |  |  | 6.89 |  |  | 1518.2115 | [6 empty] | 7.292 |  | reboco em todas as paredes traço 1:3
[6 empty] | 17.09.02 |  |  |  | Emboço |  | m² | 220.35 |  |  | 36.66 |  |  | 8078.031 | [6 empty] | 38.7991 |  | revestimento cerâmico paredes molhadas
[6 empty] | 17.09.03 |  |  |  | Reboco |  | m²
[6 empty] | 17.09.04 |  |  |  | Reboco paulista |  | m²
[6 empty] | 17.09.05 |  |  |  | Gesso |  | m²
[6 empty] | 17.09.06 |  |  |  | Cerâmica |  | m² | 80.24 |  |  | 97 |  |  | 7783.28 | [6 empty] | 37.3834 |  | revestimento padrão A PEI 4 piso terreo e superior e escada
[6 empty] | 17.09.07 |  |  |  | Pastilhas de vidro |  | m²
[6 empty] | 17.09.08 |  |  |  | Porcelanato |  | m²
[6 empty] | 17.09.09 |  |  |  | azulejo |  | m² | 22.4 |  |  | 98.5 |  |  | 2206.4 | [6 empty] | 10.5974 |  | parede sala assepsia
[6 empty] | 17.09.10 |  |  |  | calçada |  | m² | 22.04 |  |  | 56 |  |  | 1234.24 | [6 empty] | 5.9281
|  | #REF! | e3 | s |  | 17.10 |  |  |  | FORROS | [8 empty] | 328.0656 | [6 empty] | 0.2138 |  | Caso esteja previsto o uso de forro, especificar o tipo de material e seu respectivo local de aplicação.
[6 empty] | 17.10.01 |  |  |  | Gesso |  | m² | [6 empty] | 0
[6 empty] | 17.10.02 |  |  |  | PVC |  | m² | 3.28 |  |  | 100.02 |  |  | 328.0656 | [8 empty] | forro inferior banheiro em pvc
[6 empty] | 17.10.03 |  |  |  | Madeira |  | m²
17.10.04
17.10.05
[6 empty] | 17.10.06 | [12 empty] | 0
|  | #REF! | e3 | s |  | 17.11 |  |  |  | REVESTIMENTOS EXTERNOS | [8 empty] | 7438.08 | [6 empty] | 4.8471 |  | Atender às exigências de revestimento externo com pintura.
[6 empty] | 17.11.01 |  |  |  | Chapisco |  | m² | 156 |  |  | 9.12 |  |  | 1422.72 | [6 empty] | 19.1275 |  | reboco em todas as paredes traço 1:3
[6 empty] | 17.11.02 |  |  |  | Emboço |  | m² | 156 |  |  | 38.56 |  |  | 6015.36 | [6 empty] | 80.8725 |  | reboco em todas as paredes traço 1:2:9
[6 empty] | 17.11.03 |  |  |  | Reboco |  | m²
[6 empty] | 17.11.04 |  |  |  | Reboco paulista |  | m²
[6 empty] | 17.11.05 |  |  |  | Cerâmica |  | m²
[6 empty] | 17.11.06 |  |  |  | Pastilhas de vidro |  | m²
[6 empty] | 17.11.07 |  |  |  | Porcelanato |  | m²
17.11.08
17.11.09
|  | #REF! | e3 | s |  | 12.12 |  |  |  | PINTURA | [8 empty] | 9530.304 | [6 empty] | 6.2106 |  | Descrever tipos de pinturas previstas e seus respectivos locais de aplicação.
[6 empty] | 17.12.01 |  |  |  | Emassamento |  | m²
[6 empty] | 17.12.02 |  |  |  | Pintura interna |  | m² | 220 |  |  | 22.68 |  |  | 4989.6 | [6 empty] | 52.3551 |  | tinta acrílica 3 demãos
[6 empty] | 17.12.03 |  |  |  | Pintura externa |  | m² | 156 |  |  | 28.42 |  |  | 4433.52 | [6 empty] | 46.5202 |  | tinta acrílica 3 demãos
[6 empty] | 17.12.04 |  |  |  | Pintura sobre madeira |  | m² | 3.36 |  |  | 31.9 |  |  | 107.184 | [6 empty] | 1.1247 |  | Portas internas madeira semi-oca 80x210
[6 empty] | 17.12.05 |  |  |  | Pintura sobre concreto |  | m²
[6 empty] | 17.12.06 |  |  |  | Pintura sobre metal |  | m²
[6 empty] | 17.12.07 |  |  |  | Textura |  | m²
17.12.08
17.12.09
|  | #REF! | e3 | s |  | 17.13 |  |  |  | PISOS | [8 empty] | 14290.9485 | [6 empty] | 9.3129 |  | Atender a exigência de piso impermeável nas áreas molhadas.
[6 empty] | 17.13.01 |  |  |  | Contrapiso |  | m² | 80.37 |  |  | 55.6 |  |  | 4468.572 | [6 empty] | 31.2685 |  | contra-piso em concreto
[6 empty] | 17.13.02 |  |  |  | Cerâmica |  | m² | 80.37 |  |  | 97.85 |  |  | 7864.2045 | [6 empty] | 55.0293 |  | ceramica
[6 empty] | 17.13.03 |  |  |  | Cimentado rústico |  | m² | [15 empty] | piso caixa d'aguas
[6 empty] | 17.13.04 |  |  |  | Cimentado liso |  | m² | 22.04 |  |  | 39.3 |  |  | 866.172 | [6 empty] | 6.061 |  | piso calçada
[6 empty] | 17.13.05 |  |  |  | Rodapés |  | m² | 39 |  |  | 28 |  |  | 1092 | [6 empty] | 7.6412 |  | rodapé ceramico 7 cm
[6 empty] | 17.13.06 |  |  |  | Piso vinílico |  | m²
[6 empty] | 17.13.07 |  |  |  | Carpete |  | m²
[6 empty] | 17.13.08 |  |  |  | Porcelanato |  | m²
[6 empty] | 17.13.09 | [5 empty] | m2
17.13.10
|  | #REF! | e3 | s | [12 empty] | 1e-09 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 17.14.02 |  |  |  | Soleiras |  | m
[6 empty] | 17.14.03 |  |  |  | Peitoris |  | m
17.14.04
17.14.05
|  | #REF! | e3 | s |  | 17.15 |  |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS | [8 empty] | 8977.6 | [6 empty] | 5.8504
[6 empty] | 17.15.01 |  |  |  | Tubulações e caixas nas lajes |  | vb | 1 |  |  | 840 |  |  | 840 | [6 empty] | 9.3566 |  | tubulação mangueira corrugada pvc
[6 empty] | 17.15.02 |  |  |  | Tubulação e caixas nas alvenarias |  | vb | 1 |  |  | 950 |  |  | 2860 | [6 empty] | 31.8571 |  | caixas pvc
[6 empty] | 17.15.03 |  |  |  | Enfiação |  | vb | 1 |  |  | 1680 |  |  | 3890 | [6 empty] | 43.3301 |  | cabos flexíveis
[6 empty] | 17.15.04 |  |  |  | Quadros de distribuição |  | un | 1 |  |  | 390 |  |  | 390 | [6 empty] | 4.3441 |  | quadro 12 disjuntores
[6 empty] | 17.15.05 |  |  |  | Tomadas, interruptores e disjuntores |  | vb | 1 |  |  | 997.6 |  |  | 997.6 | [6 empty] | 11.1121 |  | conforme projeto eletrico
[6 empty] | 17.15.07 | [26 empty] | Quartos |  |  |  | Sala |  |  |  | Cozinha |  |  |  | WC |  |  |  | Ár. Serviço
[6 empty] | 17.15.08 | [21 empty] | Tomadas | [8 empty] | 14
[6 empty] | 17.15.09 | [21 empty] | Interruptores | [8 empty] | 3
[6 empty] | 17.15.10 | [21 empty] | Pontos de luz | [8 empty] | 8
|  | #REF! | e3 | s |  | 17.16 |  |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [8 empty] | 1590 | [6 empty] | 1.0361
[6 empty] | 17.16.01 |  |  |  | Cavalete e hidrômetro |  | vb | 1 | [14 empty] | tubulação em pvc
[6 empty] | 17.16.02 |  |  |  | Tubulação de água fria 25 |  | vb | 1 |  |  | 1350 |  |  | 1590 | [6 empty] | 100 |  | tubulação em pvc 25 mm 23 ml
[6 empty] | 17.16.03 |  |  |  | Tubulação de água fria |  | vb
[6 empty] | 17.16.04 |  |  |  | Reservatório de água fria 5000 l |  | un
[6 empty] | 17.16.05 |  |  |  | Reservatório de água fria 10000 l |  | un
[6 empty] | 17.16.06 | [5 empty] | un
17.16.07
17.16.08
|  | #REF! | e3 | s |  | 17.17 |  |  |  | INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS | [8 empty] | 2680 | [6 empty] | 1.7465 |  | Se utilizado sistema de aquecimento de água, informar características, marca, modelo; Reservatório de água fria capacidade mínima de 500 l.Descrever a solução de drenagem de águas pluviais do terreno ou justificar a dispensa.
[6 empty] | 17.17.01 |  |  |  | Tubulação |  | vb | 1 |  |  | 1100 |  |  | 1100 | [6 empty] | 41.0448 |  | tubulação esgoto 100 mm 24 m esgoto 50 mm 25 m
[6 empty] | 17.17.02 |  |  |  | Caixas |  | un | 4 |  |  | 150 |  |  | 600 | [6 empty] | 22.3881 | [6 empty] | cx. de gordura |  |  |  |  | cx. passagem |  |  |  |  | fossa séptica |  |  |  |  | sumidouro
[6 empty] | 17.17.03 |  |  |  | Fossa Séptica |  | un | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | Capacidade
[6 empty] | 17.17.04 |  |  |  | Sumidouro |  | un | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | Material
[6 empty] | 17.17.05 |  |  |  | Rede de drenagem do lote |  | vb | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | drenagem com pontos de captação e destino para rede existente na rua
[6 empty] | 17.17.06 |  |  |  | tubulação agua pluvial |  | vb | 1 |  |  | 980 |  |  | 980 | [6 empty] | 36.5672 |  | orçamento conforme projeto
17.17.07
|  | #REF! | e3 | s |  | 17.18 |  |  |  | LOUÇAS E METAIS | [8 empty] | 4910 | [6 empty] | 3.1997
[6 empty] | 17.18.01 |  |  |  | Vasos sanitários |  | un | 1 |  |  | 1250 |  |  | 1250
[6 empty] | 17.18.02 |  |  |  | Lavatórios |  | un | 1 |  |  | 980 |  |  | 980 | [26 empty] | 980
[6 empty] | 17.18.03 |  |  |  | Chuveiro |  | un | 1 |  |  | 680 |  |  | 680
[6 empty] | 17.18.04 |  |  |  | Bancadas |  | m² | 1 |  |  | 280 |  |  | 280 | [6 empty] | 5.7026 |  | bancada em granito com pia
[6 empty] | 17.18.05 |  |  |  | Tanque |  | un | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | tanque assepsia
[6 empty] | 17.18.06 |  |  |  | Torneiras e registros |  | un | 2 |  |  | 860 |  |  | 1720 | [6 empty] | 35.0305 |  | torneiras e acabamentos metal
|  | #REF! | e3 | s
[10 empty] | TOTAL |  | ORÇAMENTO | [6 empty] | 153453.4606 | [6 empty] | 100
|  | #REF! | e3 | s
BDI ADOTADO = 27,84 (Deinfra)
Orçamento conforme projetos
REFERENCIA DE PREÇOS TABELA DEINFRA TABELA SINOPI
TOTAL
Cronograma Fisico Financeira - Ampliação Garagens - Rua Itapema - Timbo SC
CRONOGRAMAS
ORG | ORG | #REF! | -8 |  |  | 18.01.01 |  |  | Prazo previsto para execução |  |  |  |  | 6 |  | meses |  | 18.01.03 |  |  | Data prevista de término | [13 empty] | 18.01.04 |  |  | Nº de vistorias/parcelas previstas | [11 empty] | 6
[6 empty] | Item |  |  | Serviço |  |  | Valor | [5 empty] | Execu- tado |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | Parcela-04 |  |  |  | Parcela-05 |  |  |  | Parcela-06
[21 empty] | Sp* |  | Ac* |  | Sp* |  | Ac* |  | Sp* |  | Ac*
R$
| T1I |  |  |  |  | 18.01 |  | Serviços preliminares e gerais |  |  |  | 8000 |  |  |  |  | 2.524
[6 empty] | 18.02 |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 12928 |  |  |  |  | 4.0787
[6 empty] | 18.03 |  | SUPRAESTRUTURA |  |  |  | 30805.38 |  |  |  |  | 9.719
[6 empty] | 18.04 |  | PAREDES E PAINEIS |  |  |  | 15406.16 |  |  |  |  | 4.8606
[6 empty] | 18.05 |  | ESQUADRIAS |  |  |  | 1700 |  |  |  |  | 0.53635
[6 empty] | 18.06 |  | VIDROS E PLÁSTICOS |  |  |  | 3601.8 |  |  |  |  | 1.1364
[6 empty] | 18.07 |  | COBERTURAS |  |  |  | 8430.96 |  |  |  |  | 2.6599
[6 empty] | 18.08 |  | IMPERMEABILIZAÇÕES |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | 0.63604
[6 empty] | 18.09 |  | REVESTIMENTOS INTERNOS |  |  |  | 20820.1625 |  |  |  |  | 6.5687
[6 empty] | 18.10 |  | FORROS |  |  |  | 328.0656 |  |  |  |  | 0.1035
[6 empty] | 18.11 |  | REVESTIMENTOS EXTERNOS |  |  |  | 7438.08 |  |  |  |  | 2.3467
[6 empty] | 18.12 |  | PINTURA |  |  |  | 9530.304 |  |  |  |  | 3.0068
[6 empty] | 18.13 |  | PISOS |  |  |  | 14290.9485 |  |  |  |  | 4.5088
[6 empty] | 18.14 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS |  |  |  | 8977.6 |  |  |  |  | 2.8324
[6 empty] | 18.15 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | 1590 |  |  |  |  | 0.50164
[6 empty] | 18.16 |  | INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  | 2680 |  |  |  |  | 0.84553
[6 empty] | 18.17 |  | LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 4910 |  |  |  |  | 1.5491
18.18
18.19
| T1F |  |  |  |  | 18.20
[6 empty] | 18.50.01 |  |  | Totais |  | % | [5 empty] | 100%
EXE | EXE | #REF! | -10
|  | #REF! | e4 | [7 empty] | R$ | 153453.4606
O2I | O2I
|  |  | D |  |  | Blumenau 20 de março de 2023
[6 empty] | LD | Local e data
[37 empty] | AE | Responsável Técnico - Arquitetura/Engenharia
Nome:
CPF:
CAU/CREA:
O2F | O2F
E2I | E2I
[6 empty] | Item |  | Serviço |  |  |  | Valor | [5 empty] | Acumul. anterior |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8
[21 empty] | Sp* |  | Ac* |  | Sp* |  | Ac* |  | Sp* |  | Ac* |  | Sp* |  | Ac* |  | Sp* |  | Ac* |  | Sp* |  | Ac* |  | Sp* |  | Ac* |  | Sp* |  | Ac*
R$
| T2I |  |  |  |  | 18.01 |  | Serviços preliminares e gerais |  |  |  | 8000 |  |  |  |  | 5.2133 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 18.02 |  | Infra-estrutura |  |  |  | 12928 |  |  |  |  | 8.4247 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 18.03 |  | Supra-estrutura |  |  |  | 30805.38 |  |  |  |  | 9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 18.04 |  | Paredes e painéis |  |  |  | 15406.16 |  |  |  |  | 10.0396 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 18.05 |  | Esquadrias |  |  |  | 1700 |  |  |  |  | 1.1078 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 18.06 |  | Vidros e plásticos |  |  |  | 3601.8 |  |  |  |  | 2.3472 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 18.07 |  | Coberturas |  |  |  | 8430.96 |  |  |  |  | 5.4941 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 18.08 |  | Impermeabilizações |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | 1.3138 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 18.09 |  | Revestimentos internos |  |  |  | 20820.1625 |  |  |  |  | 13.5677 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 18.10 |  | Forros |  |  |  | 328.0656 |  |  |  |  | 0.2138 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 18.11 |  | Revestimentos externos |  |  |  | 7438.08 |  |  |  |  | 4.8471 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 18.12 |  | Pintura |  |  |  | 9530.304 |  |  |  |  | 6.2106 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 18.13 |  | Pisos |  |  |  | 14290.9485 |  |  |  |  | 9.3129 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 18.14 |  | Acabamentos |  |  |  | 1e-09 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 18.15 |  | Instalações elétricas e telefônicas |  |  |  | 8977.6 |  |  |  |  | 5.8504 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 18.16 |  | Instalações hidráulicas |  |  |  | 1590 |  |  |  |  | 1.0361 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 18.17 |  | Instalações de esgoto e águas pluviais |  |  |  | 2680 |  |  |  |  | 1.7465 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 18.18 |  | Louças e metais |  |  |  | 4910 |  |  |  |  | 3.1997 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 18.19 |  | Complementos |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| T2F |  |  |  |  | 18.20 |  | Outros serviços |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[21 empty] | 0 |  | 9 |  | 0 |  | 10 |  | 0 |  | 11 |  | 0 |  | 12 |  | 0 |  | 13 |  | 0 |  | 14 |  | 0 |  | 15 |  | 0 |  | 16
[6 empty] | 18.50.02 |  |  | Totais |  | % | [5 empty] | 100% |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | #REF! | -8 | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | #REF! | e4 | [7 empty] | R$ | 153453.4606 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
E2F | E2F | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
O3I | O3I | [19 empty] | * Sp = Simples, Ac = Acumulado
[6 empty] | LD | Local e data
Ao assinarmos a atual proposta, comprovamos ciência e declaramos que:
[6 empty] | • | O imóvel atenderá a todas as condições acima; | [29 empty] | AE | Responsável Técnico - Arquitetura/Engenharia
[6 empty] | • | Alterações no projeto analisado, não-atendimento das condições mínimas obrigatórias | [29 empty] | Nome: | 0
[8 empty] | e/ou qualidade insuficiente da obra implicarão na não-liberação das parcelas ou | [28 empty] | CPF: | 0
[8 empty] | desenquadramento no programa, e a consequente execução antecipada do contrato. | [28 empty] | CAU/CREA: | 0
O3F | O3F
E3I | E3I
[6 empty] | Item |  | Serviço |  |  |  | Valor | [5 empty] | Acumul. anterior |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  |  | 15 |  |  |  | 16
[21 empty] | Sp* |  | Ac* |  | Sp* |  | Ac* |  | Sp* |  | Ac* |  | Sp* |  | Ac* |  | Sp* |  | Ac* |  | Sp* |  | Ac* |  | Sp* |  | Ac* |  | Sp* |  | Ac*
R$
| T3I |  |  |  |  | 18.01 |  | Serviços preliminares e gerais |  |  |  | 8000 |  |  |  |  | 5.2133 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 18.02 |  | Infra-estrutura |  |  |  | 12928 |  |  |  |  | 8.4247 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 18.03 |  | Supra-estrutura |  |  |  | 30805.38 |  |  |  |  | 9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 18.04 |  | Paredes e painéis |  |  |  | 15406.16 |  |  |  |  | 10.0396 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 18.05 |  | Esquadrias |  |  |  | 1700 |  |  |  |  | 1.1078 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 18.06 |  | Vidros e plásticos |  |  |  | 3601.8 |  |  |  |  | 2.3472 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 18.07 |  | Coberturas |  |  |  | 8430.96 |  |  |  |  | 5.4941 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 18.08 |  | Impermeabilizações |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | 1.3138 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 18.09 |  | Revestimentos internos |  |  |  | 20820.1625 |  |  |  |  | 13.5677 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 18.10 |  | Forros |  |  |  | 328.0656 |  |  |  |  | 0.2138 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 18.11 |  | Revestimentos externos |  |  |  | 7438.08 |  |  |  |  | 4.8471 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 18.12 |  | Pintura |  |  |  | 9530.304 |  |  |  |  | 6.2106 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 18.13 |  | Pisos |  |  |  | 14290.9485 |  |  |  |  | 9.3129 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 18.14 |  | Acabamentos |  |  |  | 1e-09 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 18.15 |  | Instalações elétricas e telefônicas |  |  |  | 8977.6 |  |  |  |  | 5.8504 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 18.16 |  | Instalações hidráulicas |  |  |  | 1590 |  |  |  |  | 1.0361 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 18.17 |  | Instalações de esgoto e águas pluviais |  |  |  | 2680 |  |  |  |  | 1.7465 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 18.18 |  | Louças e metais |  |  |  | 4910 |  |  |  |  | 3.1997 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 18.19 |  | Complementos |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| T3F |  |  |  |  | 18.20 |  | Outros serviços |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[21 empty] | 0 |  | 17 |  | 0 |  | 18 |  | 0 |  | 19 |  | 0 |  | 20 |  | 0 |  | 21 |  | 0 |  | 22 |  | 0 |  | 23 |  | 0 |  | 24
[6 empty] | 18.50.03 |  |  | Totais |  | % | [5 empty] | 100% |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | #REF! | -8 | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | #REF! | e4 | [7 empty] | R$ | 153453.4606 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[18 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
* Sp = Simples, Ac = Acumulado
[6 empty] | LD | Local e data
Ao assinarmos a atual proposta, comprovamos ciência e declaramos que:
[6 empty] | • | O imóvel atenderá a todas as condições acima; | [29 empty] | AE | Responsável Técnico - Arquitetura/Engenharia
[6 empty] | • | Alterações no projeto analisado, não-atendimento das condições mínimas obrigatórias | [29 empty] | Nome: | 0
[8 empty] | e/ou qualidade insuficiente da obra implicarão na não-liberação das parcelas ou | [28 empty] | CPF: | 0
[8 empty] | desenquadramento no programa, e a consequente execução antecipada do contrato. | [28 empty] | CAU/CREA: | 0
E3F | E3F |  |  | endfim2
endfim2
Com relação ao Desempenho Técnico da Empresa, aí compreendidos os aspectos de cumprimento dos projetos, atendimento às especificações propostas, qualidade da execução dos serviços, cumprimento dos prazos e cronogramas e relacionamento e tempestividade nas solicitações e exigências da Engenharia da CEF.
Com relação ao Desempenho Técnico da Empresa, aí compreendidos os aspectos de cumprimento dos projetos, atendimento às especificações propostas, qualidade da execução dos serviços, cumprimento dos prazos e cronogramas e relacionamento e tempestividade nas solicitações e exigências da Engenharia da CEF.
Com relação ao Desempenho Técnico da Empresa, aí compreendidos os aspectos de cumprimento dos projetos, atendimento às especificações propostas, qualidade da execução dos serviços, cumprimento dos prazos e cronogramas e relacionamento e tempestividade nas solicitações e exigências da Engenharia da CEF.
Com relação ao Desempenho Técnico da Empresa, aí compreendidos os aspectos de cumprimento dos projetos, atendimento às especificações propostas, qualidade da execução dos serviços, cumprimento dos prazos e cronogramas e relacionamento e tempestividade nas solicitações e exigências da Engenharia da CEF.
Com relação ao Desempenho Técnico da Empresa, aí compreendidos os aspectos de cumprimento dos projetos, atendimento às especificações propostas, qualidade da execução dos serviços, cumprimento dos prazos e cronogramas e relacionamento e tempestividade nas solicitações e exigências da Engenharia da CEF.
Com relação ao Desempenho Técnico da Empresa, aí compreendidos os aspectos de cumprimento dos projetos, atendimento às especificações propostas, qualidade da execução dos serviços, cumprimento dos prazos e cronogramas e relacionamento e tempestividade nas solicitações e exigências da Engenharia da CEF.
Com relação ao Desempenho Técnico da Empresa, aí compreendidos os aspectos de cumprimento dos projetos, atendimento às especificações propostas, qualidade da execução dos serviços, cumprimento dos prazos e cronogramas e relacionamento e tempestividade nas solicitações e exigências da Engenharia da CEF.
Com relação ao Desempenho Técnico da Empresa, aí compreendidos os aspectos de cumprimento dos projetos, atendimento às especificações propostas, qualidade da execução dos serviços, cumprimento dos prazos e cronogramas e relacionamento e tempestividade nas solicitações e exigências da Engenharia da CEF.
Com relação ao Desempenho Técnico da Empresa, aí compreendidos os aspectos de cumprimento dos projetos, atendimento às especificações propostas, qualidade da execução dos serviços, cumprimento dos prazos e cronogramas e relacionamento e tempestividade nas solicitações e exigências da Engenharia da CEF.
Com relação ao Desempenho Técnico da Empresa, aí compreendidos os aspectos de cumprimento dos projetos, atendimento às especificações propostas, qualidade da execução dos serviços, cumprimento dos prazos e cronogramas e relacionamento e tempestividade nas solicitações e exigências da Engenharia da CEF.
Com relação ao Desempenho Técnico da Empresa, aí compreendidos os aspectos de cumprimento dos projetos, atendimento às especificações propostas, qualidade da execução dos serviços, cumprimento dos prazos e cronogramas e relacionamento e tempestividade nas solicitações e exigências da Engenharia da CEF.
Com relação ao Desempenho Técnico da Empresa, aí compreendidos os aspectos de cumprimento dos projetos, atendimento às especificações propostas, qualidade da execução dos serviços, cumprimento dos prazos e cronogramas e relacionamento e tempestividade nas solicitações e exigências da Engenharia da CEF.
Com relação ao Desempenho Técnico da Empresa, aí compreendidos os aspectos de cumprimento dos projetos, atendimento às especificações propostas, qualidade da execução dos serviços, cumprimento dos prazos e cronogramas e relacionamento e tempestividade nas solicitações e exigências da Engenharia da CEF.
Com relação ao Desempenho Técnico da Empresa, aí compreendidos os aspectos de cumprimento dos projetos, atendimento às especificações propostas, qualidade da execução dos serviços, cumprimento dos prazos e cronogramas e relacionamento e tempestividade nas solicitações e exigências da Engenharia da CEF.
Com relação ao Desempenho Técnico da Empresa, aí compreendidos os aspectos de cumprimento dos projetos, atendimento às especificações propostas, qualidade da execução dos serviços, cumprimento dos prazos e cronogramas e relacionamento e tempestividade nas solicitações e exigências da Engenharia da CEF.
Com relação ao Desempenho Técnico da Empresa, aí compreendidos os aspectos de cumprimento dos projetos, atendimento às especificações propostas, qualidade da execução dos serviços, cumprimento dos prazos e cronogramas e relacionamento e tempestividade nas solicitações e exigências da Engenharia da CEF.
Com relação ao Desempenho Técnico da Empresa, aí compreendidos os aspectos de cumprimento dos projetos, atendimento às especificações propostas, qualidade da execução dos serviços, cumprimento dos prazos e cronogramas e relacionamento e tempestividade nas solicitações e exigências da Engenharia da CEF.
Com relação ao Desempenho Técnico da Empresa, aí compreendidos os aspectos de cumprimento dos projetos, atendimento às especificações propostas, qualidade da execução dos serviços, cumprimento dos prazos e cronogramas e relacionamento e tempestividade nas solicitações e exigências da Engenharia da CEF.
Com relação ao Desempenho Técnico da Empresa, aí compreendidos os aspectos de cumprimento dos projetos, atendimento às especificações propostas, qualidade da execução dos serviços, cumprimento dos prazos e cronogramas e relacionamento e tempestividade nas solicitações e exigências da Engenharia da CEF.
Com relação ao Desempenho Técnico da Empresa, aí compreendidos os aspectos de cumprimento dos projetos, atendimento às especificações propostas, qualidade da execução dos serviços, cumprimento dos prazos e cronogramas e relacionamento e tempestividade nas solicitações e exigências da Engenharia da CEF.
Com relação ao Desempenho Técnico da Empresa, aí compreendidos os aspectos de cumprimento dos projetos, atendimento às especificações propostas, qualidade da execução dos serviços, cumprimento dos prazos e cronogramas e relacionamento e tempestividade nas solicitações e exigências da Engenharia da CEF.
Com relação ao Desempenho Técnico da Empresa, aí compreendidos os aspectos de cumprimento dos projetos, atendimento às especificações propostas, qualidade da execução dos serviços, cumprimento dos prazos e cronogramas e relacionamento e tempestividade nas solicitações e exigências da Engenharia da CEF.
Com relação ao Desempenho Técnico da Empresa, aí compreendidos os aspectos de cumprimento dos projetos, atendimento às especificações propostas, qualidade da execução dos serviços, cumprimento dos prazos e cronogramas e relacionamento e tempestividade nas solicitações e exigências da Engenharia da CEF.
Com relação ao Desempenho Técnico da Empresa, aí compreendidos os aspectos de cumprimento dos projetos, atendimento às especificações propostas, qualidade da execução dos serviços, cumprimento dos prazos e cronogramas e relacionamento e tempestividade nas solicitações e exigências da Engenharia da CEF.
Com relação ao Desempenho Técnico da Empresa, aí compreendidos os aspectos de cumprimento dos projetos, atendimento às especificações propostas, qualidade da execução dos serviços, cumprimento dos prazos e cronogramas e relacionamento e tempestividade nas solicitações e exigências da Engenharia da CEF.
Com relação ao Desempenho Técnico da Empresa, aí compreendidos os aspectos de cumprimento dos projetos, atendimento às especificações propostas, qualidade da execução dos serviços, cumprimento dos prazos e cronogramas e relacionamento e tempestividade nas solicitações e exigências da Engenharia da CEF.